Приложение № 6
к стандартам раскрытия информации
субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии

Перечень объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих ООО «Энерготранс» на праве собственности или ином законном основании используемых для осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче электрической энергии

| № п/п | Наименование (тип) имущества (диспетчерское наименование объекта) | Адрес местонахождения имущества | Индивидуализирующие характеристики объекта (напряжение (мощность) | Параметры объекта (площадь, кв. метров (протяженность, метров) | Кадастровый номер (для недвижимости) | Дата и номер записи в Едином государственном реестре недвижимости (для недвижимости) | Дата ввода в эксплуатацию (дата начала строительства, если объект незавершенного строительства) | Фактический срок эксплуатации (месяцев) | Первоначальная (балансовая) стоимость (рублей) | Начисленная амортизация (рублей) (на дату передачи по данным бухгалтерского учета) | Результаты обесценения (на дату передачи по данным бухгалтерского учета) | Код по классификатору | Срок полезного использования (месяцев) (на дату передачи по данным бухгалтерского учета) | Норма амортизации (месячная) (рублей) | Учет имущества (движимое (недвижимое) | Сведения о правах владельца объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС «Ясногорская» | Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, пос. Ясногорка, ул. Шахтерская, д.2 | 110/6 кВ, 2*16000 кВА | 412,7 м2 | 61:04:0600020:784 |  | 1982 |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | Собственность |
|  | ПС «Ш-45» | Ростовская область, Октябрьский район, х. Ягодинка, ул. Степная, 35 | 110/6 кВ, 2*25000 кВА | 665.1 м2 | 61:28:0000000:21499 |  | 1980 |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | Собственность |
|  | ПС «Ш-29» | Ростовская область, г. Шахты, ул. Маяковского, 2-й ствол ш. Южная | 110/6 кВ 2*10000 кВА | 437,7 м2 | 61:59:0010313:63 |  | 1978 |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | Собственность |
|  | ПС «С-1» | Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Заводская 1 | 110/6 кВ, 16000, 15000 кВА | 952,2 м2 | 61:53:0000088:542 |  | 1933 |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | Собственность |
|  | ПС» Карьер» | Красносулинский р-он, х. Обухов-4 | 110/6 кВ, 6300 кВА | 220 м2 | 61: 18:0000000:7512 |  | 1974 |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | Собственность |
|  | ПС «Н-14» | Ростовская обл., х. Новопавловка, ул. Степная, д. 1а | 35/6 кВ, 2*6300 кВА | 393 м2 | 61: 28:0080501:1438 |  | 1978 |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | Собственность |
|  | ЦРП "ШРМЗ" | г. Шахты, ул. Ионова 110А | 10/0,4 кВ 2*630 кВА | 103,7 м2 | 61:59:0020420:1039 |  | 1987 |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | Собственность |
|  | ЦРП "Бетониты" | г. Шахты, ул. Юный Спартак 122 | 10/0,4 кВ 2*400 кВА | 79,5 м2. | 61:59:0020108:334 |  | 1991 |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | Собственность |
|  | ПС "ГПП ш.Южная" | г. Шахты, ул. Васюты 129Н | 6/0,4 кВ 2*160 кВА | 302,4 м2 | 61:59:0010601:12 |  | 1960 |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | Собственность |
|  | ТП Ртутная | г. Шахты, на территории ш. Майская | 6/0,4 кВ, 250, 560 кВА | 37,5 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП Венствол-2 | Октябрьский р-он, 0,65 км на восток от 1000 км автодороги "Дон" | 6/0,4 кВ 2*160 кВА | 203,6 м2 | 61:28:0600002:1050 |  | 1967 |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | Собственность |
|  | ТП ЦАРМ | г. Шахты, пер. Шоссейный 1 | 10/0,4 кВ, 2*400 кВА | 37,5м2 | 61:59:0030229:349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | Собственность |
|  | КТП-11 | Красносулинский р-он. П. Чичерино, ул. Рабочая 42А | 6/0,4 кВ, 250 кВА | 22,7 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Движимое | Собственность |
|  | КТП-15 | Красносулинский р-он, п. Розет, ул. Черемушки 14А | 6/0,4 кВ, 180 кВА | 33,4 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Движимое | Собственность |
|  | КТП-16 | Красносулинский р-он, п. Розет, ул. Подгорная 3 | 6/0,4 кВ, 2*250 кВА | 51,6 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Движимое | Собственность |
|  | ТП-Обухов-4 | Красносулинский р-он, х. Обухов-4 | 6/0,4 кВ, 250 кВА | 5,5 м2 |  |  | 2005 |  |  |  |  |  |  |  | Движимое | Собственность |
|  | ПС Сортировка | Красносулинский р-он, х. Комиссаровка, ул. Гагарина, д. 18А | 6/0,4 кВ, 100 кВА | 147,8 м2 | 61:18:0070404:33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | Собственность |
|  | ПС "Шахта-10"(КТП-6) | Красносулинский р-он, п. Розет, ул. Чапаева, д. 5А | 6/0,4 кВ, 560 кВА | 73 м2 | 61:18:0070502:735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | Собственность |
|  | МТП-2 | Красносулинский р-он, х. Комиссаровка, ул. Гагарина | 6/0,4 кВ, 250 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Движимое | Собственность |
|  | КТП-3 | Красносулинский р-он, п. Чичерино, ул. Пушкина | 6/0,4 кВ, 160 кВА |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  | Движимое | Собственность |
|  | КТП-4 | Красносулинский р-он, х. Тацин, ул. Зайцева | 6/0,4 кВ, 250 кВА |  |  |  | 2009 |  |  |  |  |  |  |  | Движимое | Собственность |
|  | КТП-8 | Красносулинский р-он, п. Розет, ул. Черемушки | 6/0,4 кВ, 400 кВА | 5,0 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Движимое | Собственность |
|  | МТП-9 | Красносулинский р-он, х. Комиссаровка, ул. Подгорная | 6/0,4 кВ, 160 кВА |  |  |  | 2004 |  |  |  |  |  |  |  | Движимое | Собственность |
|  | МТП-10 | Красносулинский р-он, п. Чичерино, ул. Советская | 6/0,4 кВ, 250 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Движимое | Собственность |
|  | КТП-12 | Красносулинский р-он, п. Чичерино, | 6/0,4 кВ, 400 кВА |  |  |  | 2006 |  |  |  |  |  |  |  | Движимое | Собственность |
|  | МТП-13 | Красносулинский р-он, п. чичерино, Насосная станция | 6/0,4 кВ, 100 кВА | 5,2 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Движимое | Собственность |
|  | МТП-14 | Красносулинский 28р-он, п. Розет, ул. Че29ремушки | 6/0,4 кВ, 160 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Движимое | Собственность |
|  | МТП-17 | Красносулинский р-он, х. Тацин | 6/0,4 кВ, 100 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Движимое | Собственность |
|  | МТП-18 | Красносулинский р-он, х. Тацин, ул. Колхозная | 6/0,4 кВ, 250 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Движимое | Собственность |
|  | МТП-19 | Красносулинский р-он, Комиссаровка, ул. Заречная | 6/0,4 кВ, 160 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Движимое | Собственность |
|  | ТП-10/49 | Веселовский р-он, п. Веселый, ул. Октябрьская 112-а | 6/0,4 кВ, 250 кВА | 50,1 м2 | 61:06:0010125:380 |  | 1982 |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | Собственность |
|  | ТП-566 | Ростовская область, Багаевский район, урочище "Брехов" | 6/0,4 кВ, 100 квА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Движимое | Собственность |
|  | Огнеупорная | Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Заводская 1 | 6/0,4 кВ, 160 кВА | 112,4 м2 | 61:53:0000088:667 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | Собственность |
|  | ТП-7 Щебзавод | Красносулинский р-он, г. Красный Сулин, 8 | 6/0,4 кВ, 320 кВА | 7,3м2 | 61:53:0000238:220 |  | 2011 |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | Собственность |
|  | ТП-187 6/0,4 кВ | г. Батайск, ДНТ "Гидромеханизатор", ул.2-я | 6/0,4 кВ, 160 кВА | 5,7 м2 | 61:46:0011102:1528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | Собственность |
|  | ТП-188 | г. Батайск, ДНТ "Гидромеханизатор", ул.10-я | 6/0,4 кВ, 400 кВА | 5,6 м2 | 61:46:0011102:1491 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | Собственность |
|  | ТП-203 | г. Батайск, ДНТ "Гидромеханизатор", ул. 14-я | 6/0,4 кВ. 630 кВА | 3 м2 | 61:46:0011102:1511 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | Собственность |
|  | ТП-0162 | г. Батайск, ул. 12-я линия, № 1187/1 | 6/0,4 кВ, 630 кВА | 5,7 м2 | 61:46:0000000:3079 |  | 1980 |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | Собственность |
|  | ТП-0163 | г. Батайск, ул. 12-я линия, № 1187/2 | 6/0,4 кВ, 630 кВА | 5,9 м2 | 61:46:0000000:3080 |  | 1988 |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | Собственность |
|  | ТП-0325 | г. Батайск, ул. 4-я линия, участок № 227 | 6/0,4 кВ, 160 кВА |  | Акт приемки законченного строительством объекта |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | Движимое | Собственность |
|  | МТП-0345 | г. Батайск, ул. 5-я линия, в районе участка № 355В | 6/0,4 кВ, 250 кВА |  | Акт приемки законченного строительством объекта |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | Движимое | Собственность |
|  | ТП-059 | г. Батайск, мкр Солнечный. | 6/0,4 кВ, 2*630 кВА | 46,3м2 | 61:46:0011501:533 |  | 2006 |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | Собственность |
|  | КТПН Горсеть | г. Шахты, ул. Энергетики 1А | 10/3 кВ, 2*1600 кВа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | аренда |
|  | ТП-1 | г. Шахты, ул. Энергетики 1А | 3/0,23 кВ, 180 кВА |  |  |  | 1945 |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | аренда |
|  | ТП-2 | г. Шахты, ул. Энергетики 1А | 3/0,23 кВ, 180 кВА |  |  |  | 1945 |  |  |  |  |  |  |  | Движимое | Собственность |
|  | ТП-3 | г. Шахты, ул. Энергетики 1А | 3/0,23 кВ, 180 кВА |  |  |  | 1945 |  |  |  |  |  |  |  | Движимое | Собственность |
|  | ТП-4 | г. Шахты, ул. Энергетики 1А | 3/0,23 кВ, 180 кВА, 560 кВА |  |  |  | 1945 |  |  |  |  |  |  |  | Движимое | Собственность |
|  | ТП-5 | г. Шахты, ул. Энергетики 1А | 3/0,23 кВ, 400 кВА |  |  |  | 1945 |  |  |  |  |  |  |  | Движимое | Собственность |
|  | ТП-5А | г. Шахты, ул. Энергетики 1А | 3/0,23 кВ, 100 кВА |  |  |  | 1945 |  |  |  |  |  |  |  | Движимое | Собственность |
|  | ТП-6 | г. Шахты, ул. Энергетики 1А | 3/0,23 кВ, 250 кВА |  |  |  | 1945 |  |  |  |  |  |  |  | Движимое | Собственность |
|  | КТПН пос. Аютинский | г. Шахты, пос. Аютинский, ул. Чехова 42 | 6/0,4 кВ 2*250 кВА |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  | Движимое | Собственность |
|  | КТП-400 кВа ООО "Агротехсервис" | Родионово-Несветайская сл., ул. Гвардейцев-Танкистов 2 | 400 кВА, 10/0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Движимое | аренда |
|  | КТП-250 кВа ООО "Агропродукт" | Родионово-Несветайский район, в границах земель СПК "Садовод" | 250 кВА, 10/0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Движимое | аренда |
|  | КТП-100 кВа ИП КФХ Ковтунов | Родионово-Несветайский район, х. Дарьевка | 100 кВа, 10/0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Движимое | аренда |
|  | КТП-400 кВа Паунов | сл. Родионово-Несветайская, ул. Гвардейцев-Танкистов, 2а, Мичурина 23А | 400 кВА, 10/0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Движимое | аренда |
|  | КТП-250 кВа ООО "Старатель" | Родионово-Несветайская сл., ул. Бабичева 91 | 250 кВА, 10/0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Движимое | аренда |
|  | КТП-250 кВА № 0295 | Родионово-Несветайский район, пер. Ореховый | 250 кВа, 10/0,4 кВ |  | 61:33:0040125:529 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | Собственность |
|  | КТП-100 кВА № 0277 | Родионово-Несветайский район, пер. Спортивный | 100 кВА, 10/0,4 кВ |  | 61:33:0040125:530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Невижимое | Собственность |
|  | МТП № 1 СТ "Мичуринец " | г. Каменск-Шахтинский, с/т Мичуринец | 100 кВА, 6/0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Движимое | Собственность |
|  | МТП № 2 СТ "Мичуринец " | г. Каменск-Шахтинский, с/т Мичуринец | 100 кВА, 6/0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Движимое | Собственность |
|  | КТП № 1 СНТ "Виноград " | Ростовская область, с/п Грушевское | 400 кВА, 10/0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Движимое | Собственность |
|  | КТП № 2 СНТ "Виноград " | Ростовская область, с/п Грушевское | 400кВа, 10/0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Движимое | Собственность |
|  | КТП-400 кВа ст. Кривянская | ст. Кривянская, ул. Кирпичная 160 | 400 кВА, 6/0,4 кВ | 19,4 м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Движимое | аренда |
|  | ТП-1 ООО "Авангард" | г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая 67 | 35/0,4 кВ, 1000 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП ООО "Альгеба" | г. Новочеркасск, Харьковское шоссе 12/1 | 6/0,4 кВ, 2*1000 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП- ООО "Альгеба" | г. Новочеркасск, Харьковское шоссе 12/2 | 6/0,4 кВ 400 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-3 ООО "Аэро-Цвет" | г. Белая Калитва, 250 м на юго-восток от ж/д 76 ул. Вахрушева | 10/0,4 кВ, 750 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП-1231 ООО "ВинзаводЪ" | г. Ростов-на-Дону, пр. Буденовский, 70/234 | 6/0,4 кВ, 2*250 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП-1130 ИП Восполит О.Г. | Ростов-на-Дону, ул. Береговая 71-73-75 | 6/0,4 кВ, 2*320 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП Фортис ИП Гогорян Т.А. | Октябрьский район, п. Каменоломни, 5й км, магистраль"Дон" | 6/0,4 кВ, 400 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-834А ИП Гогорян Т.А. | Ростовская область, Неклиновский район | 10/0,4 кВ, 250 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | МТП-869А ИП Гогорян Т.А. | Ростовская область, Неклиновский район | 10/0,4 кВ, 250 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | МТП-868А ИП Гогорян Т.А. | Ростовская область, Неклиновский район | 10/0,4 кВ, 250 кВа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-26 ООО "ДЛВ Инвест" | Ростов-на-Дону, Береговая 33/4 | 10/0,4 кВ, 630 кВа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП-040 ООО "Дон" | Ростовская область, г. Зерноград | 10/0,4 кВ, 400 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП-1192 ООО "Донской причал" | Ростов-на-Дону, | 6/0,4 кВ, 630 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП -1128 ООО "Донэлектроприбор" | г. Новочеркасск, ул. Полевая 7 | 10/0,4 кВ 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП № 2037 ООО Доринда | Ростов-на-Дону, ул. Малиновского 23д | 10/0,4 кВ, 4*1000 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-№ 1 ООО Жилстрой | г. Батайск, мкр Прибрежный | 10/0,4 кВ, 630 кВа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-№ 2 ООО Жилстрой | г. Батайск, мкр Прибрежный | 10/0,4 кВ, 630 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-№ 3 ООО Жилстрой | г. Батайск, мкр Прибрежный | 6/0,4 кВ, 630 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-№ 4 ООО Жилстрой | г. Батайск, мкр Прибрежный | 6/0,4 кВ, 630 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-№ 5 ООО Жилстрой | г. Батайск, мкр Прибрежный | 10/0,4 кВ, 630 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-№ 6 ООО Жилстрой | г. Батайск, мкр Прибрежный | 6/0,4 кВ, 630 кВа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-№ 017 ООО Жилстрой (завод Стройдеталь) | г. Батайск, ул. Совхозная 8 | 6/0,4 кВ, 560 кВа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 1032 ИП Зарубин Н.С. | г. Аксай, ул. Пороховая балка № 8 | 6/0,4 кВ, 630 кВа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 1613 ИП Зарубин Н.С. | г. Аксай, в границах земель КСП Пригородное, поле № 8 | 10/0,4 кВ, 400 кВа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 021 Зерноградское РайПО | Зерноградский район, ст. Мечетинская | 6/0,4 кВ, 400 кВа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 034 Зерноградское РайПО | Зерноградский район, ст. Мечетинская | 10/0,4 кВ, 250 кВа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 034 Зерноградское РайПО | г. Зерноград | 10/0,4 кВ, 100 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ЗТП № 069 Зерноградское РайПО | г. Зерноград | 10/0,4 кВ, 400 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ЗТП № 043 Зерноградское РайПО | г. Зерноград | 10/0,4 кВ, 400 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП № 4041 ИП Исаев К.Н. | г. Новочеркасск, ул. Трамвайная 59 | 10/0,4 кВ, 400 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП № 1 ИП Исаева З.У | г. Шахты, Белгородская 2 | 10/0,4 кВ, 630 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП № 2 ИП Исаева З.У | г. Шахты, Белгородская 2 | 10/0,4 кВ, 400 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП № 3 ИП Исаева З.У | г. Шахты, Белгородская 2 | 6/0,4 кВ, 250 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП № 4 ИП Исаева З.У | г. Шахты, Белгородская 2 | 10/0,4 кВ, 1000 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | РП-10 кВ ИП Исаева З.У | г. Шахты, Белгородская 2 | 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП № 014 ИП Карпенко | г. Зерноград, ул. Чехова 1 | 10/0,4 кВ, 630 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП № 7 ИП Каюда В.Б. | г. Шахты, пер. Сокольнический 7В | 6/0,4 кВ, 160 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП № 024 ООО Корпорация Софт | г. Ростов-на-Дону, ул. Вересаева 103/4 | 10/0,4 кВ, 2*630 кВа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП № 025 ООО Корпорация Софт | г. Ростов-на-Дону, ул. Вересаева 103б | 10/0,4 кВ, 2*630 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | 2БКТП ООО КСМК-Север | Октябрьский район, пос. Кадамовский, ул. Юбилейная 42 | 6/0,4 кВ, 2*1250 кВА, 63 кВа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | СТП ООО КСМК-Север | Октябрьский район, пос. Кадамовский, ул. Юбилейная 42 | 6/0,4 кВ, 63 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Устройство 2-го ввода ООО "КСМК-Север" | Октябрьский район, пос. Кадамовский, ул. Юбилейная 42 | 6/0,4 кВ, 400 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-400 ООО "КСМК-Север" | Октябрьский район, пос. Кадамовский, ул. Юбилейная 42 | 6/0,4 кВ, 25 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-7 ООО "КСМК-Север" | Октябрьский район, пос. Кадамовский, ул. Юбилейная 42 | 6/0,4 кВ, 400 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 0551 ООО Куликово | Белая Калитва, ул. Сельмашевская 14 | 6/0,4 кВ, 400 кВА, 320 кВа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 0376 ИП Магомедханова С.Э. | г. Новошахтинск, Харьковское шоссе, д. 2А | 6/0,4 кВ, 400 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП ИП Магомедханова С.Э. от ПС Н-14 | г. Новошахтинск, Харьковское шоссе, д. 2А | 6/0,4 кВ, 400 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП "ШРМЗ" ИП Нальгиев М.В. | г. Шахты, ул. Мелиховская 1м | 6/0,4 кВ, 630 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП № 01 "ШРМЗ" ИП Нальгиев М.В. | г. Шахты, ул. Мелиховская 1м | 6/0,4 кВ, 2*630 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП № 02 "ШРМЗ" ИП Нальгиев М.В. | г. Шахты, ул. Мелиховская 1м | 6/0,4 кВ, 2*630 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП 100 кВа ООО "Регул" | г. Новочеркасск, ул. Харьковское шоссе 12/1а | 6/0,4 кВ, 100 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП 400 кВа ООО "Регул" | г. Новочеркасск, ул. Харьковское шоссе 12/1а | 6/0,4 кВ, 400 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП № 1460 ООО "Севкаваккумуляторремонт" | г. Ростов-на-Дону, ул. Монтажная, д.6 Литер А | 6/0,4 кВ, 630 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП № 0153 ООО СЗ "Софт-Недвижимость" | г. Ростов-на-Дону, пр. Буденовский, 77/117 | 6/0,4 кВ, 2*1000 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | 2БКТП № 2176 ООО "УК "Сокол-Энергосбыт" | г. Ростов-на-Дону, ул. Королева 20а | 10/0,4 кВ, 2*630 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТПНм № 1087 Фильчагин О.В. | Аксайский район, п. Опытный, ул. Западная 2 | 6/0,4 кВ, 250 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 1-191А Хаишбашян М.А. | Мясниковский район, х. Ленинаван, ул. Ландышевая 17 | 10/0,4 кВ, 250 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | БКТП № 1529 ООО "Энергия" | г. Аксай, ул. Ленина 44А | 10/0,4 кВ, 2*1000 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | БКТП № 1723 ООО "Энергия" | г. Аксай, ул. Ленина 44А | 10/0,4 кВ, 2*2000 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 1475 ООО "Энергия" | г. Аксай, ул. Ленина 44А | 6/0,4 кВ, 630 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП № 04108 ООО "ЮгСтройМаркет" | г. Новочеркасск, в районе ул. Гагарина 2-б | 6/0,4 кВ, 160 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ЗТП № 225 ПАО "Ростелеком" | Матвеев Курган, ул. Комсомольская, 108 | 10/0,4 кВ, 160 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП № 0203 ПАО "Ростелеком" | Каменск Шахтинский, ул. Ворошилова 128 | 6/0,4 кВ, 400 кВА, 1600 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП № 1-011 ПАО "Ростелеком" | г. Морозовск, ул. Подтелкова 11 | 10/0,4 кВ, 2*250 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП № 111 ПАО "Ростелеком" | сл. Кашары, ул. Ленина 56 | 10/0,4 кВ, 160 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ЗТП № 065 ПАО "Ростелеком" | г. Новошахтинск, Харьковская 56 | 6/0,4 кВ, 320 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП № 08 ПАО "Ростелеком" | пос. Усть-Донецкий, ул. Ленина, д. 15 | 10/0,4 кВ, 2*400 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ЗТП № 01063 ПАО "Ростелеком" | г. Волгодонск, ул. Ленина 60 | 6/0,4 кВ, 2*250 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 068 ПАО "Ростелеком" | с. Песчанокопское, ул. Энгельса 212а | 10/0,4 кВ, 63 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 03046 ПАО "Ростелеком" | г. Аксай, ул. Ленина 44 | 6/0,4 кВ, 2*250 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 406 ПАО "Ростелеком" | г. Морозовск, северо-западная окраина | 10/0,4 кВ, 2*63 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | СТП ПАО "Ростелеком" | Красносулинский район, 960 км а/дороги М-4 "Дон" | 6/0,4 кВ, 25 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП № 1272 ПАО "Ростелеком" | Ростов-на-Дону, пер. Газетный 49 | 6/0,4 кВ, 2*1000 кВа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП № 1246 ПАО "Ростелеком" | Ростов-на-Дону, пр. Буденовский, д 50/78 | 6/0,4 кВ, 2*1000 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 23 ПАО "МТС" | Азовский район, х. Колузаево, ул. Ленина | 10/0,4 кВ, 25 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 959 ПАО "МТС" | г. Таганрог, пер. 7-й Новый, 110/8 | 6/0,4 кВ, 25 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 624 ПАО "МТС" | Неклиновский район, п. Приморка | 10/0,4 кВ, 25 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 7/36 ПАО "МТС" | Мясниковский район, х. Недвиговка | 10/0,4 кВ, 25 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 131А ПАО "МТС" | Матвеево-Курганский район, с. Новониколаевка, ул. Ленина | 10/0,4 кВ, 25 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 175 ПАО "МТС" | Азовский район, пос. Александровка | 10/0,4 кВ, 25 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 79 ПАО "МТС" | Азовский район, с. Новомаргатитово, пер. Малый 1Б | 10/0,4 кВ, 25 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 75 ПАО "МТС" | Азовский район, с. Кагальник, ул. Советская 71/1 | 10/0,4 кВ, 25 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 21 ПАО "МТС" | Азовский район, с. Орловка, ул. Победы 19А | 10/0,4 кВ, 25 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 92 ПАО "МТС" | г. Азов, ул. Транспортная | 10/0,4 кВ, 25 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 221 ПАО "МТС" | Азовский район, п. Суходольск, участок поля № 5 к участку № 2 ЗАО "Батайское" | 10/0,4 кВ, 25 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 497 ПАО "МТС" | Октябрьский район, п. Новоперсиановка, ул. Центральная 46 | 10/0,4 кВ, 25 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 0630 ПАО "МТС" | Октябрьский район, Аютинский проезд, 4 квартал, № 7 | 6/0,4 кВ, 40 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 617 ПАО "МТС" | Октябрьский район, х. Калинин, ул. Центральная 105А | 6/0,4 кВ, 25 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 457 ПАО "МТС" | Чертковский район, с.Маньково-Калитвенское | 10/0,4 кВ, 25 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 0430 ПАО "МТС" | Миллеровский район, с. Кололези, ул. Мира 34 | 10/0,4 кВ, 25 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 087 ПАО "МТС" | Миллеровский район, с. Рогалик, пер. Межевой, 2 | 10/0,4 кВ, 25 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 1010 ПАО "МТС" | Печанокопский район, с. Развильное, ул. Западная | 10/0,4 кВ, 25 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 1041 ПАО "МТС" | Печанокопский район, с. Красная Поляна | 10/0,4 кВ, 25 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 100 ПАО "МТС" | Зерноградский район, х. Гуляй-Борисовка, ул. Николаенко, 26А | 10/0,4 кВ, 25 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП 6/0,4 кВ № 0410 ПАО "МТС" | г. Новошахтинск, ул. Макарова 2Д | 6/0,4 кВ, 25 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 124П ПАО "МТС" | Тацинский район, х. Исаев | 10/0,4 кВ, 25 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 1035 ПАО "МТС" | Веселовский район, х. Красный Октябрь, ул. Школьная 138 | 10/0,4 кВ, 25 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 1408 ПАО "МТС" | Веселовский район, х. Верхнесоленый, ул. Заречная 1408 | 10/0,4 кВ, 25 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 1202 ПАО "МТС" | Пролетарский район, п. Вербный, пер. Угловой 1Б | 10/0,4 кВ, 25 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 2652А ПАО "МТС" | Зимовниковский район, п. Хуторской, ул. Производственная 17 | 10/0,4 кВ, 25 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 4653А ПАО "МТС" | Ремонтненский район, п. Привольный, ул. Школьная 2Б | 10/0,4 кВ, 25 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 2655А ПАО "МТС" | Зимовниковский район, х. Поверенный, ул. Звездная, 3 | 10/0,4 кВ, 25 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 4708А ПАО "МТС" | Ремонтненский район, с. Подгорное | 10/0,4 кВ, 25 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 2658А ПАО "МТС" | Зимовниковский район, х. Глубокий, ул. Береговая 2А | 10/0,4 кВ, 25 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 463 ПАО "МТС" | Усть-Донецкий район, ст. Пухляковская | 10/0,4 кВ, 25 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 475 ПАО "МТС" | Усть-Донецкий район, ст. Апаринский | 10/0,4 кВ, 25 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 1181 ПАО "МТС" | Аксайский район, ст. Старочеркасская | 10/0,4 кВ, 25 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 1229 ПАО "МТС" | Семикаракорский район, х. Большемечетный, ул. Строителей, 8 | 10/0,4 кВ, 25 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 3П ПАО "МТС" | ст. Советская, 65,5 км автодороги Обливская-Каргинская | 10/0,4 кВ, 25 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 74П ПАО "МТС" | ст. Милютинская | 10/0,4 кВ, 63 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 119П ПАО "МТС" | Обливский район, х. Алексеевский, ул. Ленина | 10/0,4 кВ, 25 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 106 ПАО "МТС" | п. Кашары | 10/0,4 кВ, 25 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 110 ПАО "МТС" | Кашарский район, с. Усть-Мечетинское | 10/0,4 кВ, 25 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 54 ПАО "МТС" | Боковский район, ст. Каргинская, ул. Совхозная 17А | 10/0,4 кВ, 25 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП 10/0,4 кВ, 25 кВА № 0460 ПАО "МТС" | Белокалитвинский район, п. Горняцкий, ул. Крайняя 5 | 6/0,4 кВ, 25 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 61П ПАО "МТС" | Белокалитвинский район, х. Ильинка | 10/0,4 кВ, 25 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 459 ПАО "МТС" | Красносулинский район, х. Божковка | 6/0,4 кВ, 25 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 526П ПАО "МТС" | Тацинский район, п. Быстрогорский, пер. Кооперативный, 22 | 6/0,4 кВ, 63 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 0495 ПАО "МТС" | Чертковский район, с.Осиково, ул. Пролетарская 48 | 10/0,4 кВ, 25 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 366П ПАО "МТС" | Тарасовский район, х. Мокроталовка | 10/0,4 кВ, 25 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | СТП № 1952 ПАО "МТС" | Аксайский район, п. Дорожный, СНТ "Речник", участок 392 | 10/0,4 кВ, 25 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 0500 ПАО "МТС" | Чертковский район, с. Алексеево-Лозовское | 10/0,4 кВ, 25 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 0341 ПАО "МТС" | Миллеровский район, сл. Колодези | 10/0,4 кВ, 25 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 3164 ПАО "МТС" | Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 177Б, адм. офис | 6/0,4 кВ, 2*400 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 1127 ПАО "МТС" | Ростов-на-Дону, ул. Каяни, 15, тех. офис | 6/0,4 кВ, 2*400 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-110 кВ «НГГРЭС- С-1» 1, 2 цепь | Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Заводская 1 | 110 кВ | 2*1,7 км | № 61-61-23/005/2009-384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | Собственность |
|  | ВЛ -110 кВ «Г20-Г14 отпайка к ПС "Карьер" | Красносулинский р-он, район х. Обухов-4 | 110 кВ | 0,881 км | 61:18:0600004:1253 |  | 1974 |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | Собственность |
|  | ВЛ-35 кВ «от ПП-1 Ф-160 до ТП-1» | г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая 67 | 35 кВ | 0,250 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КВЛ-6 кВ "Южная-1" (ПС Ш15-ПС ГПП ш. Южная) | г. Шахты, ул. Васюты 129 | 6 кВ | 1,338 км | 61:59:0010601:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | Собственность |
|  | КВЛ-6 кВ "Культурный уголок" | г. Шахты, ул. Васюты 129 | 6 кВ | 3,55 км | 61:59:0000000:194 |  | 1980 |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | Собственность |
|  | ВЛ-6 кВ «ГПП ш.Южная - ООО Оазис» | г. Шахты, ул. Васюты 129 | 6 кВ | 2,346 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Движимое | Собственность |
|  | КВЛ-6 кВ "ЦОФ Очистные" | г. Шахты, ул. Чехова 42 | 6 кВ | 2,532 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Движимое | Собственность |
|  | КВЛ-6 кВ «Венствол-2» | г. Шахты, от ПС Ш12 до западного шурфа быв. ш. "Нежданная", до вент ствола № 2 быв. ш. Майская | 6 кВ | 4,27 км | 61:59:0000000:0:33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | Собственность |
|  | КВЛ-6 кВ "ВС 3-2" | г. Новошахтинск, ул. Степная 1-а (начало объекта ПС Н-14, конец объекта в 121 м от ж.д. Свердлова 12) | 6 кВ | 4,315 км | 61:00:0000000:1208 |  | 1982 |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | Собственность |
|  | КВЛ-6 кВ ПС "Ш-29" - ПС "ГПП ш. Южная" ф. Южный | г. Шахты, ул. Маяковского, пер. Громова, ул. Васюты | 6 кВ | 2,925 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Движимое | Собственность |
|  | ВЛ-6 кВ к ТП 566 "КВАРТА" | Ростовская область, от Багаевский район, урочище "Брехов" до Октябрьский район, х. Калинин, пер. Казачий 15 | 6 кВ | 0,515 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Движимое | Собственность |
|  | ВЛ-6 кВ «Сикач Л.Л.» | г. Шахты, ул. Дачная в районе № 274Б | 6 кВ | 0,168 км | 61:59:0000000:21590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | Собственность |
|  | ВЛ-6 кВ «ПС «С-2» -ТП-7 "Щебзавод" | Красносулинский р-он, г. Красный Сулин, 8 | 6 кВ | 0,829 км | 61-61-23/064/2007-232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | Собственность |
|  | ВЛ-0,4 кВ от КТП-7 | Красносулинский р-он, г. Красный Сулин, 8 | 0,4 кВ | 2,399 км | 61-61-23/064/2007-233 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | Собственность |
|  | ВЛ-6 кВ «ДНТ "Гидромеханизатор" | г. Батайск, ДНТ "Гидромеханизатор" | 6 кВ | 1,56 км | 61:46:000000:0000883:1/15784 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | Собственность |
|  | ВЛ-0,4 кВ «ДНТ "Гидромеханизатор" | г. Батайск, ДНТ "Гидромеханизатор" | 0,4 кВ | 7,53 км | 61:46:000000:0000883:1/15784 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | Собственность |
|  | ВЛ-6 кВ «ДНТ «ТРУД» | г. Батайск, ДНТ "ТРУД | 6 кВ | 0,857 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Движимое | Собственность |
|  | ВЛ-0,4 кВ «ДНТ «ТРУД» | г. Батайск, ДНТ "ТРУД | 0,4 кВ | 16,24 км | 61-61-06/035/2008-213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое, движимое | Собственность |
|  | ВЛ-6 кВ, Родионово-Несветайский район, пер. Спортивный | Родионово-Несветайский район, пер. Спортивный | 6 кВ | 0,016 км | 61:33:0040125:530 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | Собственность |
|  | ВЛ-6 кВ ст. Кривянская | ст. Кривянская, начало объекта: выход из ПС, расположенной в 78 м от ж/д пер Дальний 10 -конец объекта: ТП-400 кВА ул. Кирпичная 160 | 6 кВ | 1,3 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ «Отпайка от опоры 5 ВЛ-10 кВ «РУ Котельная-КТП-259» к КТП ИП Леонова» | г. Шахты, ул. Чаплыгина 40а | 10 кВ | 0,12 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Движимое | Собственность |
|  | ВЛ-0,38 кВ фидер "БМК" от рубильника № 3 КТП-234 | г. Шахты, ул. Чаплыгина 26Б | 0,4 кВ | 0,278 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Движимое | Собственность |
|  | КВЛ-6 кВ «Отпайка от опоры 22/28 ВЛ-6 кВ «Культурный уголок" к КТП ИП Хаишбашьяна | Октябрьский район, Коммунарское с/п, магистраль "Дон"-п. Каменоломни, 5 км+150м. | 6 кВ | 1,385 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Движимое | Собственность |
|  | ВЛ-6 кВ "Обухов-4" | Красносулинский р-он, х. Комиссаровка | 6 кВ | 1,1923 км | 61:18:0000000:7513 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | Собственность |
|  | ВЛ-0,4 кВ "Обухов-4" | Красносулинский р-он, х. Обухов-4, от ТП-1 до ж/д 33, 34 по ул Горького, ж/д 15, 16 по ул. Школьная | 0,4 кв | 2,275 | 61:18:0000000:7514 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | Собственность |
|  | ВЛ-0,4 кВ "Обухов-4" | Красносулинский р-он, х. Обухов-4, от ТП-2 до ж/д 2, 5, 13, 14 по ул Школьная, ж/д 4, 29, 32 по ул. Горького, ж/д 7, 9 по ул. Пушкина, ж/д 1, 8, 12, 15 по Пушкина | 0,4 кВ | 1,253 | 61:18:0000000:7515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | Собственность |
|  | ВЛ-6 кВ № 1 от ПС Г6 до ПС "Сортировка | Красносулинский р-он, х. Комиссаровка, п. Розет | 6 кВ | 7,6 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Движимое | Собственность |
|  | ВЛ-6 кВ № 2 от ПС "Сортировка" до ПС "Шахта-10» | Красносулинский р-он, п. Розет, п. Чичерино | 6 кВ | 1,76 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Движимое | Собственность |
|  | ВЛ-6 кВ № 3 от ПС "Шахта-10" до п. Чичерино | Красносулинский р-он, п. Розет, ул. Черемушки | 6 кВ | 8,6 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Движимое | Собственность |
|  | ВЛ-6 кВ № 4 от ПС "Шахта-10" до п. Розет | Красносулинский р-он, п. Розет, х.Тацин | 6 кВ | 1,3 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Движимое | Собственность |
|  | ВЛ-6 кВ № 5 от ПС "Шахта-10" до х.Тацин | Красносулинский р-он, п. Розет | 6 кВ | 2,9 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Движимое | Собственность |
|  | ВЛ-6 кВ отпайка от оп. 11 ВЛ-6 кВ № 3 к КТП-16 | Красносулинский р-он, п. Розет | 6 кВ | 0,025 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Движимое | Собственность |
|  | ВЛ-6 кВ отпайка от ВЛ № 3 (ПС Шахта -10 до опоры 123) КТП-13 | Красносулинский р-он, п. Розет | 6 кВ | 0,03 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Движимое | Собственность |
|  | ВЛ-6 кВ отпайка от ВЛ № 3 (ПС Шахта -10 (от опоры 123) до КТП-8 | Красносулинский р-он, х. Комиссаровка | 6 кВ | 0,05 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Движимое | Собственность |
|  | ВЛ-10 кВ Отпайка от опоры № 26 ВЛ-10 кВ к КТП-400 кВА ИП Паунова И.Ф. | Родионово-Несветайская сл., ул. Гвардейцев-Танкистов, 2а, | ВЛ-10 кВ | 0,68 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | движимое | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ Отпайка от опоры № 230 ВЛ-10 кВ к КТП-100 кВА ООО "Надежда-2" | Родионово-Несветайский район, х. Дарьевка | ВЛ-10 кВ | 0,03 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | движимое | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ Отпайка от опоры № 12 ВЛ-10 кВ к КТП-250 кВА "ООО АгроПродукт" | Родионово-Несветайский район, в границах земель СПК "Садовод" | ВЛ-10 кВ | 0,08 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | движимое | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ «Отпайка от опоры № 81 ВЛ-10 кВ к КТП-250 кВА № 29 "ООО Старатель" | Родионово-Несветайская сл., ул. Бабичева 91 | 10 кВ | 0,01 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | движимое | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ «Родионово-Несветайский район, пер. Ореховый (спуск от опоры № 12 к ТП 0295)» | Родионово-Несветайский район | 10 кВ | 0,015 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственность |
|  | ВЛ-6 кВ "СНТ "Мичуринец" | г. Каменск-Шахтинский, с/т Мичуринец | 6 кВ | 0,09 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственность |
|  | ВЛ-0,4 кВ "СНТ "Мичуринец" | г. Каменск-Шахтинский, с/т Мичуринец | 0,4 кВ | 4,259 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | движимое | Собственность |
|  | ВЛ-10 кВ "СНТ "Виноград" | Ростовская область, с/п Грушевское | 10 кВ | 0,055 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | движимое | Собственность |
|  | ВЛ-10 кВ "СНТ "Виноград" | Ростовская область, с/п Грушевское | 0,4 кВ | 22,6 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | движимое | Собственность |
|  | КЛ-10 кВ «СНТ «Жемчужина» | Ростов-на-Дону, СНТ «Жемчужина» | 10 кВ | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | движимое | Собственность |
|  | КЛ-0,4 кВ «СНТ «Жемчужина» | Ростов-на-Дону, СНТ «Жемчужина» | 0,4 кВ | 3,9 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | движимое | Собственность |
|  | КЛ-10 кВ «ПС ГПП -ЦРП Бетониты» 1 и 2 цепь | г. Шахты, ул. Юный Спартак 122 | 10 кВ | 1,2 км, 1,07 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | движимое | Собственность |
|  | КЛ-10 кВ «ПС Ш-4 - ЦРП ШРМЗ» 1 и 2 цепь | г. Шахты, ул. Ионова 110А | 10 кВ | 2*1,2 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | движимое | Собственность |
|  | КЛ-0,4 кВ от рУ-0,4 кВ «ЦРП «ШРМЗ» рубильники № 1,2; 7,1; 2,3 | г. Шахты, ул. Ионова 110А | 0,4 кВ | 0,64 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | движимое | Собственность |
|  | КЛ-10 кВ «ПС Ш-16 ЦРП ЦАРМ» 1 и 2 цепь | г. Шахты, пер. Шоссейный 1 | 10 кВ | 2*0,98 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | движимое | Собственность |
|  | КЛ-3 кВ «пос ГРЭС" | г. Шахты, ул. Энергетики 1А | 3 кВ | 2,053 | 61:59:0000000:22605 |  | 1945 |  |  |  |  |  |  |  | недвижимое | собственность |
|  | КЛ-0,4 кВ «пос ГРЭС" | г. Шахты, ул. Энергетики 1А | 0,22-0,4 кВ | 2,28 |  |  | 1945 |  |  |  |  |  |  |  | недвижимое | собственность |
|  | КВЛ-3 кВ «пос. ГРЭС" | г. Шахты, ул. Энергетики 1А | 3 кВ | 0,167 | 61:59:0000000:22604 |  | 1945 |  |  |  |  |  |  |  | недвижимое | аренда |
|  | ВЛ-0,4 кВ «пос. ГРЭС» | г. Шахты, ул. Энергетики 1А | 0,4 кВ | 2,86 км | 61:59:0000000:22605 |  | 1945 |  |  |  |  |  |  |  | недвижимое | собственность |
|  | КЛ-6 кВ «С1-Огнеупор» | Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Заводская 1 | 6 кВ | 0,442 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | движимое | собственность |
|  | КЛ-6 кВ «С1-Умформерная» | Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Заводская 1 | 6 кВ | 0,887 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | движимое | собственность |
|  | КЛ-6 кВ «ул. Газеты Правда» | г. Новошахтинск, ул. Газеты Правда, участки № 1, № 2 | 6 кВ | 0,225 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | движимое | собственность |
|  | КЛ-0,4 кВ «ул. Газеты Правда» | КЛ-6 кВ «ул. Газеты Правда» | 0,4 | 1,222км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | движимое | собственность |
|  | ВЛ-0,4 кВ «ул. Сосновый бор» | г. Новошахтинск, ул. Сосновый Бор (начало объекта ж/д 142, конец объекта ж/д 60). | 0,4 кВ | 1,604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | движимое | собственность |
|  | ВЛ-0,4 кВ « ул. Магаданская, Прохладная, Фонтанная» | г. Новошахтинск, ул. Магаданская, Прохладная, Фонтанная | 0,4 кВ | 0,726 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | движимое | собственность |
|  | ВЛ-0,4 кВ «ГПП ш. Южная-ж/д Васюты 70а» | г. Шахты, ул. Васюты 129 | 0,4 кВ | 0,63 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | движимое | собственность |
|  | ВЛ-0,22 кВ «Отпайка от опоры 22/5 ВЛ-0,38 кВ "Фидер ж/д Васюты" (Садчикова) | г. Шахты, ул. Васюты 129 | 0,4 кВ | 0,12 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | движимое | собственность |
|  | ВЛ-0,22 кВ «Отпайка от опоры № 22/5 ВЛ-0,38 кВ "Фидер ж/д Васюты" (Таекина) | г. Шахты, ул. Васюты 129 | 0,4 кВ | 0,10 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | движимое | собственность |
|  | ВЛ-0,22 кВ» Отпайка от опоры № 22/5 ВЛ-0,38 кВ "Фидер ж/д Васюты" (гаражи) | г. Шахты, ул. Васюты 129 | 0,4 кВ | 0,331 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | движимое | собственность |
|  | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-2 ул. Гагарина | Красносулинский р-он, х. Комиссаровка, ул. Гагарина | 0,4 кВ | 1,050 | 61:18:0000000:6586 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | Собственность |
|  | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП-2 пер. Колодезный | Красносулинский р-он, х. Комиссаровка, ул. Гагарина | 0,4 кВ | 3,441 | 61:18:0000000:6588 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | Собственность |
|  | ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП-2 ул. Мира | Красносулинский р-он, х. Комиссаровка, ул. Мира | 0,4 кВ | 0,600 | 61:18:0070402:183 |  | 2005 |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | собственность |
|  | ВЛ -0,4 кВ № 1 от ТП-4 ул. Зайцева | Красносулинский р-он, х. Комисаровка, ул. Зайцева | 0,4 кВ | 1,575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | движимое | собственность |
|  | Ответвления от ВЛ-0,4 кВ № 1 от ТП-4 ул. Зайцева | Красносулинский р-он, х. Тацин, ул. Зайцева | 0,4 кВ | 0,680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | движимое | собственность |
|  | ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП-4 Больница | Красносулинский р-он, х. Тацин, | 0,4 кВ | 0,245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | движимое | собственность |
|  | ВЛ-0,4 кВ № 3 от КТП-6 (ПС "Шахта-10"), ф. Контора | Красносулинский р-он, рп. Розет, ул. Чапаева | 0,4 кВ | 1,570 | 61:18:0000000:6597 |  | 2005 |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | собственность |
|  | ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП-6 (ПС "Шахта-10") ул. Московская | Красносулинский р-он, п. Розет, ул. Московская | 0,4 кВ | 2,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | движимое | собственность |
|  | Ответвления от ВЛ-0,4кВ № 1 от КТП-6 (ПС "Шахта-10") ул. Московская | Красносулинский р-он, п. Розет, ул. Московская | 0,4 кВ | 0,920 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | движимое | собственность |
|  | ВЛ-0,4кВ № 4 от КТП-6 (ПС "Шахта-10") ул.Пролетарская | Красносулинский р-он, п. Розет, ул.Пролетарская | 0,4 кВ | 3,880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | движимое | собственность |
|  | Ответвления от ВЛ-0,4кВ № 4 от КТП-6 (ПС"Шахта-10") ул.Пролетарская | Красносулинский р-он, п. Розет, ул.Пролетарская | 0,4 кВ | 0,420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | движимое | собственность |
|  | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 8 , ул. Черемушки | Красносулинский р-он, п. Розет, ул. Черемушки | 0,4 кВ | 1,188 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | движимое | собственность |
|  | Ответвления от ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 8 , ул. Черемушки | Красносулинский р-он, п. Розет, ул. Черемушки | 0,4 кВ | 0,060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | движимое | собственность |
|  | ВЛ-0,4 кВ № 2 от МТП 9 , ул. Подгорная | Красносулинский р-он, х. Комиссаровка, ул. Подгорная | 0,4 кВ | 0,690 | 61:18:0000000:6596 |  | 2005 |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | Собственность |
|  | ВЛ-0,4 кВ № 1 от МТП 9 , ул. Фрунзе | Красносулинский р-он, х. Комиссаровка, ул. Фрунзе | 0,4 кВ | 4,210 | 61:18:0000000:6595 |  | 2005 |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | Собственность |
|  | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 10 ул. Советская | Красносулинский р-он, п. Чичерино, ул. Советская | 0,4 кВ | 3,581 | 61:18:0000000:6594 |  | 2005 |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | Собственность |
|  | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 11, ул. Рабочая | Красносулинский р-он, п. Чичерино, ул. Рабочая | 0,4 кВ | 6,610 | 61:18:0000000:6593 |  | 2005 |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | Собственность |
|  | ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП 12, ул. Ленина | Красносулинский р-он, п. Чичерино, ул. Ленина | 0,4 кВ | 2,349 | 61:18:0000000:6591 |  | 2005 |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | Собственность |
|  | ВЛ-0,4 кВ № 2 от КТП 12, ул. Сестер Сурниных | Красносулинский р-он, п. Чичерино, ул. Сестер Сурниных | 0,4 кВ | 4,042 | 61:18:0000000:6592 |  | 2005 |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | Собственность |
|  | ВЛ № 1 от КТП14 , ул. Степная | Красносулинский р-он, п. Розет, ул. Степная | 0,4 кВ | 4,390 | 61:18:0000000:6590 |  | 2005 |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | Собственность |
|  | ВЛ № 1 от КТП15, ул. Черемушки | Красносулинский р-он, п. Розет, ул. Черемушки | 0,4 кВ | 0,638 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | движимое | собственность |
|  | Ответвления от ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП15, ул. Черемушки | Красносулинский р-он, п. Розет, ул. Черемушки | 0,4 кВ | 0,280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | движимое | собственность |
|  | ВЛ № 2 от КТП15, ул. Советская | Красносулинский р-он, п. Розет, ул. Советская | 0,4 кВ | 2,007 | 61:18:0000000:6589 |  | 2005 |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | собственность |
|  | ВЛ № 1 от КТП-16. ул. Комсомольская | Красносулинский р-он, п. Розет, ул. Комсомольская | 0,4 кВ | 1,050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | движимое | собственность |
|  | Ответвления от ВЛ-0,4 кВ № 1 от КТП-16. ул. Комсомольская | Красносулинский р-он, п. Розет, ул. Комсомольская | 0,4 кВ | 0,680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | движимое | собственность |
|  | ВЛ № 1 от КТП-17 , ул. Кирова | Красносулинский р-он, х. Тацин, ул. Кирова | 0,4 кВ | 3,360 | 61:18:0000000:6585 |  | 2005 |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | собственность |
|  | ВЛ № 1 от КТП-18, ул. Колхозная | Красносулинский р-он, х. Тацин, ул. Колхозная | 0,4 кВ | 5,310 | 61:18:0000000:6584 |  | 2005 |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | собственность |
|  | ВЛ № 1 от КТП19 , ул. Заречная , Кавказская | Красносулинский р-он, х. Комиссаровка, ул. Заречная , Кавказская | 0,4 кВ | 3,778 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | движимое | собственность |
|  | Ответвления от ВЛ № 1 от от КТП19 , ул. Заречная , Кавказская | Красносулинский р-он, х. Комиссаровка, ул. Заречная , Кавказская | 0,4 кВ | 1,040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | движимое | собственность |
|  | ВЛ-0,4 кВ Родионово-Несветайский район, ул. Солнечная, пер. Ореховый, Каштановый, Сиреневый, | Родионово-Несветайский район, ул. Солнечная, пер. Ореховый, Каштановый, Сиреневый, | 0,4 кВ | 2,449 | 61:33:0040125:529 |  | 2005 |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | Собственность |
|  | ВЛ-0,4 кВ Родионово-Несветайский район, ул. Солнечная, пер. Зеленый, Спортивный, Мирный, Новый | Родионово-Несветайский район, ул. Солнечная, пер. Зеленый, Спортивный, Мирный, Новый | 0,4 кВ | 1,947 | 61:33:0000000:4986 |  | 2005 |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | Собственность |
|  | ВЛ-0,4 кВ Родионово-Несветайский район, ул. Солнечная, пер. Березовый, | Родионово-Несветайский район, ул. Солнечная, пер. Березовый, | 0,4 кВ | 1,118 | 61:33:0040125:528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Недвижимое | Собственность |
|  | Отпайка ВЛ-0,22 кВ от опоры № б/н ВЛ-0,38 кВ фидер «пер. Новый» от КТП 10/0,4 кВ № 0277 | Родионово-Несветайский район | 0,22 кВ | 0,12 км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | движимое | собственность |
|  | КЛ-10 кВ к ТП-2037 АО "Доринда" | Ростов-на-Дону, ул. Малиновского 23д | 10 кВ | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КВЛ-6 кВ ООО "Альгеба" | г. Новочеркасск, Харьковское шоссе 12/2 | 6 | 1,345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10 кВ от яч. 3 ПК "Силикатчик" к КТП-3 10/0,4 кВ ООО "Аэро-Цвет" | г. Белая Калитва, 250 м на юго-восток от ж/д 76 ул. Вахрушева | 10 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6 кВ к ТП-1231 ООО "ВинзаводЪ" | г. Ростов-на-Дону, пр. Буденовский, 70/234 | 6 | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6 кВ к ТП -1130 ИП Восполит О.Г. | Ростов-на-Дону, ул. Береговая 71-73-75 | 6 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КВЛ-10 кВ от опоры № 23 к КТП 834А ИП Гогорян Т.А. | Ростовская область, Неклиновский район | 10 | 1,204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10 кВ к ТП № 40 ООО "Дон" | Ростовская область, г. Зерноград | 10 | 0,065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6 кВ к ТП № 1192 "ООО Донской причал" | Ростов-на-Дону, | 6 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6 кВ от опоры № 30 Л-909 ПС НГ-9 до ТП-4041 | г. Новочеркасск, ул. Трамвайная 59 | 6 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ -10 кв от ячеек № 3 и № 14 ТП/РП -2077 до РУ-10 кВ ТП 2037 | Ростов-на-Дону, ул. Малиновского 23д | 10 | 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6 кВ от точек присоединения к сетям АО "Донэнерго" Батайские МЭС до КТП № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 ООО "Жилстрой" |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6 кВ от оп. № 13 ВЛ-6 кВ № 324 до ТП-017 ООО Жилстрой (з-д Стройдеталь) | г. Батайск, мкр Прибрежный | 6 | 4,896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6 кВ от ПС БТ-3 Ф 322 до ТП-017 ООО Жилстрой (з-д Стройдеталь) | г. Батайск, ул. Совхозная 8 | 6 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 6 кВ от опоры № 26 ВЛ-6кВ к КТП 1032 ИП Зарубин Н.С. | г. Батайск, ул. Совхозная 8 | 6 | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10 кВ к РП-10 кВ ИП Исаева З.У. | г. Аксай, ул. Пороховая балка № 8 | 10 | 0,092 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10 кВ к ТП № 4 ИП Исаева З.У. | г. Шахты, Белгородская 2 | 10 | 3,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10 кВ к ТП № 1 ИП Исаева З.У. | г. Шахты, Белгородская 2 | 10 | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10 кВ к ТП № 2 ИП Исаева З.У. | г. Шахты, Белгородская 2 | 10 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10 кВ к ТП-014 ИП Карпенко | г. Шахты, Белгородская 2 | 10 | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10 кВ к КТП-7 ИП Каюда | г. Зерноград, ул. Чехова 1 | 10 | 0,415 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10 кВ к КТП 025 ООО Корпорация Софт | г. Ростов-на-Дону, ул. Вересаева 103б | 10 | 2,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10 кВ к КТП 024 ООО Корпорация Софт | г. Ростов-на-Дону, ул. Вересаева 103/4 | 10 | 0,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6 кВ к 2БКТП 6/0,4 кВ ООО "КСМК-Север" | Октябрьский район, пос. Кадамовский, ул. Юбилейная 42 | 6 | 0,068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6 кВ от ячейки 19 ПС "ГТП-4" до КТП ООО "КСМК-Север" | Октябрьский район, пос. Кадамовский, ул. Юбилейная 42 | 6 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 6 кВ от КРУН до КТП ИП Магомедханова | г. Новошахтинск, Харьковское шоссе, д. 2А | 6 | 0,185 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | 2 КЛ-6 кВ от ПС Ш-46 яч. 1 и яч. 21 до ТП "ШРМЗ" ИП Нальгиева М.В. | г. Шахты, ул. Мелиховская 1м | 6 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | 2 КЛ-6 кВ от ТП "ШРМЗ" до ТП ИП Нальгиева М.В. | г. Шахты, ул. Мелиховская 1м | 6 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | 3 КЛ-6 кВ от ТП "ШРМЗ" до ТП ИП Нальгиева М.В. | г. Шахты, ул. Мелиховская 1м | 6 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6 кВ к ТП-1460 ООО "Севкаваккумуляторремонт" | г. Ростов-на-Дону, ул. Монтажная, д.6 Литер А | 6 | 0,129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | 2*КЛ-6 кВ от ТП 3209 до ТП 0153 ООО "СЗ "Софт-Недвижимость" | г. Ростов-на-Дону, пр. Буденовский, 77/117 | 6 | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10 кВ к ТП № 1-191А Хаишбашян М.А. | Мясниковский район, х. Ленинаван, ул. Ландышевая 17 | 10 | 0,446 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ЛЭП 10 кВ к ТП № 1529 ООО "Энергия" | г. Аксай, ул. Ленина 44А | 10 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ЛЭП 6 кВ к БКТП № 1475 ООО "Энергия" | г. Аксай, ул. Ленина 44А | 6 | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10 кВ к ЗТП 225 ПАО "Ростелеком" | Матвеев Курган, ул. Комсомольская, 108 | 6 | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6 кВ к ТП 0203 ПАО "Ростелеком" | Каменск Шахтинский, ул. Ворошилова 128 | 6 | 0,855 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10 кВ к ТП 1-011 ПАО "Ростелеком" | г. Морозовск, ул. Подтелкова 11 | 10 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10 кВ к ТП 111 ПАО "Ростелеком" | сл. Кашары, ул. Ленина 57 | 10 | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6 кВ к ТП 065 ПАО "Ростелеком" | г. Новошахтинск, Харьковская 56 | 6 | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10 кВ к ТП 08 ПАО "Ростелеком" | пос. Усть-Донецкий, ул. Ленина, д. 15 | 10 | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6 кВ к ТП 01063 ПАО "Ростелеком" | г. Волгодонск, ул. Ленина 60 | 6 | 0,329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10 кВ к ТП 068 ПАО "Ростелеком" | с. Песчанокопское, ул. Энгельса 212а | 10 | 0,204 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6 кВ к ТП 03046 ПАО "Ростелеком" | г. Аксай, ул. Ленина 44 | 6 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10 кВ к ТП 406 ПАО "Ростелеком" | г. Морозовск, северо-западная окраина | 10 | 0,685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6 кВ к ТП 1272 ПАО "Ростелеком" | Ростов-на-Дону, пер. Газетный 49 | 6 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6 кВ к ТП 1246 ПАО "Ростелеком" | Ростов-на-Дону, пр. Буденовский, д 50/78 | 6 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10 кВ к ТП 7/36 ПАО "МТС" | Мясниковский район, х. Недвиговка | 10 | 0,213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10 кВ к ТП 131А ПАО "МТС" | Матвеево-Курганский район, с. Новониколаевка, ул. Ленина | 10 | 0,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10 кВ к КТП № 79 ПАО "МТС" | Азовский район, с. Новомаргатитово, пер. Малый 1Б | 10 | 0,136 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10 кВ к КТП № 75 ПАО "МТС" | Азовский район, с. Кагальник, ул. Советская 71/1 | 10 | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10 кВ к КТП № 21 ПАО "МТС" | Азовский район, с. Орловка, ул. Победы 19А | 10 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10 кВ к КТП № 0430 ПАО "МТС" | Миллеровский район, с. Кололези, ул. Мира 34 | 10 | 0,023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10 кВ к КТП № 100 ПАО "МТС" | Зерноградский район, х. Гуляй-Борисовка, ул. Николаенко, 26А | 10 | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10 кВ к КТП № 1408 ПАО "МТС" | Веселовский район, х. Верхнесоленый, ул. Заречная 1408 | 10 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10 кВ к КТП № 1202 ПАО "МТС" | Пролетарский район, п. Вербный, пер. Угловой 1Б | 10 | 0,045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10 кВ к КТП № 2652А ПАО "МТС" | Зимовниковский район, п. Хуторской, ул. Производственная 17 | 10 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10 кВ к КТП № 4653А ПАО "МТС" | Ремонтненский район, п. Привольный, ул. Школьная 2Б | 10 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10 кВ к КТП № 2655А ПАО "МТС" | Зимовниковский район, х. Поверенный, ул. Звездная, 3 | 10 | 0,085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10 кВ к КТП № 2658А ПАО "МТС" | Зимовниковский район, х. Глубокий, ул. Береговая 2А | 10 | 0,065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10 кВ к КТП № 3П ПАО "МТС" | ст. Советская, 65,5 км автодороги Обливская-Каргинская | 10 | 0,065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10 кВ к КТП № 74П ПАО "МТС" | ст. Милютинская | 10 | 0,052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10 кВ к КТП № 119П ПАО "МТС" | Обливский район, х. Алексеевский, ул. Ленина | 10 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10 кВ к КТП № 110 ПАО "МТС" | Кашарский район, с. Усть-Мечетинское | 10 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10 кВ к КТП № 61П ПАО "МТС" | Белокалитвинский район, х. Ильинка | 10 | 0,052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6 кВ к КТП № 459 ПАО "МТС" | Красносулинский район, х. Божковка | 6 | 0,045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6 кВ к КТП № 526П ПАО "МТС" | Тацинский район, п. Быстрогорский, пер. Кооперативный, 22 | 6 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | 2* КЛ-6 кВ к КТП № 3164 ПАО "МТС" | Ростов-на-Дону, ул. Лермонтовская, 177Б, адм. Офис | 6 | 0,862 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | 2* КЛ-6 кВ к КТП № 1127 ПАО "МТС" | Ростов-на-Дону, ул. Каяни, 15, тех. офис | 6 | 1,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-0,4 кВ от ТП 1192 "ООО Донской причал" | г. Ростов-на-Дону | 0,4 | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-0,4 кВ от КТП № 0338 к ВРУ ж/д г. Батайск ул Котова 12, корпус 1 | Батайск, мкр Прибрежный, ул Котова 12, корпус 1 |  | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-0,4 кВ от КТП № 0338 к ВРУ ж/д г. Батайск ул Котова 12, корпус 2 | Батайск, мкр Прибрежный, ул Котова 12, корпус 2 | 0,4 | 0,558 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-0,4 кВ от КТП № 0337 к ВРУ ж/д г. Батайск ул Котова 24, корпус 1 | Батайск, мкр Прибрежный, ул Котова 24, корпус 1 | 0,4 | 0,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-0,4 кВ от КТП № 0337 к ВРУ ж/д г. Батайск ул Котова 24, корпус 2 | Батайск, мкр Прибрежный, ул Котова 24, корпус 2 | 0,4 | 0,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-0,4 кВ от КТП № 0337 к ВРУ ж/д г. Батайск ул Котова 16, корпус 1 | Батайск, мкр Прибрежный, ул Котова 16, корпус 1 | 0,4 | 0,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-0,4 кВ от КТП № 0337 к ВРУ ж/д г. Батайск ул Котова 16, корпус 2 | Батайск, мкр Прибрежный, ул Котова 16, корпус 2 | 0,4 | 0,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-0,4 кВ от КТП № 0338 к ВРУ ж/д г. Батайск ул Котова 4, корпус 2 | Батайск, мкр Прибрежный, ул Котова 4, корпус 2 | 0,4 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-0,4 кВ от КТП № 0338 к ВРУ ж/д г. Батайск ул Котова 4, корпус 1 | Батайск, мкр Прибрежный, ул Котова 4, корпус 1 | 0,4 | 1,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-0,4 кВ от КТП № 0337 к ВРУ ж/д г. Батайск ул Леонова 12, корпус 2 | Батайск, мкр Прибрежный, ул Леонова 12, корпус 2 | 0,4 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-0,4 кВ от ТП-024 ООО "Корпорация Софт" | г. Ростов-на-Дону, ул. Вересаева 103/4 | 0,4 | 4,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-0,4 кВ от ТП-025 ООО "Корпорация Софт" | г. Ростов-на-Дону, ул. Вересаева 103б | 0,4 | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-0,4 кВ от 2 БКТП 10/0,4 кВ № 2176 ООО "УК "Сокол-Энергосбыт" | г. Ростов-на-Дону, ул. Королева 20а | 0,4 | 1,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-6 кВ ООО "Альгеба | г. Новочеркасск, Харьковское шоссе 12/2 | 6 | 0,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ отпайка от опоры № 19 ВЛ 10 кВ № 8 к КТП-834А ИП Гогорян Т.А. |  | 10 | 1,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ от опоры № 1/9 ВЛ-10 кВ Л-05 ПС "АС-11" к КТП-1192 | г. Новочеркасск, ул. Полевая 7 | 10 | 0,009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-6 кВ от точек присоединения к сетям АО "Донэнерго" Батайские МЭС до КТП № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 ООО "Жилстрой" | г. Батайск, мкр Прибрежный | 6 | 0,978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ- 10 кВ к КТП 1613 ИП Зарубин Н.С. | г. Аксай, в границах земель КСП Пригородное, поле № 8 | 10 | 1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к КТП-021 Зерноградское ГорПО | Зерноградский район, ст. Мечетинская | 10 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к КТП-034 Зерноградское ГорПО | Зерноградский район, ст. Мечетинская | 10 | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к КТП-0802 Зерноградское ГорПО | г. Зерноград | 10 | 0,045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к ТП-3 ИП Исаева З.У. | г. Шахты, Белгородская 2 | 10 | 0,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к КТП-7 ИП Каюда В.Б. | г. Шахты, пер. Сокольнический 7В | 10 | 0,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-6 кВ от яч. № 20 ПГТ-4 до 2БКТП, двухцепная ООО "КСМК-Север" | Октябрьский район, пос. Кадамовский, ул. Юбилейная 42 | 6 | 5,162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-6 кВ на пос Кадамовский ООО "КСМК-Север" | Октябрьский район, пос. Кадамовский, ул. Юбилейная 42 | 6 | 5,157 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-6 кВ от оп № 51 к КТП-7 ООО "КСМК-Север" | Октябрьский район, пос. Кадамовский, ул. Юбилейная 42 | 6 | 1,286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-6 кВ от оп № 77 к устройству 2-го ввода ООО "КСМК-Север" | Октябрьский район, пос. Кадамовский, ул. Юбилейная 42 | 6 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-6 кВ ф "Мясокомбинат" ООО "Куликово" | Белая Калитва, ул. Сельмашевская 14 | 6 | 2,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-6 кВ от оп. 47 к КРУН ИП Магомедханова | г. Новошахтинск, Харьковское шоссе, д. 2А | 6 | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-6 кВ от оп. 112 до КТП ИП Магомедханова | г. Новошахтинск, Харьковское шоссе, д. 2А | 6 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-6 кВ к КТП ООО "Регул" | г. Новочеркасск, ул. Харьковское шоссе 12/1а | 6 | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-6 кВ к КТП 6/0,4 кВ № 1087 Фильчагин О.В. | Аксайский район, п. Опытный, ул. Западная 2 | 6 | 0,004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к КТП 1-191А Хаишбашян М.А. | Мясниковский район, х. Ленинаван, ул. Ландышевая 17 | 6 | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-6 кВ к КТП 04108 ООО "ЮгСтройМаркет" | г. Новочеркасск, в районе ул. Гагарина 2-б | 6 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к ТП 406 ПАО "Ростелеком" | г. Морозовск, северо-западная окраина | 10 | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛЗ-6 кВ к ТП 406 ПАО "Ростелеком" | Красносулинский район, 960 км а/дороги М-4 "Дон" | 6 | 8,158 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к КТП № 23 ПАО "МТС" | Азовский район, х. Колузаево, ул. Ленина | 10 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-6 кВ к КТП № 959 ПАО "МТС" | г. Таганрог, пер. 7-й Новый, 110/8 | 6 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к КТП № 624 ПАО "МТС" | Неклиновский район, п. Приморка | 10 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к КТП № 175 ПАО "МТС" | Азовский район, пос. Александровка | 10 | 0,036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к КТП № 79 ПАО "МТС" | Азовский район, с. Новомаргатитово, пер. Малый 1Б | 10 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к КТП № 21 ПАО "МТС" | Азовский район, с. Орловка, ул. Победы 19А | 10 | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к КТП № 92 ПАО "МТС" | г. Азов, ул. Транспортная | 10 | 0,023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к КТП № 221 ПАО "МТС" | Азовский район, п. Суходольск, участок поля № 5 к участку № 2 ЗАО "Батайское" | 10 | 0,278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к КТП № 497 ПАО "МТС" | Октябрьский район, п. Новоперсиановка, ул. Центральная 46 | 10 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-6 кВ к КТП № 0630 ПАО "МТС" | Октябрьский район, Аютинский проезд, 4 квартал, № 7 | 6 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-6 кВ к КТП № 617 ПАО "МТС" | Октябрьский район, х. Калинин, ул. Центральная 105А | 6 | 0,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к КТП № 457 ПАО "МТС" | Чертковский район, с.Маньково-Калитвенское | 10 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к КТП № 0430 ПАО "МТС" | Миллеровский район, с. Кололези, ул. Мира 34 | 10 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к КТП № 087 ПАО "МТС" | Миллеровский район, с. Рогалик, пер. Межевой, 2 | 10 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к КТП № 1010 ПАО "МТС" | Печанокопский район, с. Развильное, ул. Западная | 10 | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к КТП № 1041 ПАО "МТС" | Печанокопский район, с. Красная Поляна | 10 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к КТП № 100 ПАО "МТС" | Зерноградский район, х. Гуляй-Борисовка, ул. Николаенко, 26А | 10 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-6 кВ к КТП № 100 ПАО "МТС" | г. Новошахтинск, ул. Макарова 2Д | 6 | 0,063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к КТП № 124П ПАО "МТС" | Тацинский район, х. Исаев | 10 | 0,018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к КТП № 1035 ПАО "МТС" | Веселовский район, х. Красный Октябрь, ул. Школьная 138 | 10 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к КТП № 1202 ПАО "МТС" | Пролетарский район, п. Вербный, пер. Угловой 1Б | 10 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к КТП № 2652А ПАО "МТС" | Зимовниковский район, п. Хуторской, ул. Производственная 17 | 10 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к КТП № 4653А ПАО "МТС" | Ремонтненский район, п. Привольный, ул. Школьная 2Б | 10 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к КТП № 2655А ПАО "МТС" | Зимовниковский район, х. Поверенный, ул. Звездная, 3 | 10 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к КТП № 4708А ПАО "МТС" | Ремонтненский район, с. Подгорное | 10 | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к КТП № 2658А ПАО "МТС" | Зимовниковский район, х. Глубокий, ул. Береговая 2А | 10 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к КТП № 463 ПАО "МТС" | Усть-Донецкий район, ст. Пухляковская | 10 | 0,042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к КТП № 475 ПАО "МТС" | Усть-Донецкий район, х. Апаринский | 10 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к КТП № 1181 ПАО "МТС" | Аксайский район, ст. Старочеркасская | 10 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к КТП № 1229 ПАО "МТС" | Семикаракорский район, х. Большемечетный, ул. Строителей, 8 | 10 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к КТП № 3П ПАО "МТС" | ст. Советская, 65,5 км автодороги Обливская-Каргинская | 10 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к КТП № 74П ПАО "МТС" | ст. Милютинская | 10 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к КТП № 119П ПАО "МТС" | Обливский район, х. Алексеевский, ул. Ленина | 10 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к КТП № 106 ПАО "МТС" | п. Кашары | 10 | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к КТП № 110 ПАО "МТС" | Кашарский район, с. Усть-Мечетинское | 10 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к КТП № 54 ПАО "МТС" | Боковский район, ст. Каргинская, ул. Совхозная 17А | 10 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-6 кВ к КТП № 0460 ПАО "МТС" | Белокалитвинский район, п. Горняцкий, ул. Крайняя 5 | 6 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к КТП № 61П ПАО "МТС" | Белокалитвинский район, х. Ильинка | 10 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-6 кВ к КТП № 459 ПАО "МТС" | Красносулинский район, х. Божковка | 6 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-6 кВ к КТП № 526П ПАО "МТС" | Тацинский район, п. Быстрогорский, пер. Кооперативный, 22 | 6 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к КТП № 0495 ПАО "МТС" | Чертковский район, с.Осиково, ул. Пролетарская 48 | 10 | 0,076 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к КТП № 366П ПАО "МТС" | Тарасовский район, х. Мокроталовка | 10 | 0,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к СТП № 1952 ПАО "МТС" | Аксайский район, п. Дорожный, СНТ "Речник", участок 392 | 10 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к КТП № 0500 ПАО "МТС" | Чертковский район, с. Алексеево-Лозовское | 10 | 0,038 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к КТП № 0341 ПАО "МТС" | Миллеровский район, сл. Колодези | 10 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛЗ-6кВ №36 ПС-110кВ/6кВ КС-3 | г. Аксай, ул. Пороховая балка | ВЛ 6 кВ | 4,53км. | - | - | 1977 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КВЛ-6кВ №36 ПС-110кВ/6кВ КС-3 | г. Аксай, ул. Пороховая балка | ВЛ 6 кВ | 0,9км. | - | - | 1973 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-1639 | Аксайский р-н, х. Александровка. СНТ "Рубеж" | 250 кВА | - | - | - | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 10 кВ до КТП-1639 |  | ВЛ 10 кВ | 0,09км. | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП-1639 |  | ВЛ 0,4 кВ | 4,145км. | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-1850 | Аксайский р-н, п. Красный, ул. Промышленная (к.н.61:02:0600006:5930) | 250 кВА | - | - | - | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 10 кВ до КТП-1850 |  | ВЛ 10 кВ | 0,68км. | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-1360 | Аксайский р-н, п. Возрожденный | 400 кВА | - | 61:02:0080201:312 | нд | 1972 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-1359 | Аксайский р-н, п. Возрожденный | 320 кВА | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-1358 | Аксайский р-н, п. Возрожденный | 100 кВА | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП-1360 | Аксайский р-н, п. Возрожденный | ВЛ 0,4 кВ | 1,02км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 10 кВ от КТП-1360 | Аксайский р-н, п. Возрожденный | ВЛ 10 кВ | 4,1км. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП-1359 | Аксайский р-н, п. Возрожденный | ВЛ 0,4 кВ | 3,33км. | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 0,4 кВ до КТП-1358 | Аксайский р-н, п. Возрожденный | ВЛ 0,4 кВ | 1,24км. | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 0,4кВ от КТП-1358 | Аксайский р-н, п. Возрожденный, ул. Солнечная, 5 | ВЛ 0,4 кВ | 0,2км. | - | - | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 0,4кВ от КТП-1359 | Аксайский р-н, п. Возрожденный, ул. Солнечная, 39 | ВЛ 0,4 кВ | 0,236км. | - | - | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП-1297 | Ростовская область, Аксайский район, х. Алитуб, СНТ «Заречный». | ВЛ 0,4 кВ | 6,925км. | - | - | 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-1297 |  | 160кВА | - | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 10 кВ от КТП-1297 |  | ВЛ 10 кВ | 0,52км. | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП-1297 |  | ВЛ 0,4 кВ | 2,05км. | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-1875 | Ростовская область, Аксайский район, х. Краснодворский, з.у. с кадастровым номером 61:02:0600013:1719 | 630кВА | - | - | - | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 10 кВ к КТП-1875 |  | ВЛ 10 кВ | 1,1км. | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-1422 | Ростовская область, Аксайский район, х.Большой Лог, юго-западный жилой массив. ТСЖ «Зелёный Дол». | 100кВА | - | - | - | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 6 кВ к КТП-1422 |  | ВЛ 6 кВ | 0,43км. | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП-1422 |  | ВЛ 0,4 кВ | 0,45км. | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТПН-1878 1000кВА 10/0,4 кВ | Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Речников | 1000кВА | - | - | - | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТПН-1792 630кВА 6/0,4 кВ | Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Речников | 630кВА | - | - | - | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТПН-1741 630кВА 6/0,4 кВ | Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Речников | 630кВА | - | - | - | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 10 кВ до КТП-1878 | Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Речников, от опоры №1 КВЛ 10кВ №3ф3 ПС 110/10 кВ АС-15 до КТП №1878/1000 кВА, 1792/630 кВА | КЛ 10 кВ | 1км. | - | - | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КВЛ 0,4 кВ от КТП-1741 | Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Речников, от ТП №1741 до жилого дома по адресу: Речников 12к1, до жилого дома по адресу: Речников 12к2, жилого дома по адресу: Речников 12А 6КЛ от 1878 жилого дома по адресу: Речников 15 к.1,2,3,4,5,6. | КВЛ 0,4 кВ | 0,45км. | - | - | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 6 кВ к КТП-1741 | Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Речников, от опоры №89 ВЛ 6кВ №305 ПС 35/6 кВ АС-3 до КТП №1741/630 кВА. | ВЛ 6 кВ | 0,028км. | - | - | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | 2БКТП-2500 кВА 6/0,4 кВ | Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 169"б". | 2х2500кВА | - | - | - | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 6 кВ до 2БКТП-2500 кВА |  | КЛ 6 кВ | 0,798км. | - | - | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 0,4 кВ от 2БКТП |  | КЛ 0,4 кВ | 0,336км. | - | - | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-1769 | г. Аксай, ул. Речников, 23 | 100кВА | - | - | - | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 6 кВ к КТП-1769 |  | ВЛ 6 кВ | 0,009км. | - | - | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП-1769 |  | ВЛ 0,4 кВ | 0,45км. | - | - | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-1108/100 кВА | Аксайский р-н, п. Российский, Молодежная 6А | 100кВА | - | - | - | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 6 кВ к КТП-1108 |  | ВЛ 6 кВ | 0,07км. | - | - | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-10/0,4кВ №1560 250 кВА | Аксайский р-н, станица Ольгинская, Левобережная 3а | 250кВА | - | - | - | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 10 кВ к КТП-1560 |  | КЛ 10 кВ | 0,77км. | - | - | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ в КТП-1560 |  | ВЛ 10 кВ | 0,005км. | - | - | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 6 кВ к КТП-1563 | Аксайский р-н, АО "Аксайское" (ул. Лазурная, ул. Вербная) | ВЛ 6 кВ | 0,353км. | - | - | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 6 кВ к КТП-1563 |  | КЛ 6 кВ | 0,083км. | - | - | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП-1563 |  | ВЛ 0,4 кВ | 2,716км. | - | - | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 0,4 кВ от КТП-1563 |  | КЛ 0,4 кВ | 0,019км. | - | - | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП 1563 |  | 400кВА | - | - | - | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП-1563 | Аксайский р-н, г. Аксай, ул. Янтарная | ВЛ 0,4 кВ | 0,734км. | - | - | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП 1956/400 10/0,4кВ | Аксайский р-н, территория Ольгинского сельского поселения (ул. Левобережная) | 400кВА | - | - | - | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 10 кВ от № 1560 |  | КЛ 10 кВ | 0,3км. | - | - | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП-03148 | г. Аксай, ул. Карла Либкнехта 112 | 2х630кВА | - | - | - | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 6 кВ к КТП-03148 |  | КЛ 6 кВ | 0,952км. | - | - | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 0,4 кВ от КТП-03148 |  | КЛ 0,4 кВ | 1,6км. | - | - | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП №5004 160/6/0,4 кВ | г. Аксай, ул. Пороховая балка (ГСК "Фонарь") | 160кВА | - | - | - | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 6 кВ к КТП-5004 |  | ВЛ 6 кВ | 0,005км. | - | - | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-250 кВА 6/0,4 кВ |  | 250кВА | - | - | - | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 6 кВ к КТП -6/0,4 кВ | Аксайский р-н, ст-ца Старочеркасская | КЛ 6 кВ | 0,28км. | - | - | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 6 кВ к КТП-6/0,4 кВ |  | ВЛ 6 кВ | 1,8км. | - | - | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП-6/0,4 кВ |  | ВЛ 0,4 кВ | 1,83км. | - | - | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-10/0,4 кВ 400 кВА №1590 | Аксайский р-н, х. Махин, ул. Атаманская, 1Б | 400кВА | - | - | - | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к КТП-1590 |  | ВЛ 10 кВ | 0,428км. | - | - | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП-1590 |  | ВЛ 0,4 кВ | 3,53км. | - | - | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | РП-ТП-1677 | г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 154/3 | 2х630кВА | - | - | - | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 10 кВ до РП-1677 |  | КЛ 10 кВ | 5,6км. | - | - | 1985 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 1980 | Аксайский р-н, г. Аксай, пересечение ул. Речников и пр-зд Сосновый | 1000кВА | - | - | - | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 10 кВ до КТП-1980 |  | ВЛ 10 кВ | 0,015км. | - | - | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 10 кВ к КТП-1381 | г. Аксай, пр. Аксайский, 5 | ВЛ 10 кВ | 0,78км. | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТПН 10/0,4 кВ 630 кВА №1545 | г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 142А | 630кВА | - | - | - | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 10 кВ к КТП-1545 |  | КЛ 10 кВ | 1,2км. | - | - | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП 10/0,4 кВ №1844 | Аксайский р-н, х. Камышеваха, ул. Светлая | 630кВА | - | - | - | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 10 кВ к КТП-1844 |  | КЛ 10 кВ | 0,5км. | - | - | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП-1844 |  | ВЛ 0,4 кВ | 2,2км. | - | - | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП 10/0,4 кВ 63 кВА № 1485 | Аксайский р-н, ст. Ольгинская, ул. Верхне-Луговая, 73в | 63кВА | - | - | - | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 10 кВ к КТП-1485 |  | ВЛ 10 кВ | 0,06км. | - | - | 2007 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-1861 630/10/0,4 кВ | Аксайский р-н, г. Аксай (КП "Олимпийский") | 630кВА | - | - | - | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-1862 630/10/0,4 кВ |  | 630кВА | - | - | - | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-1970 400/10/0,4 кВ |  | 400кВА | - | - | - | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 10 кВ к КТП-1861 |  | КЛ 10 кВ | 0,885км. | - | - | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 10 кВ к КТП-1861 |  | ВЛ 10 кВ | 1,365км. | - | - | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 10 кВ к КТП-1862 |  | КЛ 10 кВ | 0,2км. | - | - | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 0,4 кВ от КТП-1970 |  | КЛ 0,4 кВ | 0,03км. | - | - | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП-1970 |  | ВЛ 0,4 кВ | 3,72км. | - | - | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-10/0,4 кВ 400/10/0,4 кВ | Аксайский р-н, г. Аксай, пр-зд Сосновый | 400кВА | - | - | - | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 10 кВ от КТП-КТП-10/0,4 кВ 400/10/0,4 кВ |  | КЛ 10 кВ | 0,025км. | - | - | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП-КТП-10/0,4 кВ 400/10/0,4 кВ |  | ВЛ 0,4 кВ | 0,6км. | - | - | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП-1969 | Аксайский р-н, г. Аксай, ул. Владимирская | 63кВА | - | - | - | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 10 кВ к КТП-1969 |  | ВЛ 10 кВ | 0,042км. | - | - | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 10 кВ к КТП-1969 |  | КЛ 10 кВ | 0,245км. | - | - | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП-1997 | Аксайский р-н, п. Реконструктор, ул. Транспортная, 28А | 250кВА | - | - | - | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 6 кВ к КТП-1997 |  | ВЛ 6 кВ | 0,015км. | - | - | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 6 кВ до КТП-2002 | Аксайский р-н, п. Опытный, ул. Западная, 21-В | ВЛ 6 кВ | 0,06км. | - | - | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-2002/250 кВА 6/0,4 кВ |  | 250кВА | - | - | - | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ПКУ 6 кВ в сборе (ТМГ-250/10/0,4) | Аксайский р-н, п. Рассвет, ул. Ветеринарная | 250кВА | - | - | - | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-10/0,4кВ №1856/250кВА |  | 250кВА | - | - | - | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 10 кВ до КТП-1856 |  | ВЛ 10 кВ | 0,007км. | - | - | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 0,4 кВ от КТП-1856 |  | ВЛ 0,4 кВ | 1,35км. | - | - | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ПКУ 6 кВ в сборе (ТМГ-630/10/0,4) | г. Аксай, ул. Речников, 31 | 630кВА | - | - | - | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-10/0,4кВ 2х1000кВА №2030 |  | 2х1000кВА | - | - | - | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 10 кВ к КТП-2030 |  | ВЛ 10 кВ | 0,005км. | - | - | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 10 кВ к КТП-2030 |  | КЛ 10 кВ | 0,79км. | - | - | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 0,4 кВ к КТП-2030 |  | КЛ 0,4 кВ | 2,15км. | - | - | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-400кВА 6/0,4кВ №1 | г. Аксай, ЖСК "Полет" | 400кВА | - | - | - | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-400кВА 6/0,4кВ №2 |  | 400кВА | - | - | - | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 6 кВ к 2хКТП-400кВА 6/0,4кВ |  | ВЛ 6 кВ | 0,04км. | - | - | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 6 кВ к 2хКТП-400кВА 6/0,4кВ |  | КЛ 6 кВ | 1,2км. | - | - | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 0,4 кВ от 2хКТП-400кВА 6/0,4кВ |  | ВЛ 0,4 кВ | 1,877км. | - | - | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Пункт коммерческого учета ПКУ 6 кВ "Набережная" | г. Аксай, ул. Нбережная, 199 | 1670кВА | - | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП № 3001 250 кВА 6/0,4 кВ |  | 250кВА | - | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП № 3003 КСУ 630 кВА 6/0,4 кВ |  | 630кВА | - | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП-3002 СЛИП 630 кВА 6/0,4кВ |  | 630кВА | - | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП-3147 ЛПК 160 кВА 6/0,4кВ |  | 160кВА | - | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 6 кВ к ПКУ |  | ВЛ 6 кВ | 0,03км. | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 6кВ к РЛНД |  | ВЛ 6 кВ | 0,07км. | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 6 кВ к КТП-03001 |  | ВЛ 6 кВ | 0,01км. | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 6 кВ к КТП-03001 |  | КЛ 6 кВ | 0,01км. | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 6 кВ К КТП-03003 |  | КЛ 6 кВ | 0,48км. | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 6 кВ от КТП-03002 |  | КЛ 6 кВ | 0,26км. | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 6 кВ к КТП-03147 |  | ВЛ 6 кВ | 0,5км. | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 6 кВ к КТП-03147 |  | КЛ 6 кВ | 0,01км. | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-1389 100 кВА 10/0,4кВ | ., г. Аксай, ул. Заречная, 7Б | 100кВА | - | - | - | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 10 кВ к КТП-1389 |  | ВЛ 10 кВ | 0,18км. | - | - | 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-1168 160 кВА 10/0,4кВ | г. Ростов-на-Дону, ул. Левобережная | 160кВА | - | - | - | 2002 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 10 кВ к КТП-1168 |  | ВЛ 10 кВ | 0,05км. | - | - | 2002 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-3140 100 кВА 6/0,4кВ | г. Аксай, ул. Чапаева, д.330/35 | 100кВА | - | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 6 кВ от КТП-03140 |  | ВЛ 6 кВ | 0,015км. | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП 400 кВА 6/0,4кВ | г. Аксай, ул. Кобяковад.4/ул. Зеленая, д.12 | 400кВА | - | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 6 кВ от КТП-400кВА 6/0,4 кВ |  | КЛ 6 кВ | 0,17км. | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТПН-Т-КВ-160-6/0,4кВ | г. Аксай, ул. Западная, д.60 | 160кВА | - | - | - | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 6 кВ от КТПн-Т-КВ-6/0,4 кВ 160 кВА |  | КЛ 6 кВ | 0,1км. | - | - | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП №1 2х1000кВА 6/0,4кВ | г. Аксай, пр. Ленина, 1 | 2х1000кВА | - | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП №3 1000кВА 6/0,4кВ |  | 1000кВА | - | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП №4 2х630кВА 6/0,4кВ |  | 2х630кВА | - | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП №7 2х1000кВА 6/0,4кВ |  | 2х1000кВА | - | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП №8 1000кВА 6/0,4кВ |  | 1000кВА | - | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП №9 1000кВА 6/0,4кВ |  | 1000кВА | - | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ЦРП-1 6/0,4кВ с РВО-10/400 |  | - | - | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 6 кВ от РП-104 до ТП-1 |  | КЛ 6 кВ | 1,3км. | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 6 кВ от ЦРП до ТП-3 |  | КЛ 6 кВ | 2,28км. | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 6 кВ от ЦРП до ТП-4 |  | КЛ 6 кВ | 2,28км. | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 6 кВ от ЦРП до ТП-7 |  | КЛ 6 кВ | 2,28км. | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 6 кВ от ЦРП до ТП-8 |  | КЛ 6 кВ | 1,86км. | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 6 кВ от ЦРП до ТП-9 |  | КЛ 6 кВ | 1,86км. | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 6 кВ от РП-104 до ЦРП-1 |  | КЛ 6 кВ | 2,6км. | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Распредилительный пункт 6кВ (КРУН -6кВ) РП-2 | г. Аксай, левый склон Пороховой балки против ЗАО фирма «Астероид» | - | - | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 6 кВ от яч.33 до РП-2 |  | КЛ 6 кВ | 2,78км. | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ЗТП б/н 2х400 кВА 6/0,4кВ | г. Аксай, ул. Новочеркасское шоссе, №2 | 2х400кВА | - | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 6 кВ от РП-6 кВ до ЗРУ-6 кВ |  | КЛ 6 кВ | 1,7км. | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-2х630кВА №1417 | г. Аксай, Новочеркасское шоссе, д.2 | 2х630кВА | - | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 6 кВ до ТП-1417 |  | КЛ 6 кВ | 0,2км. | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 6 кВ от РП-1 |  | ВЛ 6 кВ | 0,18км. | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТПН-400 кВА 6/0,4 кВ № 1053 | г. Новочеркасск, пр-т Баклановский, 200Б | 400кВА | - | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 6 кВ к КТП-1053 |  | КЛ 6 кВ | 0,3км. | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТПН 160 кВА 6/0,4 кВ №4063 | г. Новочеркасск, ул. Трамвайная д. 94 | 160кВА | - | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 6 кВ от КТП-4063 |  | ВЛ 6 кВ | 0,085км. | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТПН-400 кВА 6/0,4 кВ №04083 | г. Новочеркасск, ул. Флерова 16А | 400кВА | - | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 6 кВ к КТП-04083 |  | ВЛ 6 кВ | 0,3км. | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТПН 100 кВА 6/0,4 кВ №4005 | г. Новочеркасск, ул. Трамвайная, 10 | 100кВА | - | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 6 кВ от КТП-4005 |  | ВЛ 6 кВ | 0,014км. | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-1688 400 кВА | п. Янтарный, ул. Индустриальная, 24 | 400кВА | - | - | - | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 10 кВ до КТП-1688 |  | ВЛ 10 кВ | 0,418км. | - | - | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 10 кВ до КТП-1688 |  | КЛ 10 кВ | 0,04км. | - | - | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-03040 250 кВА | г. Аксай, ул. Новочеркасское шоссе, 1А | 250кВА | - | - | - | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 6 кВ до КТП-03040 |  | ВЛ 6 кВ | 1,065км. | - | - | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-1924 10/0,4кВ 630 кВА | г. Ростов-на-Дону, пр-т Шолохова, 310б | 630кВА | - | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 10 кВ до КТП-1924 |  | ВЛ 10 кВ | 0,005км. | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-1593 10/0,4кВ 630 кВА | Ростовская область, Аксайский район, х. Нижнетемерницкий | 630кВА | - | - | - | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-1896 10/0,4кВ 630 кВА |  | 630кВА | - | - | - | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 10 кВ до КТП-1593 |  | ВЛ 10 кВ | 0,005км. | - | - | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 10 кВ до КТП-1896 |  | КЛ 10 кВ | 0,077км. | - | - | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | 2КТПН-1000/6/0,4 кВ | г. Аксай, ул. Новочеркасское шоссе, дом 2 | 2х1000кВА | - | - | - | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 6 кВ от 2КТПН |  | КЛ 6 кВ | 0,3км. | - | - | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 6 кВ от 2КТПН |  | ВЛ 6 кВ | 0,4км. | - | - | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-3042 6/0,4кВ 630кВА | г. Аксай, проспект Ленина, 43б | 630кВА | - | - | - | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 6 кВ от КТП-03042 |  | КЛ 6 кВ | 0,025км. | - | - | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 6 кВ от КТП-03042 |  | ВЛ 6 кВ | 0,19км. | - | - | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП 10/0,4 кВ №0109 400 кВА | Аксайский район, х. Камышеваха, ул. Металлургическая, 6-а | 400кВА | - | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 10 кВ до КТП-0109 |  | КЛ 10 кВ | 0,025км. | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | 2КТПН-630/6/0,4 кВ №03130 | г. Аксай, ул. Западная, 1А | 2х630кВА | - | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 6 кВ до 2КТПН-03130 |  | ВЛ 6 кВ | 0,012км. | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 6 кВ до 2КТПН-03130 |  | КЛ 6 кВ | 0,04км. | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | 2КТПН 10/0,4 кВ №1930 | г. Аксай, пр. Ленина, 58 | 2х1250кВА | - | - | - | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 6 кВ до 2КТПН-1930 |  | КЛ 6 кВ | 0,24км. | - | - | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-1666 630 кВА | Аксайский р-н, п. Янтарный, ул. Строительная, д.1 | 630кВА | - | - | - | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 10 кВ до КТП-1666 |  | ВЛ 10 кВ | 0,05км. | - | - | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | БКТП 10/0,4 кВ №1644 2х400 кВА | Аксайский р-н, в границах плана земель АО «Аксайское», поле №17 | 2х400кВА | - | - | - | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 10 кВ до БКТП-1644 |  | КЛ 10 кВ | 0,855км. | - | - | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП - 0303 2х250 кВА 6/0,4 кВ | г. Ростов-на-Дону, ул. Солидарности, 2а | 2х250кВА | - | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 6 кВ до ТП-0303 |  | ВЛ 6 кВ | 0,0034км. | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП-6/0,4кВ №1 2х1000 кВА (ТП-1229) | г. Ростов-на-Дону, ул. 24-я линия, д.29 | 2х1000кВА | - | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП-6/0,4кВ №2 1х1000 кВА кВА (ТП-1220) |  | 1000кВА | - | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 6 кВ до ТП-1229 |  | КЛ 6 кВ | 0,1км. | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 6 кВ до ТП-1220 |  | КЛ 6 кВ | 0,12км. | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 6 кВ до ТП-1220 |  | КЛ 6 кВ | 0,17км. | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП-6/0,4кВ 400 кВА №1751 | Аксайский район, в 3,8км к северу от центра п. Российский, к.н.61:02:0600010:6972 | 400кВА | - | - | - | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 6 кВ до КТП-1751 |  | ВЛ 6 кВ | 0,02км. | - | - | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 6 кВ до КТП-6/0,4кВ 400кВА | Аксайский район, п. Реконструктор, ул. Транспортная, 28а | ВЛ 6 кВ | 0,004км. | - | - | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-400 кВА 6/0,4кВ №2027 |  | 400кВА | - | - | - | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-10/0,4кВ 400кВА №2010 | Аксайский р-н, п. Октябрьский, ул. Ленина, д.1/1А | 400кВА | - | - | - | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 10 кВ до КТП-2010 |  | ВЛ 10 кВ | 0,355км. | - | - | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-10/0,4кВ 400кВА №1717 | Аксайский р-н, п. Рассвет, между автозаправочной станцией и поворотом на п. Мускатный, к.н. 61:02:0600008:639 | 400кВА | - | - | - | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 10 кВ до КТП-1717 |  | ВЛ 10 кВ | 0,065км. | - | - | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТПН-10/0,4кВ 250кВА №1545 | г. Аксай, пр. Аксайский, 12-В | 250кВА | - | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТПН-10/0,4кВ 1000кВА №1103 | Аксайский р-н, с/п Большелогское, п. Янтарный, ул. Промышленная | 1000кВА | - | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 10 кВ до КТП-1103 |  | ВЛ 10 кВ | 0,025км. | - | - | нд |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП 250/10/0,4кВ №2038 | Аксайский р-н, п. Дорожный, ул. Южная, з.у. 44Б | 250кВА | - | - | - | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 10 кВ до КТП 250/10/0,4кВ №2038 |  | ВЛ 10 кВ | 0,012км. | - | - | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ПКУ-6кВ в сборе 400 кВА (ТМГ-400/6/0,4 ) | г. Аксай, ул. Объездная, 9 | 400кВА | - | - | - | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-400/6/0,4кВ №1871 |  | 400кВА | - | - | - | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 6 кВ до ПКУ-6кВ |  | ВЛ 6 кВ | 0,007км. | - | - | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 6 кВ от ПКУ-6кВ до КТП-400/6/0,4кВ №1871 |  | КЛ 6 кВ | 0,09км. | - | - | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-6/0,4кВ МонтажЖилСтрой (№821А) по КВЛ-6кВ отпайки от опоры №32 ВЛ-6кВ АБЗ ПС-110/35/6кВ ТОС | г. Таганрог, ул. Нестерова, 25 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Отпайка ВЛ-6кВ в сторону КТП-6/0,4кВ МонтажЖилСтрой (№821А) от опоры №32 ВЛ-6кВ АБЗ ПС-110/35/6кВ ТОС | г. Таганрог, ул. Нестерова, 25 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6кВ в сторону КТП-6/0,4кВ МонтажЖилСтрой (№821А) от РЛНД на опоре №32/1 отпайки ВЛ-6кВ от опоры №32 ВЛ-6кВ АБЗ ПС-110/35/6кВ ТОС | г. Таганрог, ул. Нестерова, 25 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-6/0,4кВ "Ж/С" (№822А) по ВЛ-6кВ от опоры №31 ВЛ-6кВ АБЗ ПС-110/35/6кВ ТОС | г. Таганрог, ул. Чайковского, 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ "Ж/С" (№822А) от опоры №31 ВЛ-6кВ АБЗ ПС-110/35/6кВ ТОС | г. Таганрог, ул. Чайковского, 1 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ №39 по КЛ-6кВ №6 ПС-110/6кВ Т-5 до ВРУ-0,4кВ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу РО г.Таганрог, ул. А.Глушко, 45 | г. Таганрог, ул. А.Глушко, 45 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ "РТИ-1" по КЛ-6кВ №71 ПС Т-17 до ВРУ-0,4кВ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу РО г.Таганрог, ул. Энгельса, 12 | г. Таганрог, ул. Энгельса, 12 |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ №89 по КЛ-6кВ №49 ПС-110/35/6кВ Т-25 до ВРУ-0,4кВ многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу РО г.Таганрог, ул.Ждановская, 15-а | г. Таганрог, ул. Ждановская, 15-а |  | 0,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-10/0,4кВ №775А по ВЛ-10кВ от опоры №197а ВЛ-10кВ №5 ПС-110/10кВ «Самбек» | Неклиновский р-он, с. Бессергеновка, ул. И. Лебедева, 2 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №775А от РЛНД-10кВ на опоре №197а ВЛ-10кВ №5 ПС-110/10кВ «Самбек» | Неклиновский р-он, с. Бессергеновка, ул. И. Лебедева, 2 |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №775А от РЛНД-10кВ на опоре №197а ВЛ-10кВ №5 ПС-110/10кВ «Самбек» | г. Таганрог, ул. Михайловская, 78 |  | 0,018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛИ-0,4кВ № 1 от КТП-10/0,4 кВ № 775А | Неклиновский р-он, с. Бессергеновка, пер. Широкий, 2 |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ №1252 к энергопринимающим устройствам Хачикова М.Д. | г. Ростов-на-Дону, пер. Ворошиловский, 12 |  | 0,175 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ЗТП 10/0,4кВ №301А Неклиновский р-н 1.5 км на запад от с.Николаевка | Неклиновский р-он, 1,5 км на запад от с. Николаевка | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ от РЛНД-10 кВ на опоре № 10 ВЛ-10 кВ № 3 ПС-110/10 кВ "Лиманная" | Неклиновский р-он, 1,5 км на запад от с. Николаевка |  | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ЗТП 10/0,4кВ №385А Неклиновский р-н 1.5 км на запад от с.Николаевка | Неклиновский р-он, 1,5 км на запад от с. Николаевка | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к ЗТП-10/0,4 кВ № 385 от опоры № 19 ВЛ-10 кВ № 3 ПС-110/10 кВ "Лиманная" | Неклиновский р-он, 1,5 км на запад от с. Николаевка |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к ЗТП-10/0,4 кВ № 385 от опоры № 6 ВЛ-10 кВ № 1/3 ПС-110/35/10 кВ "Троицкая-1" | Неклиновский р-он, 1,5 км на запад от с. Николаевка |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10 кВ к ТМ-10/0,4 кВ 630 кВ от ячейки № 2 РУ-10 кВ ЗТП-10/0,4 кВ № 385 | Неклиновский р-он, 1,5 км на запад от с. Николаевка |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП 10/0,4кВ № 289, х.Каймакчи | Неклиновский р-он, х. Каймакчи | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №289 РЛНД-10кВ на опоре №92 ВЛ-10кВ №7/8 ПС-35/10/6кВ "Гаевская" | Неклиновский р-он, х. Каймакчи |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП 10/0,4кВ №383 с.Гаевка ул.Ленина, 240 | Неклиновский р-он, с. Гаевка, ул. Ленина, 240 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к КТП-10/0,4 кВ № 383 от опоры № 74 ВЛ-10 кВ № 7/8 ПС-35/10/6 кВ "Гаевская" | Неклиновский р-он, с. Гаевка, ул. Ленина, 240 |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-10/0,4 кВ №169, с.Лакедемоновка, ул.Ленина, 2а | Неклиновский р-он, с. Лакедемоновка, ул. Ленина, 2-а | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к КТП-10/0,4 кВ № 169 от опоры № 3 ВЛ-10 кВ № 3 ПС-35/10 кВ "Лакедемоновская" | Неклиновский р-он, с. Лакедемоновка, ул. Ленина, 2-а |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-10/0,4 кВ № 529, 1,5 км на запад от с. Николаевка | Неклиновский р-он, 1,5 км на запад от с. Николаевка | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к КТП-10/0,4 кВ № 529 от РЛНД-10 кВ на опоре № 14 ВЛ-10 кВ № 1/3 ПС-110/35/10 кВ "Троицкая-1" | Неклиновский р-он, 1,5 км на запад от с. Николаевка |  | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП 6/0,4кВ №1559 | г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 18/1 | 1260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6кВ Л-28ф13 к ТП-6/0,4кВ №1559 от РУ-6кВ РП-28 (по КЛ-6кВ Л-1732 ПС-110/6кВ Р-17) | г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 18/1 |  | 1,577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6кВ Л-28ф8 к ТП-6/0,4кВ №1559 от РУ-6кВ РП-28 (по КЛ-6кВ Л-1732 ПС-110/6кВ Р-17) | г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 18/1 |  | 1,577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6кВ к Тр-ру №1 от Яч.№2 РУ-6кВ ТП-6/0,4кВ №1559 | г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 18/1 |  | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6кВ к Тр-ру №2 от Яч.№4 РУ-6кВ ТП-6/0,4кВ №1559 | г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 18/1 |  | 0,016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-0,4кВ от Тр-ра №1 к яч.№3 РУ-0,4кВ КТП-6/0,4кВ №1559 | г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 18/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-0,4кВ от Тр-ра №2 к яч.№5 РУ-0,4кВ КТП-6/0,4кВ №1559 | г. Ростов-на-Дону, ул. Штахановского, 18/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №1021 630кВА по КЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №1021 от ячейки №9 РУ-10кВ ТП-1903 (по КЛ-10кВ №26-61 от РУ-10кВ ПС-110/10/6кВ Р-26) | Мясниковский р-он, Юго-Восточная промзона, 12 | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №1021 от ячейки №9 РУ-10кВ ТП-1903 (по КЛ-10кВ №26-61 от РУ-10кВ ПС-110/10/6кВ Р-26) | Мясниковский р-он, Юго-Восточная промзона, 12 |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №1744 по ВЛИ-10кВ к от опоры №81 ВЛ-10кВ Л-442 ПС Р-4 | г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, СНТ "Космос" | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛИ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №1744 от опоры №81 ВЛ-10кВ Л-442 ПС Р-4 | г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, СНТ "Космос" |  | 0,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №1744 (по ВЛИ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №1744 от опоры №81 ВЛ-10кВ Л-442 ПС Р-4) | г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, СНТ "Космос" |  | 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №1744 (по ВЛИ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №1744 от опоры №81 ВЛ-10кВ Л-442 ПС Р-4) | г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, СНТ "Космос" |  | 0,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №1744 (по ВЛИ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №1744 от опоры №81 ВЛ-10кВ Л-442 ПС Р-4) | г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, СНТ "Космос" |  | 0,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №1744 (по ВЛИ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №1744 от опоры №81 ВЛ-10кВ Л-442 ПС Р-4) | г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, СНТ "Космос" |  | 1,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №1744 (по ВЛИ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №1744 от опоры №81 ВЛ-10кВ Л-442 ПС Р-4) | г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, СНТ "Космос" |  | 1,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №1744 (по ВЛИ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №1744 от опоры №81 ВЛ-10кВ Л-442 ПС Р-4) | г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский р-н, СНТ "Космос" |  | 1,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛИ-0,38кВ к ВРУ многоквартирного жилого дома, расположенному по адресу г.Таганрог, ул.Чехова, д.360, от РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ №585 (ТП-583, РП-10, КЛ-10кВ №2715/1, Т-27 | г. Таганрог, ул. Чехова, 360 |  | 0,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-6/0,4кВ №823А (2КТППНкк-630-6/0,4кВ "ООО СМП-10") по двум КЛ-6кВ №786-786к и №793-793к от РУ-6кВ РУ-40 (от ПС-110/6кВ Т-22) | г. Таганрог, ул. Морозова, 20 | 1030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВКЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ №85 по КЛ-6кВ№71, ПС Т-17 до ВРУ-0,38 кВ в нежилом помещении по адресу: ул.Энгельса, 17/пер.Береговой, 17 | г. Таганрог, ул. Энгельса/пер. Береговой, 17/17 |  | 0,269 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КВЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ №85 по КЛ-6кВ№71, ПС Т-17 до ВРУ-0,38 кВ в нежилом помещении по адресу: ул.Энгельса, 17/пер.Береговой, 17 | г. Таганрог, ул. Энгельса/пер. Береговой, 17/17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-0,38кВ к ВРУ в МКЖД, расположенного по адресу г.Таганрог, ул.Крюйса, 19 от РУ-0,4кВ КТП-6/0,4кВ №831А по КВЛ-6кВ от опоры №36/14 ВЛ-6кВ от опоры№36 ВЛ-6кВ №6, ПС-110/6кВ Т-5 | г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-0,38кВ к ВРУ в МКЖД, расположенного по адресу г.Таганрог, ул.Крюйса, 19 от РУ-0,4кВ КТП-6/0,4кВ №832А по КВЛ-6кВ от ТП-701 ПС-35/6кВ Т-7 | г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-10/0,4кВ 100кВА СТ Тополь (№428ААМ) по КЛ-10кВ от опоры №5 отпайки ВЛ-10кВ в сторону КТП-10/0,4кВ 160кВА СТ Тополь от РЛНД-10кВ на опоре по КВЛ-10кВ №4 (ПС-35/10кВ ГСКБ) | г. Таганрог, Мариупольское шоссе, "СНТ Тополь" | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ 100кВА СТ Тополь (№428ААМ) от опоры №5 отпайки ВЛ-10кВ в сторону КТП-10/0,4кВ 160кВА СТ Тополь от РЛНД-10кВ на опоре по КВЛ-10кВ №4 (ПС-35/10кВ ГСКБ) | г. Таганрог, Мариупольское шоссе, "СНТ Тополь" |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-10/0,4кВ 160кВА СТ Тополь (№428АМ) по ВЛ-10кВ отпайки от РЛНД-10кВ на опоре по КВЛ-10кВ №4 (ПС-35/10кВ ГСКБ) | г. Таганрог, Мариупольское шоссе, "СНТ Тополь" | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Отпайка ВЛ-10кВ в сторону КТП-10/0,4кВ 160кВА СТ Тополь (№428АМ) от РЛНД-10кВ на опоре по КВЛ-10кВ №4 (ПС-35/10кВ ГСКБ) | г. Таганрог, Мариупольское шоссе, "СНТ Тополь" |  | 1,564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-0,4 кВ №1 от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ СТ Тополь 160 кВА | г. Таганрог, Мариупольское шоссе, "СНТ Тополь" |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-0,4 кВ №2 от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ СТ Тополь 160 кВА | г. Таганрог, Мариупольское шоссе, "СНТ Тополь" |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-0,4 кВ №3 от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ СТ Тополь 160 кВА | г. Таганрог, Мариупольское шоссе, "СНТ Тополь" |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-0,4 кВ №4 от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ СТ Тополь 160 кВА | г. Таганрог, Мариупольское шоссе, "СНТ Тополь" |  | 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-0,4 кВ №5 от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ СТ Тополь 160 кВА | г. Таганрог, Мариупольское шоссе, "СНТ Тополь" |  | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-0,4 кВ №6 от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ СТ Тополь 160 кВА | г. Таганрог, Мариупольское шоссе, "СНТ Тополь" |  | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Трансформаторная подстанция КТП-6/0,4кВ 160кВА Капитал Строй (по КЛ-6кВ КТП-6/0,4кВ от РУ-6кВ ТП-272 ТП-293, КЛ-6кВ №45 ПС-35/6кВ Т-8) | г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 14-4 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6кВ КТП-6/0,4кВ от РУ-6кВ ТП-272 (ТП-293, КЛ-6кВ №45 ПС-35/6кВ Т-8) | г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 14-4 |  | 0,505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №795А 100кВА по ВЛИ-10кВ от РЛНД-10кВ на опоре №148 ВЛ-10кВ №4 (ПС-35/10кВ "Русский Колодец") | Неклиновский р-он, х. Красный Десант, ул. Октябрьская, 54 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛИ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №795А от РЛНД-10кВ на опоре №148 ВЛ-10кВ №4 (ПС-35/10кВ "Русский Колодец") | Неклиновский р-он, х. Красный Десант, ул. Октябрьская, 54 |  | 0,052 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП 6/0,4кВ №120/19, Поляковское шоссе, 17 | г. Таганрог, Поляковское шоссе, 17 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6кВ №25-19 от яч.№19 РУ-6кВ ПС-110/35/6кВ Т-25 к яч.№1 6кВ Тр-ра №1 | г. Таганрог, Поляковское шоссе, 17 |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6кВ от яч.№1 6кВ Тр-ра №1 к яч.№2 6кВ Тр-ра №2 КТП-6/0,4кВ №120/19 | г. Таганрог, Поляковское шоссе, 17 |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6кВ №25ф8 к яч.№9 РУ6кВ КТП-1425/1 от РП-25 ПС-110/6кВ Р-5 | г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 87 |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6кВ №25ф9 к яч.№10 РУ6кВ КТП-1425/1 от РП-25 ПС-110/6кВ Р-5 | г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 87 |  | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10кВ от РЛНД-10кВ на опоре №25 ВЛ-10кВ №4 ПС-110/35/10кВ "Дарагановская" | г. Таганрог, ул. Большая Лиманная, д. 18-1 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №335 63кВА по ВЛ-10кВ от РЛНД-10кВ на опоре №25 ВЛ-10кВ №4 ПС-110/35/10кВ "Дарагановская" г.Таганрог, ул.Большая Лиманная, 18-1 | г. Таганрог, ул. Большая Лиманная, д. 18-1 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-0,38кВ №1, №2 от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №335 | г. Таганрог, ул. Большая Лиманная, д. 18-1 |  | 5,426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-0,38кВ №2 от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №335 | г. Таганрог, ул. Большая Лиманная, д. 18-1 |  | 1,324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-0,38кВ к ВРУ в МКЖД, расположенного по адресу г.Таганрог, ул.Морозова, 24а от Секциии 1 РУ-0,4кВ КТП-6/0,4кВ №823А (по двум КЛ-6кВ №786-786к и КЛ-6кВ №793-793к от РУ-6кВ РУ-40 (от ПС-110/6кВ Т-22) | г. Таганрог, ул. Морозова, 24а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-0,38кВ к ВРУ в МКЖД, расположенного по адресу г.Таганрог, ул.Морозова, 24а от Секциии 2 РУ-0,4кВ КТП-6/0,4кВ №823А (по двум КЛ-6кВ №786-786к и КЛ-6кВ №793-793к от РУ-6кВ РУ-40 (от ПС-110/6кВ Т-22) | г. Таганрог, ул. Морозова, 24а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | 2КТП-ПК-250 "Кино-Космос" (по КЛ-6кВ от ТП-86, КЛ-6кВ от ТП-165, КЛ-6кВ от ТП-95) | г. Новочеркасск, пр. Баклановский, 120 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №107А (№897А) 180кВА по ВЛ-10кВ "Сады-1" (по ВЛ-10кВ отпайки к КТП-10/0,4кВ №107А от опоры №19 ВЛ-10кВ №3 ПС-110/35/10кВ "Дарагановская") | г. Таганрог, ул. Николаевское Шоссе, 7-7-а | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10кВ отпайка к КТП-10/0,4кВ №107А (№897А) от РЛНД-10кВ на опоре №20 ВЛ-10кВ "Сады-1" (по ВЛ-10кВ №3 ПС-110/35/10кВ "Дарагановская") | г. Таганрог, ул. Николаевское Шоссе, 7-7-а |  | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №392А (№892А) 400кВА по ВЛ-10кВ отпайки к КТП-10/0,4кВ №107А от опоры №24 ВЛ-10кВ "Сады-1" (по ВЛ-10кВ №3 ПС-110/35/10кВ "Дарагановская") | г. Таганрог, ул. Николаевское Шоссе, 7-7-а | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10кВ отпайка к КТП-10/0,4кВ №392А (№892А) от РЛНД-10кВ на опоре №24 ВЛ-10кВ "Сады-1" (по ВЛ-10кВ №3 ПС-110/35/10кВ "Дарагановская") | г. Таганрог, ул. Николаевское Шоссе, 7-7-а |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10кВ отпайка к КТП-10/0,4кВ 100кВА от опоры №26 ВЛ-10кВ "Сады-1" (по ВЛ-10кВ №3 ПС-110/35/10кВ "Дарагановская") | г. Таганрог, ул. Николаевское Шоссе, 7-7-а |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Трансформаторная подстанция 2БКТП-10/0,4кВ №0138 | г. Ростов-на-Дону, ул. Чехова, д. 63 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №2095 | Мясниковский р-он, Юго-Восточная промзона, участок, 12/5-д | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №2095 от РЛНД-10кВ на опоре №8 КВЛ-10кВ №26-66 секц.2 РУ-10кВ ПС-110/10/6кВ Р-26 | Мясниковский р-он, Юго-Восточная промзона, участок, 12/5-д |  | 0,028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-10/0,4кВ №429 по КВЛ-10кВ от ТП-10/0,4кВ №1 (по КВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ ГСКБ) | г. Тагакнрог, Мариупольское шоссе, 50-30 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №429 от ТП-10/0,4кВ №1 (по КВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ ГСКБ) | г. Тагакнрог, Мариупольское шоссе, 50-30 |  | 0,484 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Трансформаторная подстанция КТП-6/0,4кВ №831А по КЛ-6кВ от РЛНД-6кВ на опоре №36/14/1 ВЛИ-6кВ отпайки от опоры №36/14 отпайки ВЛ-6кВ от опоры №36 ВЛ-6кВ №6 ПС-110/6кВ Т-5) | г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 19 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛИ-6кВ от опоры №36/14 к опоре №36/14/1 в сторону КТП-6/0,4кВ "МонтажЖилСтрой-К" 100кВА (№831А) | г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 19 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6кВ от опоры №36/14/1 к КТП-6/0,4кВ "МонтажЖилСтрой-К" 100кВА (№831А) | г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 19 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Трансформаторная подстанция КТП-6/0,4кВ "МонтажЖилСтрой-К" 630кВА (№832А) | г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 19 | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6кВ от РУ-6кВ ТП-6/0,4кВ №701 к опоре №1 КВЛ-6кВ в сторону КТП-6/0,4кВ "МонтажЖилСтрой-К" 630кВА (№832А) | г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 19 |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛИ-6кВ от опоры№1 КВЛ-6кВ сторону КТП-6/0,4кВ "МонтажЖилСтрой-К" 630кВА (№832А) до опоры №36/14/1 ВЛ-6кВ | г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 19 |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6кВ от опоры №36/14/1 ВЛ-6кВ (отпайки от ВЛ-6кВ №6 от РУ-6кВ ПС-110/6кВ Т-5) в сторону КТП-6/0,4кВ "МонтажЖилСтрой-К" 630кВА (№832А) | г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 19 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-10/0,4кВ №824А по КВЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ №585 (ТП-583, РП-10, КЛ-10кВ №2715/1 Т-110/10кВ Т-27) | г. Таганрог, ул. Галицкого, 55 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10кВ от РЛНД-10кВ на опоре №18 по КВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №824А от РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ №585 (ТП-583, РП-10, КЛ-10кВ №2715/1 Т-110/10кВ Т-27) | г. Таганрог, ул. Галицкого, 55 |  | 0,111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №824А от РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ №585 (ТП-583, РП-10, КЛ-10кВ №2715/1 Т-110/10кВ | г. Таганрог, ул. Галицкого, 55 |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВКЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №824А от РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ №585 (ТП-583, РП-10, КЛ-10кВ №2715/1 Т-110/10кВ | г. Таганрог, ул. Галицкого, 55 |  | 0,617 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-0,38кВ от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №824А к ВРУ-0,4кВ №1 МКЖД по адресу ул. Галицкого, 55. | г. Таганрог, ул. Галицкого, 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-0,38кВ от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №824А к ВРУ-0,4кВ №2 МКЖД по адресу ул. Галицкого, 55. | г. Таганрог, ул. Галицкого, 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-0,38кВ от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №824А к ВРУ-0,4кВ №3 МКЖД по адресу ул. Галицкого, 55. | г. Таганрог, ул. Галицкого, 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-0,38кВ от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №824А к ВРУ-0,4кВ №1 МКЖД по адресу ул. Галицкого, 55а. | г. Таганрог, ул. Галицкого, 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-0,38кВ от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №824А к ВРУ-0,4кВ №2 МКЖД по адресу ул. Галицкого, 55а. | г. Таганрог, ул. Галицкого, 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-0,38кВ от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №824А к ВРУ-0,4кВ №3 МКЖД по адресу ул. Галицкого, 55а. | г. Таганрог, ул. Галицкого, 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-10/0,4кВ №825А по КВЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ №585 (ТП-583, РП-10, КЛ-10кВ №2715/1 Т-110/10кВ Т-27) | г. Таганрог, ул. Галицкого, 39 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10кВ от РЛНД-10кВ на опоре №18 на КЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №825А по КВЛ-10кВ в сторону КТП-10/0,4кв №824А от РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ №585 (ТП-583, РП-10, КЛ-10кВ №2715/1 Т-110/10кВ Т-27) | г. Таганрог, ул. Галицкого, 39 |  | 0,111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-0,4кВ КТП Монтажжилстрой-Т 250кВА (КТП №825А) - ВРУ -0,4кВ №1 МКЖД Галицкого,59 а | г. Таганрог, ул. Галицкого, 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-0,4кВ КТП Монтажжилстрой-Т 250кВА (КТП №825А) - ВРУ -0,4кВ №2 МКЖД Галицкого,59 а | г. Таганрог, ул. Галицкого, 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-0,4кВ КТП Монтажжилстрой-Т 250кВА (КТП №825А) - ВРУ -0,4кВ №3 МКЖД Галицкого,59 а | г. Таганрог, ул. Галицкого, 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-0,4кВ КТП Монтажжилстрой-Т 250кВА (КТП №825А) - ЩУУО -0,4кВ МКЖД Галицкого,59 а | г. Таганрог, ул. Галицкого, 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-0,4кВ КТП Монтажжилстрой-Т 250кВА (КТП №825А) - ВРУ -0,4кВ №1 МКЖД Галицкого,39б | г. Таганрог, ул. Галицкого, 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-0,4кВ КТП Монтажжилстрой-Т 250кВА (КТП №825А) - ВРУ -0,4кВ №2 МКЖД Галицкого,39б | г. Таганрог, ул. Галицкого, 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-0,4кВ КТП Монтажжилстрой-Т 250кВА (КТП №825А) - ВРУ -0,4кВ №3МКЖД Галицкого,39б | г. Таганрог, ул. Галицкого, 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-0,4кВ КТП Монтажжилстрой-Т 250кВА (КТП №825А) -ЩУУО -0,4кВ МКЖД Галицкого,39б | г. Таганрог, ул. Галицкого, 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Трансформаторная подстанция КТП-6/0,4кВ №833А 250кВА | г. Таганрог, ул. Конторская, 78 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛИ-6кВ к КТП-6/0,4кВ №833А от оп.№78 КВЛ-6кВ №106 от ЦРП-6кВ №1 по КЛ-6кВ №106 от ПС-110/35/6кВ Т-1 | г. Таганрог, ул. Конторская, 78 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №861А 250кВА по ВЛИ-10кВ отпайка от опоры №2 отпайки ВЛ-10кВ на ЗТП-10/0,4кВ №304 ВЛ-10кВ №8 от ПС-35/10кВ Покровская | Неклиновский р-он, с. Покровское, ул. Привокзальная, 104 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛИ-10кВ отпайка к КТП-10/0,4кВ №861А от опоры №2 отпайки ВЛ-10кВ на ЗТП-10/0,4кВ №304 ВЛ-10кВ №8 от ПС-35/10кВ Покровская | Неклиновский р-он, с. Покровское, ул. Привокзальная, 104 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП 6/0,4 кВ № 250 ( по двум КЛ-6 кВ № 47 от ТП-113 и КЛ-6 кВ № 48 от ТП-192 | г. Таганрог, ул. Л. Чайкиной, 23 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6 кВ № 47 от ТП-6/0,4 кВ № 113 к ТП-6/0,4 кВ № 250 | г. Таганрог, ул. Л. Чайкиной, 23 |  | 0,203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Силовой трансформатор Т-3 ТМ-110/6кВ, силовой трансформатор Т-4 ТМ-110/6кВ, | г. Таганрог, ул. Спортивная, д. 11-1 | 126000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Трансформатор собственных нужд ТСН-3 | г. Таганрог, ул. Спортивная, д. 11-1 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Трансформатор собственных нужд ТСН-4 | г. Таганрог, ул. Спортивная, д. 11-1 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Трансформаторная подстанция ТМ-250 10/0,4кВ "КП Любовь" (КТП-10/0,4кВ №1710) | Аксайский р-он, земельный массив АО "Октябрьское", поле № 30 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №1664 400кВА по ВЛ-10кВ от опоры №8/25 ВЛ-10кВ №105 ПС-110/35/10кВ АС-1 | Аксайский р-он, х. Ниэнеподпольный в направлении Старочеркасск | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №1664 от опоры №8/25 ВЛ-10кВ №105 ПС-110/35/10кВ АС-1 | Аксайский р-он, х. Ниэнеподпольный в направлении Старочеркасск |  | 0,074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛИ-0,38кВ №1 от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №1664 | Аксайский р-он, х. Ниэнеподпольный в направлении Старочеркасск |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛИ-0,38кВ №2 от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №1664 | Аксайский р-он, х. Ниэнеподпольный в направлении Старочеркасск |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛИ-0,38кВ №3 от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №1664 | Аксайский р-он, х. Ниэнеподпольный в направлении Старочеркасск |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛИ-0,38кВ №4 от РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №1664 | Аксайский р-он, х. Ниэнеподпольный в направлении Старочеркасск |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №6491А 160кВА | Мартыновский р-н, х. Комаров, ул. Школьная, д. 72 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №6491А от опоры №3/1а ВЛ-10кВ №5 ПС-110/10кВ Комаровская | Мартыновский р-н, х. Комаров, ул. Школьная, д. 72 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ №1133 от оп.№4/21 ВЛ-6кВ №807 ПС-35/6кВ АС-8 | Аксайский р-он, х. Большой Лог, Новочеркасское шоссе, 188 |  | 3,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ №1133 от РЛНД-137 на оп.№6/6 (по ВЛ-6кВ от оп.№4/21 ВЛ-6кВ №807 ПС-35/6кВ АС-8) | Аксайский р-он, х. Большой Лог, Новочеркасское шоссе, 188 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-6/0,4кВ №1132 (от опоры №5/51 ВЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ №1133 от оп.№4/21 ВЛ-6кВ №807 ПС-35/6кВ АС-8) | Аксайский р-он, х. Большой Лог, Новочеркасское шоссе, 188 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-0,38кВ от РУ-0,4кВ КТП-6/0,4кВ №1132 | Аксайский р-он, х. Большой Лог, Новочеркасское шоссе, 188 |  | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-6/0,4кВ №1133 (по КЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ №1133 от РЛНД-137 на оп.№6/6 (по ВЛ-6кВ от оп.№4/21 ВЛ-6кВ №807 ПС-35/6кВ АС-8) | Аксайский р-он, х. Большой Лог, Новочеркасское шоссе, 188 | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-0,38кВ от РУ-0,4кВ КТП-6/0,4кВ №1133 | Аксайский р-он, х. Большой Лог, Новочеркасское шоссе, 188 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-6/0,4кВ №1134 (по КЛ-6кВ от КТП-6/0,4кВ №1133 по КЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ №1133 от РЛНД-137 на оп.№6/6 (по ВЛ-6кВ от оп.№4/21 ВЛ-6кВ №807 ПС-35/6кВ АС-8) | Аксайский р-он, х. Большой Лог, Новочеркасское шоссе, 188 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-0,38кВ от РУ-0,4кВ КТП-6/0,4кВ №1134 | Аксайский р-он, х. Большой Лог, Новочеркасское шоссе, 188 |  | 4,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-10/0,4 кВ № 878А 250 кВА | Неклиновский р-он, с. Петрушино, х-во ОАО "Заря", поле № 10 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛИ-10 кВ к КТП-10/0,4 кВ № 878А 250 кВА от опоры № 200 ВЛ-10 кВ № 4 ПС-35/10 кВ ГСКБ | Неклиновский р-он, с. Петрушино, х-во ОАО "Заря", поле № 10 |  | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Трансформаторная подстанция КТП-6/0,4кВ 400кВА | г. Таганрог, ул. Морозова | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КВЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ №11 400кВА от ячейки №1 РУ-6кВ секции КТП-6/0,4кВ №823А | г. Таганрог, ул. Морозова |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВКЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ №11 400кВА от ячейки №1 РУ-6кВ секции КТП-6/0,4кВ №823А | г. Таганрог, ул. Морозова |  | 0,205 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-6/0,4 кВ № 1-254А 250 кВА | Мясниковский р-он, х. Ленинаван | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛИ-10 кВ к КТП-10/0,4 кВ № 1-254А | Мясниковский р-он, х. Ленинаван |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛИ-0,38 кВ № 1 от КТП-10/0,4 кВ № 1-254А | Мясниковский р-он, х. Ленинаван |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛИ-0,38 кВ № 2 от КТП-10/0,4 кВ № 1-254А | Мясниковский р-он, х. Ленинаван |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛИ-0,38 кВ № 3 от КТП-10/0,4 кВ № 1-254А | Мясниковский р-он, х. Ленинаван |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП-10/0,4 кВ № 3151, Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, 88/1 | г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, д. 88/1 | 1260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10 кВ № 44 ф7 от РУ-6 кВ ТП-3045 (L=0,3 км) Ростов-на Дону, Орбитальная, 88/1 | г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, д. 88/1 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10 кВ № 44 ф8 от РУ-6 кВ ТП-3045 (L=0,3 км) Ростов-на Дону, Орбитальная, 88/1 | г. Ростов-на-Дону, ул. Орбитальная, д. 88/1 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП-10/0,4 кВ № 91А 320 кВА по ВЛ-10 кВ от опоры № 5 ВЛ- 10 кВ отпайки на ЛР № 2П по ВЛ-10 кВ № 8 ПС-35/10 кВ "Покровская" | Неклиновский р-он, с. Покровское, ул. О. Кошевого, д. 22 | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к ТП-10/0,4 кВ № 91А от опоры № 5 ВЛ-10 кВ отпайки на ЛР № 2П по ВЛ-10 кВ № 8 ПС-35/10 кВ "Покровская" | Неклиновский р-он, с. Покровское, ул. О. Кошевого, д. 22 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-27,5/0,4 кВ № 303, по ВЛ-27,5 кВ от РВ-27,5 кВ (РВ-89) на оп. № 89 ВЛ-27,5 кВ (ДПР) ПС "Таганрог тяговая) | Неклиновский р-он, х. Мержанова, 1294 км | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-27,5 кВ к КТП-27/0,4 кВ № 303 от РВ-27,5 кВ (РКТП-89) на оп. № 89 ВЛ-27,5 кВ (ДПР) ПС "Таганрог тяговая" | Неклиновский р-он, х. Мержанова, 1294 км |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КВЛ-0,38 кВ № 1 от КТП-27,5/0,4 кВ № 303А, Мержаново | Неклиновский р-он, х. Мержанова, 1294 км |  | 2,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-10/0,4 кВ № 3/33 250 кВА по ВЛ-10 кВ от РЛНД-10 кВ на опоре № 86 ВЛ-10 кВ № 3 ПС-110/35/10 кВ "Синявская", Мержаново | Неклиновский р-он, х. Мержаново | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к КТП-10/0,4 кВ № 3/33 от РЛНД-10 кВ на опоре № 86 ВЛ-10 кВ № 3 ПС-110/35/10 кВ "Синявская", Мержаново | Неклиновский р-он, х. Мержаново |  | 0,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ № 3/33, Мержаново | Неклиновский р-он, х. Мержаново |  | 5,972 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-0,38 кВ № 1 от РУ-0,4 кВ КТП-6/0,4 кВ № 805А (по КЛ-6 кВ от ТП-272 по КЛ-6 кВ № 45 от ПС-35/6 кВ Т-8) | г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 14-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-6/0,4 кВ № 315 (по КЛ-6 кВ от РП по КЛ-6 кВ от ПС Т-13) | г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 14-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-0,38 кВ (участок КВЛ-0,38 № 2) от КТП-27,5/0,4 кВ № 303А | Неклиновский р-он, х. Мержаново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-0,38 кВ № 2 (участок КВЛ-0,38 № 2) от КТП-27,5/0,4 кВ № 303А | Неклиновский р-он, х. Мержаново |  | 1,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-0,38 кВ № 5 от КТП-10/0,4 кВ № 449 А | Неклиновский р-он, х. Боркин, СНТ "Огурчик" |  | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-10/0,4 кВ № 499А 160 кВА | Неклиновский р-он, х. Боркин, СНТ "Димитровец" | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №499А | Неклиновский р-он, х. Боркин, СНТ "Димитровец" |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-0,38кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №449А | Неклиновский р-он, х. Боркин, СНТ "Димитровец" |  | 1,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-0,38кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №449А | Неклиновский р-он, х. Боркин, СНТ "Димитровец" |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-0,38кВ №3 от КТП-10/0,4кВ №449А | Неклиновский р-он, х. Боркин, СНТ "Димитровец" |  | 1,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-0,38кВ №4 от КТП-10/0,4кВ №449А | Неклиновский р-он, х. Боркин, СНТ "Димитровец" |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-10/0,4 кВ 523А 250 кВА | Неклиновский р-он, х. Боркин, СНТ "Миусские зори" | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №523А | Неклиновский р-он, х. Боркин, СНТ "Миусские зори" |  | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-0,38кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №523А | Неклиновский р-он, х. Боркин, СНТ "Миусские зори" |  | 1,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-0,38кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №523А | Неклиновский р-он, х. Боркин, СНТ "Миусские зори" |  | 0,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-0,38кВ №3 от КТП-10/0,4кВ №523А | Неклиновский р-он, х. Боркин, СНТ "Миусские зори" |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-6/0,4кВ 250кВА | г. Ростов-на-Дону, пер. 1-й Машиностроительный | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6кВ(ААБл 3х35мм2) от РП-1485 по КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ТП №1039 (по КЛ-6кВ №26-05 и №26-14 ПС-110/10/6кВ Р-26) до проектируемой КТП-6/0,4 250 кВА | г. Ростов-на-Дону, пер. 1-й Машиностроительный |  | 0,295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-6/0,4кВ 630кВА | г. Ростов-на-Дону, пер. 1-й Машиностроительный | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6кВ(ААБл 3х35мм2) от РП-1485 по КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ТП №1039 (по КЛ-6кВ №26-05 и №26-14 ПС-110/10/6кВ Р-26) до проектируемой КТП-6/0,4 630 кВА | г. Ростов-на-Дону, пер. 1-й Машиностроительный |  | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛИ-0,4 кВ (L=0,2585км) от ТП-6/,04кВ № 822А к домам, по адресу: РО, г. таганрог, ул. Чайковского | г. Таганрог, ул. Чайковского |  | 0,2585 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-6/0,4кВ 40кВА | г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-т | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-6кВ СИП3 3х50мм2 | г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-т |  | 0,145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КВЛ-0,38кВ L=0,185 км опоры ж/б 2 шт. (г. Таганрог, А. Крюйса 6-3) | г. Таганрог, А. Крюйса, 6-3 |  | 0,141 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-6/0,4кВ 630кВА | г. Ростов-на-Дону, пер. 1-й Машиностроительный | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6кВ(ААБл 3х35мм2) от РП-1485 по КЛ-6 кВ от РУ-6кВ ТП №1039 (по КЛ-6кВ №26-05 и №26-14 ПС-110/10/6кВ Р-26) до проектируемой КТП-6/0,4 630 кВА | г. Ростов-на-Дону, пер. 1-й Машиностроительный |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛИ-0,38кВ № 2 от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4кВ № 1621 к ЩУУО-0,4 кВ, г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора 156/2 | г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 156/2 |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10кВ (2ААБ 3х35мм2) | г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 156/4 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП 6/0,4 кВ 160 кВА №4 ТЭК | г. Таганрог, ул. Ленина, 220 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВКЛ-6 кВ от яч. №25 ЦРП-7 по КЛ-6 кВ №1307/1 Т-13 | г. Таганрог, ул. Ленина, 220 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КВЛ-6 кВ от яч. №25 ЦРП-7 по КЛ-6 кВ №1307/1 Т-13 | г. Таганрог, ул. Ленина, 220 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | 2БКТП-6/0,4/400кВА №5 "ТЭК", г.Таганрог, А.Крюйса 25-а | г. Таганрог, А. Крюйса, 25-а | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КВЛ-6 кВ от ячейки №1 ЦРП-№1 (по КЛ-6 кВ №106 ПС 110/35/6 кВ Т-1) до 2БКТП-6/0,4/400 кВА №5 ТЭК | г. Таганрог, А. Крюйса, 25-а |  | 1,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КВЛ-6 кВ от опоры № 36/14 ВЛ-6 кВ (от ячейки №2 РУ-6 кВ ТП-701 по КЛ-6 кВ №710/1 ПСЧ-35/6 кВ Т-7) до 2БКТП-6/0,4/400 кВА №5 ТЭК | г. Таганрог, А. Крюйса, 25-а |  | 0,735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-0,4 кВ от секции №1 РУ-0,4 кВ 2БКТП-6/0,4/400 кВА №5 ТЭК до ВРУ дошкольной образовательной организации на 220 мест | г. Таганрог, А. Крюйса, 25-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-0,4 кВ от секции №2 РУ-0,4 кВ 2БКТП-6/0,4/400 кВА №5 ТЭК до ВРУ дошкольной образовательной организации на 220 мест | г. Таганрог, А. Крюйса, 25-а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | МТП-6/0,4/250 кВА № 9 ТЭК, А. Крюйса 32 техприс ЛК Отдых | г. Таганрог, ул. А. Крюйса, 32 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КВЛ-6 кВ к МТП-6/0,4/250 кВА № 9 ТЭК, А. Крюйса 32 техприс ЛК Отдых | г. Таганрог, ул. А. Крюйса, 32 |  | 0,315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛИ-0,4 кВ L=0,03 км от МТП-6/0,4/250 кВА № 9, А. Крюйса 32 техприс ЛК Отдых | г. Таганрог, ул. А. Крюйса, 32 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛИ-0,4 кВ L=0,02 км от РУ-0,4 кВ КТП-6/0,4/400 кВА, Москатова, 31-2 (техприс Еременко) | г. Таганрог, ул. Москатова, 31-2 |  | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛИ-0,38 кВ (L=0,048 км) от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ № 428АМ до опоры № 3, Мариупольское шоссе, Амрахов техприс | г. Таганрог, ул. Мариупольское шоссе |  | 0,048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛИ-0,23 кВ L=0,04 км от опоры № 33/1 ВЛИ-0,4 кВ № 2 от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 № 428 АМ, С/Т Тополь, уч. 7/2 | г. Таганрог, С/Т "Тополь" |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-0,38 кВ (L=0,350 км) от РУ-0,4 кВ КТП-6/0,4/160 кВА № 4, Марцево-Таганрог (техприс Кожухов) | г. Таганрог, перегон Марцево-Таганрог |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛИ-0,38 кВ (L=0,130 км) от РУ-0,4 кВ КТП-6/0,4/400 кВА (Морозова 20-б, техприс Антипов) | г. Таганрог, ул. Морозова, 20-б |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | МТП-6/0,4 кВ № 7 ТЭК 63 кВА (Мариупольское ш. 50-32 техприс Корж) | г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-32 | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛИ-6 кВ (L=0,025 км, СИП-3 1*35) (Мариупольское ш. 50-32 техприс Корж) | г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-32 |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-0,4 кВ № 1 от ру-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 1 по догвоору подряда № 03/19-Р от 26.08.2019г. (Мариупольское шоссе, 50-2) | г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-2 |  | 0,425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-0,38 кВ от РУ0,4 кВ КТП-6/0,4 кВ № 775А, с. Бессергеновка, Лебедева, 2 | Неклиновский р-он, с. Бессергеновка, Лебедева, 2 |  | 0,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-10/0,4 кВ № 6 ТЭК 250 кВА ул., Кумженская | г. Ростов-на-Дону, ул. Кумженская | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ от КВЛ-10 кВ № 46-04 от РУ-10 кВ ПС-35/10 кВ Р-46, ул. Кумженская | г. Ростов-на-Дону, ул. Кумженская |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛИ-0,38 кВ от опоры № 24/5 до опоры № 24/9 ВЛ-0,38 кВ № 4 от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ № 1664, Нижнеподпольный | Аксайский р-он, х. Нижнеподпольный |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-0,38 кВ ру-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, Мариупольское ш. 50-32 | г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-32 |  | 0,418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛИ-0,38 кВ ото РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ № 878А, Весенняя, 1 | г. Таганрог, Весенняя, 1 |  | 0,285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛИ-0,38кВ №12 от ТП-10/0,4кВ №1 к Мариупольское шоссе 50-29 | г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-29 |  | 0,084 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛИ-0,38 от РУ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ № 878А, Радужная, 18 | г. Таганрог, ул. Радужная, 18 |  | 0,507 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛИ-0,38 кВ № 3 от РУ-0,4 кВ КТП-6/0,4 кВ № 817А | г. Таганрог, ул. Дачная 84 |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП-10/0,4кВ №1 по КВЛ-10кВ от опоры №10 ВЛ-10кВ №4 ПС-110/35/10кВ ГСКБ | г. Таганрог, ул. Мариупольское шоссе, 50-20 | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №1 до ВРУ-0,4кВ нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-16 | г. Таганрог, ул. Мариупольское шоссе, 50-20 |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №1 до ВРУ-0,4кВ нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-14 | г. Таганрог, ул. Мариупольское шоссе, 50-20 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №1 до ВРУ-0,4кВ нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-13 | г. Таганрог, ул. Мариупольское шоссе, 50-20 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №1 до ВРУ-0,4кВ нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-19 | г. Таганрог, ул. Мариупольское шоссе, 50-20 |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №1 до ВРУ-0,4кВ нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-32 | г. Таганрог, ул. Мариупольское шоссе, 50-20 |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КВЛ-10кВ отпайка к ТП-10/0,4кВ №1 от опоры №10 ВЛ-10кВ №4 ПС-110/35/10кВ ГСКБ | г. Таганрог, ул. Мариупольское шоссе, 50-20 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-6кВ отпайка от опоры №13 ВЛ-6кВ АБЗ ПС-35/10/6кВ «ТОС» в сторону ТП ООО «Дизельмаш» и ТП ООО «Пенаты» | г. Таганрог, ул. Мариупольское шоссе, 50-20 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП-6/0,4 кВ № 951, по адресу Таганрог, Б.Бульварная 10/26 | г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 10-26 | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 951 до ВРУ-0,4 кВ МКЖД по адресу: Б. Бульварная, 10/3, ЖСК № 23 | г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 10-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 951 до ВРУ-0,4 кВ МКЖД по адресу: Б. Бульварная, 10/2, УК "ЖилКомплекс" | г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 10-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 951 до ВРУ-0,4 кВ МКЖД по адресу: Б. Бульварная, 10/2 кор. 2, ТСЖ "Каштан" | г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 10-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-0,38 кВ от ТП-6/0,4 кВ № 951 до ВРУ-0,4 кВ МКЖД по адресу: Б. Бульварная, 10/2 А, УК "Приморское" | г. Таганрог, ул. Большая Бульварная, 10-26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП 10/0,4кВ №955 шторм | г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 30 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Отпайка ВЛ-6кВ от опоры №36 ВЛ-6кВ №6 в сторону КТП-6/0,4кВ №955 ПО "Шторм" | г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 30 |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-0,4кВ от КТП-6/0,4кВ №955 ПО "Шторм" | г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 30 |  | 0,055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-0,4кВ от КТП-6/0,4кВ №955 ПО "Шторм" | г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 30 |  | 0,113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-0,4кВ от КТП-6/0,4кВ №955 ПО "Шторм" | г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 30 |  | 0,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-0,4кВ от КТП-6/0,4кВ №955 ПО "Шторм" | г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 30 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-0,4кВ от КТП-6/0,4кВ №955 ПО "Шторм" | г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 30 |  | 0,348 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-0,4кВ от КТП-6/0,4кВ №955 ПО "Шторм" | г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 30 |  | 0,229 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-0,4кВ от КТП-6/0,4кВ №955 ПО "Шторм" | г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 30 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6кВ от опоры №33 отпайки ВЛ-6кВ до КТП-6/0,4кВ №955 ПО "Шторм" | г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 30 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП-6/0,4кВ №1 КСМ-14 КН: 61:44:0070301:56 Адрес: РО, г. Ротсов-на-Дону, Советский р-н, ул. Доватора, 164/4 | г. Ростов-на-Дону, Советский р-он, ул. Доватора, 164 | 1260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6кВ от яч. №3 ЦРП-1751 до ЗТП №1 КСМ-14 Тр-ра №1 | г. Ростов-на-Дону, Советский р-он, ул. Доватора, 164 |  | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6кВ от яч. №4 ЦРП-1751 до ЗТП №1 КСМ-14 Тр-ра №2 | г. Ростов-на-Дону, Советский р-он, ул. Доватора, 164 |  | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-6/0,4 кВ № 2 КСМ-14 | г. Ростов-на-Дону, Советский р-он, ул. Доватора, 164 | 1260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6 кВ от яч.№ 10 ЦРП-1751 до КТП №2 КСМ-14 | г. Ростов-на-Дону, Советский р-он, ул. Доватора, 164 |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ГКТП-6/0,4 кВ КСМ-14 | г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 360 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6 кВ от ячейки КСМ-14 ЗРУ-6 кВ ТП-120 СКЖД до ГКТП-КСМ-14 | г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 360 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6кВ от яч.№1 ЗРУ-6кВ ТП-120 СКЖД до ячейки КСМ-14 | г. Ростов-на-Дону, Советский р-он, ул. Доватора, 164 |  | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ЦРП-6 кВ № 1751 | г. Ростов-на-Дону, Советский р-он, ул. Доватора, 164 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6 кВ от ПС Р-26 ЦЭС прис. 26-01 до ЦРП-1751 яч.7 | г. Ростов-на-Дону, Советский р-он, ул. Доватора, 164 |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6 кВ от ПС Р-26 ЦЭС прис. 26-10 до ЦРП-1751 яч.8 | г. Ростов-на-Дону, Советский р-он, ул. Доватора, 164 |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-6/0,4кВ участок "Северный", г.Гуково, ст. Замчалово | г. Гуково, ст. Замчалово, территория бывшего ГУП "Замчаловский щебзавод МПС" | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6кВ от яч.№16 РУ-6кВ РП-7 Л-16 до оп.№1 ВЛ-6кВ | г. Гуково, ст. Замчалово, территория бывшего ГУП "Замчаловский щебзавод МПС" |  | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-6 кВ от оп.№ 1 до оп.№ 80 (по КЛ-6 кВ от яч.№ 16 РУ-6 кВ РП-7 Л-16) | г. Гуково, ст. Замчалово, территория бывшего ГУП "Замчаловский щебзавод МПС" |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-6 кВ от оп.№ 80 до оп.№ 80/3 ВЛ-6 кВ (по КЛ-6 кВ от яч. № 16 РУ-6кВ РП-7 Л-16) и отпайка от по.№ 80/2 до оп. № 80/2 (1) | г. Гуково, ст. Замчалово, территория бывшего ГУП "Замчаловский щебзавод МПС" |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КВЛ-6 кВ от оп. № 73 до оп.№ 73/32 (по ВЛ-6 кВ по КЛ-6 кВ от яч.№ 16 РУ-6 кВ РП-7 Л-16) | г. Гуково, ст. Замчалово, территория бывшего ГУП "Замчаловский щебзавод МПС" |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВКЛ-6 кВ от оп. № 73 до оп.№ 73/32 (по ВЛ-6 кВ по КЛ-6 кВ от яч.№ 16 РУ-6 кВ РП-7 Л-16) | г. Гуково, ст. Замчалово, территория бывшего ГУП "Замчаловский щебзавод МПС" |  | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-6/0,4кВ ДСУ №2 | г. Гуково, ст. Замчалово, территория бывшего ГУП "Замчаловский щебзавод МПС" | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-6/0,4кВ "Установка по очистке отсева" | г. Гуково, ст. Замчалово, территория бывшего ГУП "Замчаловский щебзавод МПС" | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 6 кВ от оп.№73/34 до оп.№73/34(3)(поКВЛ-6кВ от оп.№73 до оп.№73/46 (ВЛ-6кВ по КЛ-6кВ от яч.№16 РУ-6кВ РП-7 Л-16)) г.Гуково, ст. Замчалово | г. Гуково, ст. Замчалово, территория бывшего ГУП "Замчаловский щебзавод МПС" |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-6/0,4кВ №079 | г. Гуково, ст. Замчалово, территория бывшего ГУП "Замчаловский щебзавод МПС" | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-6/0,4кВ "Завод" | г. Гуково, ст. Замчалово, территория бывшего ГУП "Замчаловский щебзавод МПС" | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-6/0,4 кВ № 452 (А)М | г. Таганрог, Мариупольское шоссе,, 50-31 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ 6 кВ к КТП № 452 (А)М | г. Таганрог, Мариупольское шоссе,, 50-31 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Кабельные линии электропередачи высоковольтные КЛ-10кВ №26-15 | г. Таганрог, Поляковское шоссе, 16 |  | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция №1 (КТП-10/0,4кВ №1 Прессмаш), расположенная по адресу: г. Таганрог, Поляковское шоссе, д.16 | г. Таганрог, Поляковское шоссе, 16 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция №4 (КТП-10/0,4кВ №4 Прессмаш), расположенная по адресу: г. Таганрог, Поляковское шоссе, д.16 | г. Таганрог, Поляковское шоссе, 16 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Кабельные линии электропередачи высоковольтные КЛ-10кВ от КТП-10/0,4кВ №1 Прессмаш до КТП-10/0,4кВ №4 Прессмаш | г. Таганрог, Поляковское шоссе, 16 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция №12 (ТП-10/0,4кВ №12 Прессмаш), расположенная по адресу: г. Таганрог, Поляковское шоссе, д.16 | г. Таганрог, Поляковское шоссе, 16 | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-6/0,4кВ "ИП Курбанов Т.Н." (№826А) | г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 47 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛИ-6кВ к КТП-6/0,4кВ "ИП КурбановТ.Н." (№826А) | г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 47 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ № АБЗ ПС-110/35/6кВ ТОС к КТП 6/0,4кВ №783А | г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-29 |  | 0,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-6/0,4 кВ № 783 А | г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-29 | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВКЛ-10кВ №2 к КТП-10/0,4кВ 630кВА "Ковалёв" от ячейки №2 РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ №1 по КВЛ-10кВ (от опоры №10 КВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ ГСКБ) | г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-29 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КВЛ-10кВ №2 к КТП-10/0,4кВ 630кВА "Ковалёв" от ячейки №2 РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ №1 по КВЛ-10кВ (от опоры №10 КВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ ГСКБ) | г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-29 |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ 630кВА "Ковалёв" по КВЛ-10кВ №2 от ячейки №2 РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ №1 по КВЛ-10кВ (от опоры №10 КВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ ГСКБ) | г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 50-29 | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Трансформаторная подстанция КТП-6/0,4кВ ИП Ковалёв М.Н. 630кВА | г. Таганрог, ул. Поляковское шоссе, 5/5 | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ ИП Ковалёв М.Н. от опоры №20 КВЛ-6кВ №25 (ячейки №2 ПС-110/6кВ Т-25) | г. Таганрог, ул. Поляковское шоссе, 5/5 |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-6/0,4кВ №474А | г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 53 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-6кВ от опоры №25 ВЛ-6кВ №АБЗ ПС-110/35/6кВ "ТОС" к КТП-6/0,4кВ №474А | г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 53 |  | 0,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-6/0,4кВ № 1738, Ростов-на-Дону , ул. 14-я Линия, 88 | г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я Линия, 88 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6кВ №37-01 | г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я Линия, 88 |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6кВ №37-02 | г. Ростов-на-Дону, ул. 14-я Линия, 88 |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Трансформаторная подстанция ТП-1 КТП-6/0,4кВ №1425/1 (инв.№1842.1463) | г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 87 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Трансформаторная подстанция ТП-2 КТП №1425/2 (инв.№1211.1940) | г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 87 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6кВ от яч.№5 ТП1 (КТП №1425/1) до яч.№1 ТП2 (КТП №1425/2) | г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 87 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6кВ от яч.№6 ТП1 (КТП №1425/1) до яч.№2 ТП2 (КТП №1425/2) | г. Ростов-на-Дону, ул. Нансена, 87 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-6/0,4 кВ №73 | г. Таганрог, ул. Ленина, 175/а | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6 кВ от опоры №84 ВЛ-6 кВ №24 (ПС-110/35/6 кВ Т-1 к РУ-6 кВ КТП-6/0,4 кВ №73) | г. Таганрог, ул. Ленина, 175/а |  | 0,054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-400 6/0,4 кВ | г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 158/5 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Кабельная линия КЛ-6кВ от ячейки №2 РП-6кВ КПД ЗАО ККПД до КТП-250-6/0,4кВ | г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 158/5 |  | 0,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-250 6/0,4 кВ №1507 | г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 158/5 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Кабельная линия КЛ-6кВ от линейного разъединителя ячейки КСО-272 ЦРП-1751 КСМ-14 до КТП-400-6/0,4кВ | г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 158/5 |  | 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-6/0,4кВ №1242, Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский, 12 | г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 12 | 1750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-6/0,4кВ №1242, Ростов-на-Дону, пр.Ворошиловский, 12 | г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 12 | 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6 кВ от ПС 35/6 кВ Р-13 фидер 13-02 до яч.14 ТП-1243 | г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 12 |  | 1,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-6/0,4кВ №1252 | г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 12 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6 кВ от ПС 35/6 кВ Р-13 фидер 13-03 до яч.3 ТП-1253 | г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 12 |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6 кВ от яч. 1 ТП 1242 - яч.8 ТП-1253 | г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 12 |  | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-6/0,4кВ №2 | г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 12 | 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6 кВ от яч. 12 ТП 1242 - ТП-3 | г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 12 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6 кВ от ТП-3 до ТП-3 | г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 12 |  | 0,065 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-6/0,4кВ №3 | г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 12 | 560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6 кВ от яч. 2 ТП 1252 - ТП-3 | г. Ростов-на-Дону, пр. Ворошиловский, д. 12 |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6кВ от ячейки №9 ТП-2 (ТП-827А) до ЦРП-2 (РП-20А) | г. Таганрог, ул. Конторская, 78 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Трансформаторный участок КТП-1, инв. №30319 (КТП-1, трансформаторная подстанция, лит. "Х" площадью по наружному обмеру 112,6 кв.м., КН: 61:58:0003223:168) | г. Таганрог, ул. Конторская, 78 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6кВ №106 от Т-1 до ячейки №5 ЦРП-1 (РП-19А) | г. Таганрог, ул. Конторская, 78 |  | 1,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6кВ от ячейки №2 ЦРП-1 (РП-19А) до ячейки №3 ТП-2 (ТП-827А) | г. Таганрог, ул. Конторская, 78 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП №1 встр. К гл. корп., инв.№ 20039 (ЦРП-2, подстанция, лит. "3" площадью по наружному обмеру 74,3 кв.м., КН: 61:58:0003223:200) (РП-20А) | г. Таганрог, ул. Конторская, 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Зд. Насос-канал. Станц, инв.№10043 (ТП-4, электроподстанция, лит. "Н" площадью 22,3 кв.м, КН: 61:58:0003223:222) (ТП-6/0,4кВ №829А) | г. Таганрог, ул. Конторская, 78 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6кВ от ячейки №2 ЦРП-2 (РП-20А) к ТП-4 (ТП-6/0,4кВ №829А) | г. Таганрог, ул. Конторская, 78 |  | 0,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Киоск трансформаторный инв. №10006 (нежилое здание - трансформаторная подстанция по адресу: г. Таганрог, ул. Социалистическая, 150) - ТП-7 (ТП-6/0,4кВ №830А) | г. Таганрог, ул. Конторская, 78 | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6кВ от РУ-14 (Тагмет) до ТП-7 (ТП-830А) | г. Таганрог, ул. Конторская, 78 |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Закрытая трансформаторная подстанция с силовым трансформатором номинальной мощностью 1000кВА ЗТП-6/0,4кВ №В7 инв.№ББ-000008 (ТП-6/0,4кВ №30) | г. Таганрог, ул. Конторская, 78 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП-1282 6/0,4 кВ | г. Ростов-на-Дону, ул. Курская, 18в | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП-25 Ф-16 до Яч. 9 РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ № 1283 | г. Ростов-на-Дону, ул. Курская, 18в |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ РП-25 Ф-17 до Яч. 10 РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ № 1283 | г. Ростов-на-Дону, ул. Курская, 18в |  | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №737А 63кВА | Неклиновский р-он, с. Новобессергеневка, СПК к-з "Приазовье", восточнее поля № 19, 22, южнее х. Дарагановка | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10кВ от опоры №1 ВЛ-10кВ №2 ПС-110/35/10кВ "Дарагановская" в сторону КТП-10/0,4кВ 737А | Неклиновский р-он, с. Новобессергеневка, СПК к-з "Приазовье", восточнее поля № 19, 22, южнее х. Дарагановка |  | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10кВ от РЛНД-10кВ на опоре №1/1 к КТП-10/0,4кВ 737А | Неклиновский р-он, с. Новобессергеневка, СПК к-з "Приазовье", восточнее поля № 19, 22, южнее х. Дарагановка |  | 0,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП-6/0,4кВ "Гуковский кирпич" по ВЛ-6кВ РП-11 яч.№12 Г-2, Л-214 АО «Донэнерго» | г. Гуково, ул. Магистральная, 1 | 1560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП-10/0,4кВ №018 по КЛ-10кВ фидер «Кирпичный» от РУ-10кВ ПС Ш-13 АО «Донэнерго» | г. Шахты, пер. Комиссаровский | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КВЛ-10 кВ от Яч. № 3 ТП № 018 до РП-10 кВ № 0221 ООО "Комстрой" | г. Шахты, пер. Комиссаровский |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВКЛ-10 кВ от Яч. № 3 ТП № 018 до РП-10 кВ № 0221 ООО "Комстрой" | г. Шахты, пер. Комиссаровский |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | РП-10 кВ № 0221 ООО "Комстрой" | г. Шахты, пер. Комиссаровский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Трансформаторная подстанция ТП №1 ООО «Комстрой» | г. Шахты, пер. Комиссаровский | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Кабельная линия КЛ-10кВ от яч.№7 РП-10кВ №0221 до яч.1 РУ-10кВ ТП №1 | г. Шахты, пер. Комиссаровский |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Кабельная линия КЛ-10кВ от яч.№18 РП-10кВ №0221 до яч.2 РУ-10кВ ТП №1 | г. Шахты, пер. Комиссаровский |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Трансформаторная подстанция ТП №2 ООО «Комстрой» | г. Шахты, пер. Комиссаровский | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Кабельная линия КЛ-10кВ от яч.№5 РП-10кВ №0221 до яч.1 РУ-10кВ ТП №2 | г. Шахты, пер. Комиссаровский |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Кабельная линия КЛ-10кВ от яч.№10 РП-10кВ №0221 до РУ-10кВ яч.2 ТП №1 | г. Шахты, пер. Комиссаровский |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-10/0,4 кВ № 314А | Неклиновский р-он, х. Красный Десант, ул. Октябрьская, 52а | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  |  | Неклиновский р-он, х. Красный Десант, ул. Октябрьская, 52а |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ЗТП-10/0,4 кВ № 134 | Неклиновский р-он, х. Русский колодец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  |  | Неклиновский р-он, х. Русский колодец |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  |  | Неклиновский р-он, х. Русский колодец |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 448 | Неклиновский р-он, х. Русский колодец | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ЗТП №134 к РУ-10кВ к КТП-10/0,4 кВ № 448 Неклиновский р-он, х. Русский Колодец | Неклиновский р-он, х. Русский колодец |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 435 | Неклиновский р-он, х. Русский колодец | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10кВ отпайка к КТП-10/0,4кВ №435 от опоры №3 ВЛ-10кВ от РУ-10кВ ЗТП-10/0,4кВ №134 к КТП-10/0,4кВ №448 | Неклиновский р-он, х. Русский колодец |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №436, 400кВА | Неклиновский р-он, с. Весело-Вознесеновка, ул. Приморская, д. 1 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ от РЛНД-10 кВ (на опоре № 25 отпайки от ВЛ-10 кВ № 1 от РУ-10 кВ ПС "Таганрогская") к КТП-10/0,4 кВ №436А | Неклиновский р-он, с. Весело-Вознесеновка, ул. Приморская, д. 1 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ЦРП 6кВ, г.Таганрог, ул. Химическая, 10 | г. Таганрог, ул. Химическая, 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ №910/1 (яч.РУ-6кВ №ПС Т-9 - яч.3 ЦРП ) | г. Таганрог, ул. Химическая, 10 |  | 0,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ №910/2 (яч.РУ-6кВ №ПС Т-9 - яч.4 ЦРП ) | г. Таганрог, ул. Химическая, 10 |  | 0,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП-6/0,4кВ №1 КН: 61:58:0005137:253 Общая площадь 40 кв.м. | г. Таганрог, ул. Химическая, 10 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 6кВ (яч.3 РУ-6кВ ТП№1 - тр-р №1 ТП-1) | г. Таганрог, ул. Химическая, 10 |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ от яч.№2 ЦРП до яч.№2 ввода тр-ра №2 ТП-1 | г. Таганрог, ул. Химическая, 10 |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП-6/0,4кВ №2 КН: 61:58:0005137:252 Общая площадь 55,2 кв.м. | г. Таганрог, ул. Химическая, 10 | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 6кВ ( яч.12 РУ-6кВ ЦРП -яч. №1 ТП-2) | г. Таганрог, ул. Химическая, 10 |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 6кВ (яч.1 РУ-6кВ ТП№1 -яч. №4 ТП-2) | г. Таганрог, ул. Химическая, 10 |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 6кВ (яч.2 РУ-6кВ ТП№2 -тр-р №2 ТП-2) | г. Таганрог, ул. Химическая, 10 |  | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 6кВ (яч.3 РУ-6кВ ТП№2 -тр-р №1 ТП-2) | г. Таганрог, ул. Химическая, 10 |  | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП-6/0,4кВ №3 КН: 61:58:0005137:254 Общая площадь 50 кв.м. | г. Таганрог, ул. Химическая, 10 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 6кВ (яч.5 РУ-6кВ ТП№2 -яч. №1 ТП-3) | г. Таганрог, ул. Химическая, 10 |  | 0,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 6кВ (яч.4 РУ-6кВ ТП№3 -тр-р №1 ТП №3) | г. Таганрог, ул. Химическая, 10 |  | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 6кВ (яч.2 РУ-6кВ ТП№3 -тр-р №2 № ТП №3) | г. Таганрог, ул. Химическая, 10 |  | 0,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 6кВ (яч. РУ-6кВ ТП№5 -тр-яч.3 ТП №3) | г. Таганрог, ул. Химическая, 10 |  | 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП-6/0,4кВ №4 КН: 61:58:0005137:251 Общая площадь 178,5 кв.м. | г. Таганрог, ул. Химическая, 10 | 1260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 6кВ (яч.6 РУ-6кВ ЦРП - тр-р №2 ТП-4) | г. Таганрог, ул. Химическая, 10 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 6кВ (яч.7 РУ-6кВ ЦРП - тр-р №1 ТП-4) | г. Таганрог, ул. Химическая, 10 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП №-6/0,4 кВ № 6 | г. Таганрог, ул. Химическая, 10 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 6кВ (яч.8 РУ-6кВ ЦРП - тр-р №1 ТП-6) | г. Таганрог, ул. Химическая, 10 |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 6кВ ( яч.9 РУ-6кВ ЦРП - тр-р №2 ТП-6) | г. Таганрог, ул. Химическая, 10 |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП-6/0,4 кВ № 7 | г. Таганрог, ул. Химическая, 10 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 6кВ (яч.1 РУ-6кВ ЦРП - яч.ввода тр-р №1 ТП-7) | г. Таганрог, ул. Химическая, 10 |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ 6кВ (яч.1 РУ-6кВ ЦРП - яч.ввода тр-р №2 ТП-7) | г. Таганрог, ул. Химическая, 10 |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛИ-0,4кВ к нежилому помещению расположенному по адресу Мариупольское шоссе, 54, от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ №551 по КЛ-6кВ от РУ-6кВ ПС-110/35/6кВ ТОС | г. Таганрог, Мариупольское шоссе, 54 |  | 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №800А 400кВА | Неклиновский р-он, п. Золотая Коса, ул. Гагарина, 4 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛИ-10 кВ к КТП-10/0,4 кВ № 800АМ от оп. № 173 ВЛ-10 кВ № 5 от ПС-35/10 кВ "Русский колодец" | Неклиновский р-он, п. Золотая Коса, ул. Гагарина, 4 |  | 0,045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП-10/0,4кВ №3/12 КН: 61:25:0101211:221 | Мясниковский р-он, с. Чалтырь, 9-я линия, 26 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10кВ от РЛНД-10кВ ЛР-3/1 к ТП-10/0,4кВ №3/12 | Мясниковский р-он, с. Чалтырь, 9-я линия, 26 |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10кВ от РЛНД-10кВ ЛР-3/12 к ТП-10/0,4кВ №3/12 | Мясниковский р-он, с. Чалтырь, 9-я линия, 26 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Трансформаторная подстанция КТП-6/0,4кВ ООО "Надежда" 160кВА (по ВЛИ-6кВ от ячейки ПКУ-6кВ ООО "Надежда" в РУ-6кВ ТП-6/0,4кВ №1 ООО Центральный элеватор (ЦРП, КЛ-910/1, КЛ-910/2, ПС Т-9) | г. Таганрог, ул. Калинина, 131 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛИ-6кВ к КТП-6/0,4кВ ООО "Надежда" от ячейки ПКУ-6кВ ООО "Надежда" в РУ-6кВ ТП-6/0,4кВ №1 ООО Центральный элеватор (ЦРП, КЛ-910/1, КЛ-910/2, ПС Т-9) | г. Таганрог, ул. Калинина, 131 |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-10/0,4 №1570Р 160 кВА (по КВЛ-10 кВ №46-04 | г. Ростов-на-Дону, ул. Кумженская, 62а | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КВЛ-10 кВ от ячейки №46-04 секции шин РУ-10 кВ ПС-35/10 кВ Р-46 | г. Ростов-на-Дону, ул. Кумженская, 62а |  | 0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-6/0,4 кВ №714 | г. Таганрог, ул. Таврическая, 14-1 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ №714А (№492А) от РЛНД-6кВ на опоре №22 ВЛ-6кВ АБЗ от ПС-110/35/6кВ ТОС | г. Таганрог, ул. Таврическая, 14-1 |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-6кВ к РЛНД-6кВ на опоре №22/1 от опоры №22 ВЛ-6кВ АБЗ от ПС-110/35/6кВ ТОС на КЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ №714А | г. Таганрог, ул. Таврическая, 14-1 |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-10/0,4 кВ №20 (КТП-СЭЩ-К250) по ВЛИ-10 кВ от опоры №9 ВЛ-10 кВ №26-66 (ПС-110/10/6 кВ Р-26) | Мясниковский р-он, Юго-Восточнгая промзона, участок 13/1 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛИ-10 кВ от опоры №9 ВЛ-10 кВ №26-66 (ПС-110/10/6 кВ Р-26) | Мясниковский р-он, Юго-Восточнгая промзона, участок 13/1 |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-10/0,4 кВ №3/40 400 кВА | Мясниковский р-он, с. Чалтырь, ул. Ростовская, 53 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ от опоры №42 ВЛ-10 кВ №3 ПС-110/35/10 кВ Чалтырь-2 | Мясниковский р-он, с. Чалтырь, ул. Ростовская, 53 |  | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП-10/0,4 кВ №3/10 400 кВА | Мясниковский р-он, с. Чалтырь, ул. Ростовская, 53 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ №3 ПС-110/35/10 кВ Чалтырь-2 | Мясниковский р-он, с. Чалтырь, ул. Ростовская, 53 |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ЦРП-10кВ №1536 г. Ростов-на-Дону, ул.Малиновского, 41 | г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТСН ТМ-25/10/0,4 | г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 41 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТСН ТМ-25/10/0,4 | г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 41 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10кВ от ячейки №7 от ЦРП-10кВ №1537 к ЦРП-10кВ №1536 ячейка №7 | г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 41 |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10кВ от ячейки №12 от ЦРП-10кВ №1537 к ЦРП-10кВ №1536 ячейка №18 | г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 41 |  | 0,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-10/0,4кВ Донской Хлеб 2х630кВА г. Ростов-на-Дону, ул.Малиновского, 41 | г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 41 | 1260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10кВ от яч.№11 ЦРП-10кВ №1536 к Тр-ру №1 КТП-10/0,4кВ Донской Хлеб | г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 41 |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10кВ от яч.№12 ЦРП-10кВ №1536 к Тр-ру №2 КТП-10/0,4кВ Донской Хлеб | г. Ростов-на-Дону, ул. Малиновского, 41 |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10кВ от РЛНД-10кВ на опоре по ВЛ-10кВ отпайки от опоры №2 ВЛ-10кВ №7 ПС-110/10кВ "Самбек" | Неклиновский р-он, с. Приморка, переулок 3-й, д. 16 |  | 0,057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Трансформаторная подстанция ТП-10/0,4кВ №533 400кВА КН: 61:26:0120101:4673 | Неклиновский р-он, с. Приморка, переулок 3-й, д. 16 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТПН-10/0,4кВ АО ПМП "НАТЭК | г. Таганрог, ул. Чучева, 11 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10кВ № 27-16 от яч.№16 РУ10кВ ПС-110/10кВ Т-27 к яч.№2 ввода№1 РУ-10кВ | г. Таганрог, ул. Чучева, 11 |  | 1,143 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10кВ № 26-21 от яч.№21 РУ10кВ ПС-110/10кВ Т-26 к яч.№9 ввода№2 РУ-10кВ | г. Таганрог, ул. Чучева, 11 |  | 1,168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | От яч.№3 РП-10кВ до тр-ра №1 КТП-10/0,4кВ АО ПМП "НАТЭК" | г. Таганрог, ул. Чучева, 11 |  | 0,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | От яч.№8 РП-10кВ до тр-ра №2 КТП-10/0,4кВ АО ПМП "НАТЭК" | г. Таганрог, ул. Чучева, 11 |  | 0,021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | От яч №2 РУ-0,4кВ №1 к яч. №2 РУ-0,4кВ №2 КТП-10/0,4кВ АО ПМП "НАТЭК" | г. Таганрог, ул. Чучева, 11 |  | 0,014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | От яч №3 РУ-0,4кВ №1 к яч. №12 РУ-0,4кВ №2 КТП-10/0,4кВ АО ПМП "НАТЭК" | г. Таганрог, ул. Чучева, 11 |  | 0,024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | яч. № 1 РУ-10 кВ: Трансформатор собственных нужд (ТСН) | г. Таганрог, ул. Чучева, 11 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | яч. № 10 РУ-10 кВ: Трансформатор собственных нужд (ТСН) | г. Таганрог, ул. Чучева, 11 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция, шкафного типа КТП-10/0,4кВ №3/82А с силовым трансформатором ТМГ-100/10-У1 10/0,4кВ 100кВА, №1217700 – 1шт | Мясниковский р-он, с. Чалтырь, ул. Ростовская, 45 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10кВ от РЛНД-10кВ на опоре №72 ВЛ-10кВ №3 ПС-110/35/10кВ Чалтырь | Мясниковский р-он, с. Чалтырь, ул. Ростовская, 45 |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №3/82А от РЛНД-10кВ на опоре №1 по КЛ-10кВ от РЛНД-10кВ на опоре №72 ВЛ-10кВ №3 ПС-110/35/10кВ Чалтырь | Мясниковский р-он, с. Чалтырь, ул. Ростовская, 45 |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ Гадзиян 250кВА, г.Ростов-на-Дону, ул. Доватора | г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ Гадзиян от ячейки №16 РУ-10кВ ТП-1537 (по двум КЛ-10кВ №19-17 и №19-21 от РУ-10кВ ПС-110/10/6кВ Р-19) г.Ростов-на-Дону, ул. Доватора | г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора |  | 0,496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №785А 100кВА по ВЛИ-10кВ от РЛНД-10кВ на опоре №1 по КЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №785А от РЛНД-10кВ на опоре №23 отпайки на КТП-10/0,4кВ №46 по ВЛ-10кВ №1/3 ПС-110/35/10кВ "Троицкая-1" | Неклиновский р-он, с. Николаевка, ул. Ленина, д. 162 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №785А от РЛНД-10кВ на опоре №23 отпайки на КТП-10/0,4кВ №46 по ВЛ-10кВ №1/3 ПС-110/35/10кВ "Троицкая-1" | Неклиновский р-он, с. Николаевка, ул. Ленина, д. 162 |  | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛИ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №785А от РЛНД-10кВ на опоре №1 по КЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №785А от РЛНД-10кВ на опоре №23 отпайки на КТП-10/0,4кВ №46 по ВЛ-10кВ №1/3 ПС-110/35/10кВ "Троицкая-1" | Неклиновский р-он, с. Николаевка, ул. Ленина, д. 162 |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Трансформаторная подстанция БКТП-6/0,4кВ №984А 2х630кВА г. Таганрог, ул. Октябрьская, 39 / 2й переулок, 1 | г. Таганрог, ул. Октябрьская, 39/2-й переулок, 1 | 1260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6кВ №603/1 к БКТП-6/0,4кВ №984А от РУ-6кВ ПС-35/6кВ Т-6 | г. Таганрог, ул. Октябрьская, 39/2-й переулок, 1 |  | 1,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6кВ №43 к БКТП-6/0,4кВ №984А от РП-1 ПС-110/35/6кВ Т-11 | г. Таганрог, ул. Октябрьская, 39/2-й переулок, 1 |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6кВ к Тр-ру №1 от яч №5 РУ-6кВ БКТП-6/0,4кВ №984А | г. Таганрог, ул. Октябрьская, 39/2-й переулок, 1 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6кВ к Тр-ру №2 от яч №2 РУ-6кВ БКТП-6/0,4кВ №984А | г. Таганрог, ул. Октябрьская, 39/2-й переулок, 1 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Трансформаторная подстанция КТП-6/0,4кВ №954 250кВА, г.Таганрог, ул.А.Крюйса | г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 6 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6кВ от РЛНД-6кВ на опоре №36/6 ВЛ-6кВ от оп №36 ВЛ-6кВ №6 ПС-110/6кВ Т-5 | г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 6 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП-6/0,4кВ №1626 | г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 160/2 | 1260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6кВ №26-16 от РУ-6кВ ПС-110/10/6кВ Р-26 | г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 160/2 |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6кВ к Тр-ру №1 от яч.№8 РУ-6кВ ТП-6кВ №1626 | г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 160/2 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП №2056 2х400 кВА 10/0,4 | г. Ростов-на-Жону, ул. Оганова, 37 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Кабельная линия 10 кВ от РП-4 до ТП№2056 | г. Ростов-на-Жону, ул. Оганова, 37 |  | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Кабельная линия 10 кВ от ТП-10-4 до ТП№2056 | г. Ростов-на-Жону, ул. Оганова, 37 |  | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КВЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ 400кВА от РЛНД на опоре №10 КВЛ-6кВ №25 от ПС-110/35/6кВ Т-25 | г. Таганрог, ул. Поляковское шоссе, 16-г |  | 0,365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Трансформаторная подстанция КТП-6/0,4кВ 400кВА по КВЛ-6кВ от РЛНД на опоре №10 КВЛ-6кВ №25 от ПС-110/35/6кВ Т-25 | г. Таганрог, ул. Поляковское шоссе, 16-г | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №1738 630кВА по ВЛ-10кВ от опоры №51 ВЛ-10кВ №105 ПС-110/35/10кВ "АС-1" | Аксайский р-он, на окраине ст. Ольгинской | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10кВ к КТП-10/0,4кВ №1738 от опоры №51 ВЛ-10кВ №105 ПС-110/35/10кВ "АС-1" | Аксайский р-он, на окраине ст. Ольгинской |  | 0,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-6кВ в сторону КТП-6/0,4кВ №440 от опоры №5 ВЛ-6кВ АБЗ ПС-110/35/6кВ "ТОС" | г. Таганрог, ул. Мариупольское шоссе, д. 50-4 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Трансформаторная подстанция КТП-6/0,4кВ №440 400кВА по ВЛ-6кВ в сторону КТП-6/0,4кВ №440 от опоры №5 ВЛ-6кВ АБЗ ПС-110/35/6кВ "ТОС" | г. Таганрог, ул. Мариупольское шоссе, д. 50-4 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6кВ №11-04 к ТП-6/0,4кВ №1230 от РУ-6кВ ПС Р-11РФ | г. Ростов-на-Дону, ул. Островского, 124 |  | 0,613 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6кВ к ТП-6/0,4кВ №1230 от ТП-6/0,4кВ №1119 (по КЛ-6кВ №11-11 от РУ-6кВ ПС Р-11) | г. Ростов-на-Дону, ул. Островского, 124 |  | 0,305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Трансформаторная подстанция ТП-6/0,4кВ №1230 2х400кВА | г. Ростов-на-Дону, ул. Островского, 124 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6кВ к тр-ру №1 ТП-1230 от ячейки №1 РУ-6кВ ТП-1230 | г. Ростов-на-Дону, ул. Островского, 124 |  | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6кВ к тр-ру №2 ТП-1 от ячейки №9 РУ-6кВ ТП-1230 | г. Ростов-на-Дону, ул. Островского, 124 |  | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6кВ к тр-ру №2 ТП-2 от ячейки №1 ТП-1230 | г. Ростов-на-Дону, ул. Островского, 124 |  | 0,115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6кВ к тр-ру №1 ТП-2 от ячейки №7 ТП-1230 | г. Ростов-на-Дону, ул. Островского, 124 |  | 0,105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Трансформаторная подстанция ТП-6/0,4кВ №2 2х630кВА | г. Ростов-на-Дону, ул. Островского, 124 | 1260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6кВ к тр-ру ТП-3 от ячейки №8 РУ-6кВ ТП-1230 | г. Ростов-на-Дону, ул. Островского, 124 |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Трансформаторная подстанция ТП-6/0,4кВ №3 630кВА | г. Ростов-на-Дону, ул. Островского, 124 | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛИ-6кВ в сторону КТП-6/0,4кВ №1559 от опоры №7 ВЛ-6кВ №804 ПС-35/6кВ АС-8 | Аксайский р-он, п. Большой Лог |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Трансформаторная подстанция КТП-6/0,4кВ №1559 250кВА по ВЛИ-6кВ от опоры №7 ВЛ-6кВ №804 ПС-35/6кВ АС-8 | Аксайский р-он, п. Большой Лог | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Трансформаторная подстанция ТП-6/0,4кВ №1492 400кВА по КЛ-6кВ от ячейки №3 РУ-6кВ ТП-1450 (по КЛ-6кВ от ЦРП-1085 ЕВРАЗ) | г. Ростов-на-Дону, Советский р-он, ул. Доватора, 156/1 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ №1492 от ячейки №3 РУ-6кВ ТП-1450 (по КЛ-6кВ от ЦРП-1085 ЕВРАЗ) | г. Ростов-на-Дону, Советский р-он, ул. Доватора, 156/1 |  | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Трансформаторная подстанция КТП-6/0,4кВ №2097 400кВА по КЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ №2097 от РУ-6кВ ТП-1956 (по ВЛ-6кВ Л-1606 ПС-110/6/6кВ Р-16) | г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 1д | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6кВ к КТП-6/0,4кВ №2097 от РУ-6кВ ТП-1956 (по ВЛ-6кВ Л-1606 ПС-110/6/6кВ Р-16) | г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 1д |  | 0,009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛИ-10кВ в сторону КТП-10/0,4кВ №1768 от опоры №19 ВЛ-10кВ №702 ПС-35/10кВ АС-7 | Аксайский р-он, п. Красный, ул. Дорожная, 1-3 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Трансформаторная подстанция КТП-10/0,4кВ №1768 400кВА по ВЛИ-10кВ от опоры №19 ВЛ-10кВ №702 ПС-35/10кВ АС-7 | Аксайский р-он, п. Красный, ул. Дорожная, 1-3 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 1084 250 кВА 10/0,4 кВ | г. Аксай, пр. Аксайский, 31-А | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Воздушная линия 10 кВ от ВЛ 10 кВ № 1513 ПС АС-15 оп. № 61 в сторону КТП № 1084 и КТП № 1228 | г. Аксай, пр. Аксайский, 31-А |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП № 1228 100 кВА 10/0,4 кВ | г. Аксай, пр. Аксайский, 31-А | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-6/0,4 кВ №1615по ВЛ-6 кВ от оп.№13 ВЛ-6 кВ №804 ПС-35/6кВ АС-8 | Аксайский р-он, х. Большой Лог, ул. Советская, 75, корп. Е | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-6 кВ к КТП-6/0,4 кВ №1615 от оп.№13 ВЛ-6 кВ №804 ПС-35/6кВ АС-8 | Аксайский р-он, х. Большой Лог, ул. Советская, 75, корп. Е |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-10/0,4 кВ № 361 2*2500 кВА по КВЛ-10 кВ от опоры № 94 ВЛ-10 кВ "Молзавод" ПС-110/10кВ "Ш-42" | Октябрьский р-он, слобода Касюковская, ул. Стадионная, 1а | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ (участок КВЛ-10 кВ) от опоры № 94 ВЛ-10 кВ "Молзавод" ПС-110/10 кВ "Ш-42" | Октябрьский р-он, слобода Касюковская |  | 0,006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10 кВ (участок КВЛ-10 кВ к КТП-10/0,4 кВ № 361) от ПКУ-10 кВ по ВЛ-10 кВ "Молзавод" ПС-110/10 кВ "Ш-42" | Октябрьский р-он, слобода Касюковская |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | РП-6 кВ ООО "ТРАСТ-ГРУПП" | г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП-6/0,4 кВ 630 кВА ООО "ТРАСТ-ГРУПП" | г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, д. 13 | 1260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6 кВ от яч. № 4 РУ-6 кВ РП-6 кВ ООО "ТРСТ-ГРУПП" к РУ-6 кВ ТП-1007 | г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, д. 13 |  | 0,115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6 кВ от яч. № 9 РУ-6 кВ РП-6 кВ ООО "ТРСТ-ГРУПП" к РУ-6 кВ ТП-1007 | г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, д. 13 |  | 0,115 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6 кВ от яч. № 10 РУ-6 кВ РП-6 кВ ООО "ТРСТ-ГРУПП" к РУ-6 кВ ТП-630 кВА | г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, д. 13 |  | 0,135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6 кВ от яч. № 11 РУ-6 кВ РП-6 кВ ООО "ТРСТ-ГРУПП" к РУ-6 кВ ТП-630 кВА | г. Ростов-на-Дону, пр-кт Шолохова, д. 13 |  | 0,135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП-6/0,4 кВ № 29 (БКТП-250/6/0,4 кВ) | Октябрьский р-он, х. Калинин, ул. Центральная, д. 354а | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВКЛ-6 кВ к РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ № 29 | Октябрьский р-он, х. Калинин, ул. Центральная, д. 354а |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КВЛ-6 кВ к РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ № 29 | Октябрьский р-он, х. Калинин, ул. Центральная, д. 354а |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-10/0,4 кВ № 1889 | Аксайский р-он, п. Красный, ул. Промышленная, 14А | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛИ-10 кВ к КТП-10/0,4 кВ № 1889 | Аксайский р-он, п. Красный, ул. Промышленная, 14А |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-6/0,4 кВ ИП Архипенко В.В. По КЛ-6 кВ от ячейки №23 РУ-6 кВ ПС-110/6 кВ Т-24 "Д" | г. Таганрог, ул. Инструментальная, 2-18 | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6 кВ к КТП-6/0,4 кВ ИП Архипенко В.В. от ячейки №23 РУ-6 кВ ПС-110/6 кВ Т-24 "Д" | г. Таганрог, ул. Инструментальная, 2-18 |  | 0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-6/0,4 кВ № 905А 1000 кВА по КВЛ-6 кВ от опоры №6 КВЛ-6кВ № 3 ПС-110/35/10/6кВ ТОС | Неклиновский р-он, с. Новобессергеневка, ж.к. "Жемчужный", ул. Восточно-Строительная, 3 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КВЛ-6 кВ к КТП-6/0,4 кВ № 905А 1000 кВА от опоры № 6 КВЛ-6 кВ № 3 ПС-110/35/10/6 кВ ТОС | Неклиновский р-он, с. Новобессергеневка, ж.к. "Жемчужный", ул. Восточно-Строительная, 3 |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-10/0,4 кВ №906А 630 кВА по КВЛ-10 кВ от опоры № 31 ВЛ-10 кВ № 4 ПС-35/10 кВ ГСКБ | Неклиновский р-он, с. Новобессергеневка, ж.к. "Жемчужный", ул. Восточно-Строительная, 3 | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КВЛ-10 кВ к КТП-10/0,4 кВ № 906А 630 кВА от опоры № 31 ВЛ-10 кВ № 4 ПС-35/10 кВ ГСКБ | Неклиновский р-он, с. Новобессергеневка, ж.к. "Жемчужный", ул. Восточно-Строительная, 3 |  | 0,385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-6/0,4 кВ 250 кВА Ковалев (по КЛ-6 кВ к КТП-6/0,4 кВ 250 кВА Ковалев от ячейки №3 РУ-6 кВ КТП-6/0,4 кВ 630 кВА Ковалев по КЛ-6 кВ от опоры №19 КВЛ 6 кВ №2 ПС-110/6 кВ Т-25 | г. Таганрог, площадь Авиаторов, 1 | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6 кВ к КТП-6/0,4 кВ 250 кВА Ковалев от ячейки №3 РУ-6 кВ КТП-6/0,4 кВ 630 кВА Ковалев (по КЛ-6 кВ от опоры №19 КВЛ-6 кВ №2 ПС-110/6 кВ Т-25) | г. Таганрог, площадь Авиаторов, 1 |  | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция с двумя силовыми трансформаторами по 1000кВА (КТП-6/0,4кВ №19) | г. Таганрог, ул. Химическая, 11 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Общеплощ. Кабельные сети 6кВ ААШВ-6кВ-2 (3х120) L=2х600=1200м | г. Таганрог, ул. Химическая, 11 |  | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-10/0,4 кВ № 712А по ВЛИ-10 кВ от опоры №98 ВЛ-10 кВ №НС-3 ПС-35/10 кВ Лакадемоновская | Неклиновский р-он, с. Беглица | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛИ-10 кВ к КТП-10/0,4 кВ № 712А от опоры №98 ВЛ-10 кВ №НС-3 ПС-35/10 кВ Лакадемоновская | Неклиновский р-он, с. Беглица |  | 0,0485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-6/0,4 кВ № 946 | г. Таганрог, ул. Петровская, 97 | 1030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-6/0,4 кВ № 947А | г. Таганрог, ул. Александровская, 87 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-6/0,4 кВ №478 АМ по КВЛ-6 кВ от опоры №4 ВЛ-6 кВ отпайки на ЗТП-6/0,4 кВ №453АМ от опоры №27 КВЛ №АБЗ ПС-110/35/10/6 кВ ТОС | г. Таганрог, ул. Мариупольское шоссе, 50-34 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-6 кВ от опоры №4 (отпайки ВЛ-6 кВ на ЗТП-6/0,4 кВ №453АМ (от опоры №27 КВЛ №АБЗ ПС-110/35/10/6 кВ ТОС) до опоры №2 КВЛ-6 кВ к КТП-6/0,4 кВ №478АМ | г. Таганрог, ул. Мариупольское шоссе, 50-34 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6 кВ от опоры №2 до опоры №3 КВЛ-6 кВ к КТП6/0,4 кВ №478АМ (по ВЛ-6 кВ отпайки на ЗТП-6/0,4 кВ № 453 АМ от опоры № 27 КВЛ №АБЗ ПС-110/35/10/6 кВ ТОС) | г. Таганрог, ул. Мариупольское шоссе, 50-34 |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-6 кВ к КТП-6/0,4 кВ № 478АМ (от РЛНД-6 кВ на опоре № 3КВЛ от опоры № 4 ВЛ-6 кВ отпайки на ЗТП-6/0,4 кВ № 453 АМ от опоры № 27 КВЛ № АБЗ ПС-110/35/10/6 кВ ТОС) | г. Таганрог, ул. Мариупольское шоссе, 50-34 |  | 0,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-10/0,4 кВ ИП Онуприенко по КЛ-10 кВ от РЛНД-10 кВ на опоре № 1 КВЛ-10 кВ № 1 от ячейки № 2 РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 1 (по КВЛ-10 кВ № 4 ПС-35/10 кВ "ГСКБ") | г. Таганрог, ул. Мариупольское шоссе, 50-2 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-10 кВ к КТП-10/0,4 кВ ИП Онуприенко от РЛНД-10 кВ на опопре № 1 КВЛ-10 кВ № 1 от ячейки № 2 РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ № 1 (по КВЛ-10 кВ № 4 ПС-35/10 кВ "ГСКБ") | г. Таганрог, ул. Мариупольское шоссе, 50-2 |  | 0,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6 кВ № 104-10 от РП-104 (по Л-317 и Л-355 ПС КС-3) | г. Аксай, ул. Набережная, 1 |  | 1,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6 кВ № 104-13 от РП-104 (по Л-317 и Л-355 ПС КС-3) | г. Аксай, ул. Набережная, 1 |  | 1,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | РП-ТП-6/0,4 кВ № 3019 | г. Аксай, ул. Набережная, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП-6/0,4 кВ № 3 "Стекольный завод" | г. Аксай, ул. Набережная, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП-6/0,4 кВ № 2 "Стекольный завод" | г. Аксай, ул. Набережная, 1 | 1260 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-10/0,4 кВ № 583 по ВЛ-10 кВ от опоры № 33 ВЛ-10 кВ № 6 ПС-35/10 кВ Покровская | Неклиновский р-он, с. Покровское, ул. Привокзальная | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-10 кВ к КТП-10/0,4 кВ № 583 от опоры № 33 ВЛ-10 кВ №6 ПС-35/10 кВ Покровская | Неклиновский р-он, с. Покровское, ул. Привокзальная |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП-6/0,4 кВ № 01168 (по двум КЛ-6 кВ от опоры № 46 ВЛ-6 кВ Л-6 ПС "ЮЗР" и от опоры № 62/3 ВЛ-6 кВ Л-101 ПС "ВДТЭЦ-1" | г. Волгодонск, ул. Степная, д. 2 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6 кВ к ТП-6/0,4 кВ № 01168 ввод-1 от опоры № 46 ВЛ-6 кВ Л-6 ПС "ЮЗР" | г. Волгодонск, ул. Степная, д. 2 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6 кВ к ТП-6/0,4 кВ № 01168 ввод-2 от опоры № 62/3 ВЛ-6 кВ Л-101 ПС "ВДТЭЦ-1" | г. Волгодонск, ул. Степная, д. 2 |  | 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП-6/0,4 кВ № 1362/1 | г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, д. 7 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6 кВ Ф-935 от РУ6 кВ ПС Р-9 к ячейке № 3 РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ № 1362/1 | г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, д. 7 |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6 кВ Ф-975 от РУ6 кВ ПС Р-9 к ячейке № 2 РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ № 1362/1 | г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, д. 7 |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6 кВ к ТР-ру № 1 от ячейки № 5 РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ № 1362/1 | г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, д. 7 |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6 кВ к РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ № 1362/2 от ячейки № 6 РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ № 1362/1 | г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, д. 7 |  | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП-6/0,4 кВ № 1362/2 | г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, д. 7 | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КЛ-6 кВ к Тр-ру № 2 от ячейки № и1 РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ № 1362/2 | г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, д. 7 |  | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ТП-6/0,4 кВ № 509/1 по КВЛ-6 кВ к ТП-6/0,4 кВ № 509/1 от ТП-6/0,4 кВ № 949 (по КЛ-6 кВ № 24-36 3-я С.Ш. ПС-110/6/6 кВ Р-24) | г. Ростов-на-Дону, пер. Радиаторный, 9 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КВЛ-6 кВ к ТП-6/0,4 кВ № 509/1 от ТП-6/0,4 кВ № 949 (по КЛ-6 кВ № 24-36 3-я С.Ш. ПС-110/6/6 кВ Р-24) | г. Ростов-на-Дону, пер. Радиаторный, 9 |  | 0,345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ОРУ-35кВ Т-1 ПС-35/6кВ Г-16 | г. Гуково, ул. Пригородная, д. 6 | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Трансформатор собственных нужд ТСН-1 | г. Гуково, ул. Пригородная, д. 7 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Трансформатор собственных нужд ТСН-2 | г. Гуково, ул. Пригородная, д. 8 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | Трансформатор собственных нужд ТСН-3 | г. Гуково, ул. Пригородная, д. 9 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-35кВ №401 от опоры №40 к ПС-35/6кВ Г-16 | г. Гуково, ул. Пригородная, д. 10 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛ-35кВ №211 от опоры №38 к ПС-35/6кВ Г-16 | г. Гуково, ул. Пригородная, д. 11 |  | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | КТП-6/0,4 кВ ИП Шкодич ВА по ВЛИ-6 кВ от опоры № 39 ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-110/35/10/6 кВ ТОС | г. Таганрог, ул. Нестерова, 5/ул. Ореховая | 163 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |
|  | ВЛИ-6 кВ к КТП-6/0,4 кВ ИП Шкодич ВА от опоры № 39 ВЛ-6 кВ АБЗ ПС-110/35/10/6 кВ ТОС | г. Таганрог, ул. Нестерова, 5/ул. Ореховая |  | 0,1685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | аренда |