## ПС "Н-14"
Данные контрольного замера ПС "Н-14"
на 17.06.2026
|  | 12000 |  |  |  | 600 |  |  |  | 1800 |  |  |  | 3600 |  |  |  | 3600 |  |  |  | 20
t, ч. | яч.№ 3 Т-1 |  |  |  | яч.№ 30 Калиновка |  |  |  | яч.№ 12 венствол 3-2 |  |  |  | яч.№ 13 Евродон-1 |  |  |  | яч.№ 16 Евродон-2 |  |  |  | ТСН-1 |  |  | Новый поселок
| Р,кВт | Q,кВар | I, А | U, кВ | Р,кВт | Q,кВар | I, А | U, кВ | Р,кВт | Q,кВар | I, А | U, кВ | Р,кВт | Q,кВар | I, А | U, кВ | Р,кВт | Q,кВар | I, А | U, кВ | Р,кВт | I, А | U, кВ | Р (кВт) | Q (кВар) | I, А | U, кВ
00:00 |  |  | 92 | 6.2 |  |  | 10.9 | 6.2 |  |  | 12.3 | 6.2 |  |  |  | 6.2 |  |  |  | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 | 36 |  | 7 | 6.3
01:00 | 600 | 600 | 88 | 6.2 | 78 | 72 | 11.3 | 6.2 | 108 | 54 | 13.8 | 6.2 | 252 | 216 | 25.2 | 6.2 | 288 | 252 | 24 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 | 36 |  | 7 | 6.3
02:00 | 720 | 480 | 80 | 6.2 | 66 | 66 | 11.4 | 6.2 | 90 | 54 | 9.6 | 6.2 | 216 | 180 | 18.6 | 6.2 | 252 | 180 | 25.2 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 | 36 |  | 7 | 6.3
03:00 | 600 | 480 | 90 | 6.2 | 66 | 66 | 10 | 6.2 | 90 | 54 | 9.3 | 6.2 | 216 | 180 | 18.6 | 6.2 | 252 | 216 | 25.2 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 | 36 |  | 7 | 6.3
04:00 | 600 | 600 | 80 | 6.3 | 60 | 66 | 11.2 | 6.3 | 72 | 54 | 10.2 | 6.3 | 216 | 180 | 18.6 | 6.3 | 288 | 288 | 24 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 36 |  | 7 | 6.3
05:00 | 840 | 480 | 86 | 6.3 | 60 | 66 | 9.4 | 6.3 | 90 | 54 | 10.8 | 6.3 | 252 | 216 | 25.2 | 6.3 | 360 | 144 | 37.8 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 36 |  | 7 | 6.3
06:00 | 600 | 600 | 84 | 6.3 | 60 | 60 | 10.5 | 6.3 | 90 | 54 | 12 | 6.3 | 252 | 216 | 25.2 | 6.3 | 288 | 216 | 24 | 6.3 | 0 | 0 | 6.3 | 37 |  | 8 | 6.3
07:00 | 720 | 480 | 90 | 6.3 | 78 | 60 | 10.6 | 6.3 | 108 | 54 | 10.2 | 6.3 | 252 | 180 | 25.2 | 6.3 | 252 | 216 | 25.2 | 6.3 | 24 | 0 | 6.3 | 38 |  | 9 | 6.3
08:00 | 600 | 480 | 80 | 6.1 | 54 | 42 | 9.8 | 6.1 | 72 | 54 | 9 | 6.1 | 216 | 144 | 30.6 | 6.1 | 252 | 180 | 33.6 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 | 38 |  | 9 | 6.3
09:00 | 720 | 480 | 92 | 6.1 | 72 | 54 | 10.2 | 6.1 | 108 | 54 | 11.7 | 6.1 | 288 | 216 | 35.4 | 6.1 | 288 | 252 | 35.4 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 | 37 |  | 8 | 6.3
10:00 | 840 | 600 | 104 | 6.1 | 66 | 42 | 8.9 | 6.1 | 108 | 54 | 12.6 | 6.1 | 288 | 216 | 37.8 | 6.1 | 324 | 216 | 39 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 | 36 |  | 7 | 6.3
11:00 | 840 | 600 | 120 | 6 | 72 | 54 | 9.2 | 6 | 126 | 54 | 16.5 | 6 | 324 | 252 | 40.2 | 6 | 360 | 288 | 46.2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 35 |  | 6 | 6.3
12:00 | 1080 | 720 | 122 | 6 | 78 | 48 | 10.2 | 6 | 162 | 72 | 14.4 | 6 | 324 | 252 | 45.6 | 6 | 396 | 288 | 43.8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 36 |  | 7 | 6.3
13:00 | 960 | 720 | 118 | 6 | 90 | 54 | 11.8 | 6 | 144 | 72 | 17.1 | 6 | 396 | 288 | 46.2 | 6 | 432 | 252 | 48 | 6 | 0 | 0 | 6 | 36 |  | 7 | 6.3
14:00 | 1080 | 720 | 124 | 6 | 72 | 42 | 11 | 6 | 162 | 72 | 15 | 6 | 396 | 288 | 46.2 | 6 | 396 | 288 | 48 | 6 | 0 | 0 | 6 | 35 |  | 6 | 6.3
15:00 | 960 | 600 | 114 | 6 | 84 | 54 | 11 | 6 | 162 | 72 | 16.5 | 6 | 360 | 288 | 42 | 6 | 396 | 252 | 45.6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 35 |  | 6 | 6.3
16:00 | 1080 | 720 | 130 | 6 | 78 | 48 | 10.5 | 6 | 162 | 72 | 18.3 | 6 | 396 | 288 | 48 | 6 | 432 | 288 | 49.8 | 6 | 0 | 0 | 6 | 36 |  | 7 | 6.3
17:00 | 960 | 720 | 116 | 6 | 78 | 48 | 11.9 | 6 | 144 | 54 | 12.6 | 6 | 360 | 288 | 42.6 | 6 | 396 | 288 | 46.2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 36 |  | 7 | 6.3
18:00 | 960 | 720 | 116 | 6.1 | 72 | 48 | 11.7 | 6.1 | 126 | 72 | 12.6 | 6.1 | 360 | 288 | 42.6 | 6.1 | 396 | 252 | 45.6 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 | 37 |  | 8 | 6.3
19:00 | 960 | 600 | 106 | 6.1 | 102 | 60 | 12.8 | 6.1 | 126 | 54 | 12.6 | 6.1 | 324 | 252 | 39 | 6.1 | 432 | 288 | 39.6 | 6.1 | 12 | 0 | 6.1 | 38 |  | 9 | 6.3
20:00 | 840 | 600 | 98 | 6.1 | 84 | 48 | 11.6 | 6.1 | 126 | 72 | 11.1 | 6.1 | 324 | 252 | 39 | 6.1 | 324 | 216 | 37.2 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 | 37 |  | 8 | 6.3
21:00 | 840 | 600 | 92 | 6.1 | 102 | 66 | 14.4 | 6.1 | 108 | 36 | 9.3 | 6.1 | 288 | 216 | 33 | 6.1 | 324 | 252 | 34.2 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 | 37 |  | 7 | 6.3
22:00 | 840 | 480 | 96 | 6.1 | 120 | 60 | 16.2 | 6.1 | 108 | 54 | 13.2 | 6.1 | 252 | 216 | 27 | 6.1 | 288 | 216 | 34.2 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 | 38 |  | 9 | 6.3
23:00 | 720 | 600 | 90 | 6.1 | 126 | 66 | 14,2 | 6.1 | 90 | 54 | 9 | 6.1 | 216 | 180 | 27 | 6.1 | 288 | 216 | 31.8 | 6.1 | 0 | 0 | 6.1 | 36 |  | 7 | 6.3
24:00 | 720 | 480 | 82 | 6.2 | 96 | 72 | 12,5 | 6.2 | 108 | 54 | 9 | 6.2 | 252 | 180 | 23.4 | 6.2 | 288 | 216 | 29.4 | 6.2 | 0 | 0 | 6.2 | 36 |  | 7 | 6.3
Ст. диспетчер ООО "Энерготранс" Алехин В.П.

## ПС "С-1"
Данные контрольного замера ПС "С-1"
на 17.06.2026
t, ч. | яч.№ 2 Т-1 |  |  |  | яч.№ 3 Умформер-1 |  |  |  | яч.№ 23 Фомин |  |  |  | яч.№ 16 Супрунова |  |  |  | ТСН-1 |  |  | Новый поселок
| Р,кВт | Q,кВар | I, А | U, кВ | Р,кВт | Q,кВар | I, А | U, кВ | Р,кВт | Q,кВар | I, А | U, кВ | Р,кВт | Q,кВар | I, А | U, кВ | Р,кВт | I, А | U, кВ | Р (кВт) | Q (кВар) | I, А | U, кВ
00:00 |  |  |  | 6.2 |  |  |  | 6.2 |  |  |  | 6.2 |  |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 | 36 |  | 7 | 6.3
01:00 | 1680 | 960 |  | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 |  |  |  | 6.2 | 12 | 12 |  | 6.2 |  |  | 6.2 | 36 |  | 7 | 6.3
02:00 | 1920 | 960 |  | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 12 |  |  | 6.2 | 12 | 12 |  | 6.2 |  |  | 6.2 | 36 |  | 7 | 6.3
03:00 | 1680 | 960 |  | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 |  |  |  | 6.2 |  |  |  | 6.2 | 4 |  | 6.2 | 36 |  | 7 | 6.3
04:00 | 1440 | 960 |  | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 |  |  |  | 6.2 | 12 | 12 |  | 6.2 |  |  | 6.2 | 36 |  | 7 | 6.3
05:00 | 1440 | 960 |  | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 |  |  |  | 6.2 | 12 |  |  | 6.2 | 4 |  | 6.2 | 36 |  | 7 | 6.3
06:00 | 1680 | 960 |  | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 12 |  |  | 6.2 |  | 12 |  | 6.2 |  |  | 6.2 | 37 |  | 8 | 6.3
07:00 | 1680 | 960 |  | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 |  | 12 |  | 6.2 | 12 |  |  | 6.2 | 4 |  | 6.2 | 38 |  | 9 | 6.3
08:00 | 2400 | 960 |  | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 12 | 12 |  | 6.2 |  | 12 |  | 6.2 |  |  | 6.2 | 38 |  | 9 | 6.3
09:00 | 2400 | 960 |  | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 24 | 12 |  | 6.2 | 24 | 36 |  | 6.2 | 4 |  | 6.2 | 37 |  | 8 | 6.3
10:00 | 3600 | 1440 |  | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 24 | 36 |  | 6.2 | 24 | 24 |  | 6.2 |  |  | 6.2 | 36 |  | 7 | 6.3
11:00 | 2160 | 960 |  | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 12 | 12 |  | 6.2 | 12 | 12 |  | 6.2 |  |  | 6.2 | 35 |  | 6 | 6.3
12:00 | 2400 | 960 |  | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 24 | 12 |  | 6.2 | 24 | 12 |  | 6.2 | 4 |  | 6.2 | 36 |  | 7 | 6.3
13:00 | 2880 | 1200 |  | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 24 | 12 |  | 6.2 | 12 | 12 |  | 6.2 |  |  | 6.2 | 36 |  | 7 | 6.3
14:00 | 2640 | 960 |  | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 12 | 12 |  | 6.2 | 12 | 24 |  | 6.2 | 4 |  | 6.2 | 35 |  | 6 | 6.3
15:00 | 2640 | 1200 |  | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 24 | 24 |  | 6.2 | 12 | 24 |  | 6.2 |  |  | 6.2 | 35 |  | 6 | 6.3
16:00 | 2880 | 1200 |  | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 12 | 24 |  | 6.2 | 12 | 24 |  | 6.2 | 4 |  | 6.2 | 36 |  | 7 | 6.3
17:00 | 2880 | 1200 |  | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 24 | 12 |  | 6.2 | 12 | 24 |  | 6.2 |  |  | 6.2 | 36 |  | 7 | 6.3
18:00 | 2640 | 960 |  | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 |  |  |  | 6.2 | 12 | 12 |  | 6.2 |  |  | 6.2 | 37 |  | 8 | 6.3
19:00 | 2400 | 960 |  | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 12 |  |  | 6.2 |  |  |  | 6.2 | 4 |  | 6.2 | 38 |  | 9 | 6.3
20:00 | 2400 | 1200 |  | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 |  | 12 |  | 6.2 |  | 12 |  | 6.2 |  |  | 6.2 | 37 |  | 8 | 6.3
21:00 | 2400 | 960 |  | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 |  |  |  | 6.2 | 12 | 12 |  | 6.2 | 4 |  | 6.2 | 37 |  | 7 | 6.3
22:00 | 2880 | 960 |  | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 12 |  |  | 6.2 |  |  |  | 6.2 |  |  | 6.2 | 38 |  | 9 | 6.3
23:00 | 2400 | 960 |  | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 |  |  |  | 6.2 |  |  |  | 6.2 | 4 |  | 6.2 | 36 |  | 7 | 6.3
24:00 | 2160 | 1200 |  | 6.2 | 0 | 0 |  | 6.2 | 12 |  |  | 6.2 | 12 | 12 |  | 6.2 |  |  | 6.2 | 36 |  | 7 | 6.3
Стовба С.Б.
Ст. диспетчер ООО "Энерготранс" Алехин В.П.

## ПС "С-1"-1
Данные контрольного замера ПС "С-1"
на 17.06.2026
t, ч. | Вербенка |  |  |  | ЖБИ-1 |  |  |  | Кирпичный |  |  |  | Ретранслятор
| Р,(кВт) | Q,(кВар) | I, А | U, кВ | Р,(кВт) | Q,(кВар) | I, А | U, кВ | Р,(кВт) | Q,(кВар) | I, А | U, кВ | Р,(кВт) | Q,(кВар) | I, А | U, кВ
00:00 |  |  |  | 6.2 |  |  | 50 | 6.2 |  |  |  | 6.2 |  |  |  | 6.2
01:00 | 216 | 144 |  | 6.2 | 432 | 216 | 49 | 6.2 | 168 | 96 |  | 6.2 | 24 | 24 |  | 6.2
02:00 | 288 | 180 |  | 6.2 | 576 | 288 | 49 | 6.2 | 168 | 120 |  | 6.2 |  |  |  | 6.2
03:00 | 144 | 108 |  | 6.2 | 324 | 216 | 50 | 6.2 | 144 | 96 |  | 6.2 |  |  |  | 6.2
04:00 | 144 | 72 |  | 6.2 | 324 | 216 | 50 | 6.2 | 168 | 120 |  | 6.2 |  | 24 |  | 6.2
05:00 | 144 | 144 |  | 6.2 | 360 | 180 | 50 | 6.2 | 144 | 96 |  | 6.2 |  | 24 |  | 6.2
06:00 | 216 | 108 |  | 6.2 | 432 | 252 | 52 | 6.2 | 192 | 96 |  | 6.2 |  |  |  | 6.2
07:00 | 216 | 108 |  | 6.2 | 468 | 216 | 55 | 6.2 | 192 | 96 |  | 6.2 |  |  |  | 6.2
08:00 | 288 | 144 |  | 6.2 | 612 | 252 | 49 | 6.2 | 264 | 120 |  | 6.2 | 24 | 24 |  | 6.2
09:00 | 252 | 108 |  | 6.2 | 576 | 252 | 61 | 6.2 | 240 | 120 |  | 6.2 |  |  |  | 6.2
10:00 | 324 | 180 |  | 6.2 | 792 | 360 | 65 | 6.2 | 360 | 144 |  | 6.2 |  | 24 |  | 6.2
11:00 | 180 | 72 |  | 6.2 | 396 | 180 | 62 | 6.2 | 192 | 96 |  | 6.2 |  |  |  | 6.2
12:00 | 252 | 144 |  | 6.2 | 576 | 252 | 60 | 6.2 | 264 | 96 |  | 6.2 |  |  |  | 6.2
13:00 | 252 | 108 |  | 6.2 | 648 | 252 | 65 | 6.2 | 240 | 120 |  | 6.2 | 24 | 24 |  | 6.2
14:00 | 252 | 144 |  | 6.2 | 648 | 288 | 62 | 6.2 | 288 | 120 |  | 6.2 |  |  |  | 6.2
15:00 | 252 | 108 |  | 6.2 | 612 | 252 | 62 | 6.2 | 264 | 120 |  | 6.2 | 24 | 24 |  | 6.2
16:00 | 288 | 144 |  | 6.2 | 684 | 288 | 65 | 6.2 | 264 | 120 |  | 6.2 |  |  |  | 6.2
17:00 | 252 | 108 |  | 6.2 | 684 | 252 | 62 | 6.2 | 288 | 120 |  | 6.2 |  | 24 |  | 6.2
18:00 | 180 | 144 |  | 6.2 | 648 | 252 | 60 | 6.2 | 288 | 144 |  | 6.2 | 24 |  |  | 6.2
19:00 | 396 | 108 |  | 6.2 | 648 | 252 | 65 | 6.2 | 264 | 120 |  | 6.2 |  | 24 |  | 6.2
20:00 | 288 | 144 |  | 6.2 | 648 | 216 | 67 | 6.2 | 264 | 96 |  | 6.2 | 24 |  |  | 6.2
21:00 | 324 | 108 |  | 6.2 | 684 | 252 | 70 | 6.2 | 216 | 120 |  | 6.2 |  | 24 |  | 6.2
22:00 | 360 | 144 |  | 6.2 | 684 | 216 | 69 | 6.2 | 264 | 96 |  | 6.2 | 24 |  |  | 6.2
23:00 | 288 | 108 |  | 6.2 | 612 | 252 | 62 | 6.2 | 216 | 120 |  | 6.2 |  | 24 |  | 6.2
24:00 | 288 | 144 |  | 6.2 | 612 | 216 | 50 | 6.2 | 240 | 120 |  | 6.2 |  |  |  | 6.2
Ст. диспетчер ООО "Энерготранс" Алехин В.П.

## ПС "С-1"-2
Данные контрольного замера ПС "С-1"
на 17.06.2026
t, ч. | Рубин |  |  |  | 1Б-2(водоканал) |  |  |  | Огнеупор-1
| Р,(кВт) | Q,(кВар) | I, А | U, кВ | Р,(кВт) | Q,(кВар) | I, А | U, кВ | Р,(кВт) | Q,(кВар) | I, А | U, кВ
00:00 |  |  |  | 6.2 |  |  |  | 6.2 |  |  |  | 6.2
01:00 | 312 | 144 |  | 6.2 | 36 | 36 |  | 6.2 | 960 | 0 |  | 6.2
02:00 | 336 | 144 |  | 6.2 | 54 | 36 |  | 6.2 | 480 | 0 |  | 6.2
03:00 | 240 | 144 |  | 6.2 | 54 | 36 |  | 6.2 | 480 | 0 |  | 6.2
04:00 | 288 | 144 |  | 6.2 | 36 | 36 |  | 6.2 | 480 | 0 |  | 6.2
05:00 | 240 | 144 |  | 6.2 | 54 | 36 |  | 6.2 | 480 | 0 |  | 6.2
06:00 | 288 | 144 |  | 6.2 | 18 | 36 |  | 6.2 | 480 | 0 |  | 6.2
07:00 | 336 | 168 |  | 6.2 | 18 | 18 |  | 6.2 | 480 | 0 |  | 6.2
08:00 | 384 | 168 |  | 6.2 | 90 | 54 |  | 6.2 | 960 | 0 |  | 6.2
09:00 | 384 | 144 |  | 6.2 | 72 | 36 |  | 6.2 | 960 | 0 |  | 6.2
10:00 | 480 | 192 |  | 6.2 | 144 | 72 |  | 6.2 | 1440 | 0 |  | 6.2
11:00 | 264 | 144 |  | 6.2 | 54 | 17 |  | 6.2 | 960 | 0 |  | 6.2
12:00 | 360 | 120 |  | 6.2 | 90 | 36 |  | 6.2 | 960 | 0 |  | 6.2
13:00 | 408 | 168 |  | 6.2 | 108 | 54 |  | 6.2 | 960 | 0 |  | 6.2
14:00 | 408 | 168 |  | 6.2 | 90 | 36 |  | 6.2 | 960 | 0 |  | 6.2
15:00 | 384 | 144 |  | 6.2 | 90 | 54 |  | 6.2 | 960 | 0 |  | 6.2
16:00 | 432 | 168 |  | 6.2 | 54 | 18 |  | 6.2 | 960 | 0 |  | 6.2
17:00 | 432 | 168 |  | 6.2 | 72 | 54 |  | 6.2 | 960 | 0 |  | 6.2
18:00 | 408 | 168 |  | 6.2 | 54 | 36 |  | 6.2 | 960 | 0 |  | 6.2
19:00 | 432 | 168 |  | 6.2 | 72 | 36 |  | 6.2 | 960 | 0 |  | 6.2
20:00 | 432 | 168 |  | 6.2 | 54 | 54 |  | 6.2 | 960 | 0 |  | 6.2
21:00 | 432 | 168 |  | 6.2 | 36 | 18 |  | 6.2 | 480 | 0 |  | 6.2
22:00 | 480 | 168 |  | 6.2 | 90 | 54 |  | 6.2 | 960 | 0 |  | 6.2
23:00 | 408 | 168 |  | 6.2 | 36 | 54 |  | 6.2 | 960 | 0 |  | 6.2
24:00 | 408 | 168 |  | 6.2 | 54 | 36 |  | 6.2 | 480 | 0 |  | 6.2
Ст. диспетчер ООО "Энерготранс" Алехин В.П.

## ПС "Ш-45"
Данные контрольного замера ПС "Ш-45"
на 17.06.2026
t, ч. | U,кВ | ТСН-2 |  |  | яч№46 Водоотлив |  |  |  | яч№53Т-1 |  |  |  | яч№45
|  | Р,кВт | I, А | U, В | Р,кВт | Q,кВар | I, А | U, кВ | Р,кВт | Q,кВар | I, А | U, кВ | Р,кВт | Q,кВар | I, А | U, кВ
00:00 | 119 |  | 5 | 410 |  |  | 0.05 | 6,7 |  |  |  | 6,7 |  |  | 1.2 | 6,7
01:00 | 119 | 0 | 5 | 410 | 0 | 72 | 0.05 | 6,7 | 900 | 360 |  | 6,7 | 672 | 336 | 1.2 | 6,7
02:00 | 119 | 0 | 5 | 410 | 144 | 72 | 0.14 | 6,7 | 1080 | 720 |  | 6,7 | 1008 | 528 | 1.2 | 6,7
03:00 | 119 | 6 | 5 | 410 | 144 | 144 | 0.23 | 6,7 | 540 | 360 |  | 6,7 | 144 | 48 | 0 | 6,7
04:00 | 119 | 0 | 5 | 410 | 144 | 216 | 0.14 | 6,7 | 180 | 180 |  | 6,7 | 0 | 48 | 0 | 6,7
05:00 | 119 | 0 | 5 | 410 | 144 | 144 | 0.13 | 6,7 | 0 | 180 |  | 6,7 | 48 | 48 | 0 | 6,7
06:00 | 119 | 0 | 5 | 410 | 144 | 216 | 0.12 | 6,7 | 360 | 180 |  | 6,7 | 0 | 48 | 0 | 6,7
07:00 | 118 | 6 | 5 | 410 | 144 | 72 | 0.1 | 6,7 | 0 | 180 |  | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 6,7
08:00 | 118 | 0 | 5 | 410 | 0 | 72 | 0.03 | 6,7 | 180 | 180 |  | 6,7 | 0 | 48 | 0 | 6,7
09:00 | 117 | 0 | 5 | 410 | 0 | 72 | 0.03 | 6,7 | 0 | 0 |  | 6,7 | 48 | 48 | 0 | 6,7
10:00 | 117 | 6 | 5 | 410 | 144 | 144 | 0.28 | 6,7 | 0 | 180 |  | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 6,7
11:00 | 116 | 0 | 5 | 410 | 144 | 144 | 0.21 | 6,7 | 180 | 180 |  | 6,7 | 0 | 48 | 0 | 6,7
12:00 | 117 | 0 | 5 | 410 | 144 | 144 | 0.12 | 6,7 | 180 | 360 |  | 6,7 | 0 | 48 | 0 | 6,7
13:00 | 118 | 6 | 5 | 410 | 144 | 216 | 0.11 | 6,7 | 180 | 180 |  | 6,7 | 48 | 0 | 0 | 6,7
14:00 | 117 | 0 | 5 | 410 | 144 | 144 | 0.22 | 6,7 | 180 | 180 |  | 6,7 | 0 | 48 | 0 | 6,7
15:00 | 117 | 0 | 5 | 410 | 144 | 144 | 0.11 | 6,7 | 180 | 180 |  | 6,7 | 0 | 48 | 0 | 6,7
16:00 | 117 | 0 | 5 | 410 | 72 | 144 | 0.05 | 6,7 | 180 | 180 |  | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 6,7
17:00 | 118 | 0 | 5 | 410 | 72 | 72 | 0.11 | 6,7 | 0 | 0 |  | 6,7 | 48 | 48 | 0 | 6,7
18:00 | 118 | 6 | 5 | 410 | 144 | 144 | 0.12 | 6,7 | 180 | 360 |  | 6,7 | 0 | 48 | 0 | 6,7
19:00 | 119 | 0 | 5 | 410 | 144 | 144 | 0.12 | 6,7 | 180 | 180 |  | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 6,7
20:00 | 119 | 0 | 5 | 410 | 72 | 144 | 0.12 | 6,7 | 0 | 180 |  | 6,7 | 0 | 48 | 0 | 6,7
21:00 | 119 | 0 | 5 | 410 | 216 | 216 | 0.27 | 6,7 | 180 | 180 |  | 6,7 | 48 | 48 | 0.07 | 6,7
22:00 | 119 | 0 | 5 | 410 | 144 | 216 | 0.13 | 6,6 | 360 | 180 |  | 6,6 | 48 | 96 | 0.08 | 6,6
23:00 | 119 | 6 | 5 | 410 | 72 | 144 | 0.16 | 6,6 | 180 | 180 |  | 6,6 | 288 | 144 | 1.32 | 6,6
24:00 | 119 | 0 | 5 | 410 | 0 | 72 | 0.06 | 6,6 | 1080 | 540 |  | 6,6 | 960 | 528 | 1.2 | 6,6
Ст. диспетчер ООО "Энерготранс" Алехин В.П.

## ПС "Ш-45"-1
[11 empty] | Данные контрольного замера ПС Ш-45 | [23 empty] | Данные контрольного замера ПС Ш-45
[13 empty] | 15.12.2020г | [23 empty] | на 21.06.21
Данные контрольного замера ПС "Ш-45"
на 17.06.2026
t, ч. | яч№11Т-1 |  |  |  | яч№32 Клетьевой№2Вв№1 |  |  |  | яч№22 ТП-4 АБК |  |  |  | яч№20Угольный под. |  |  |  | яч№12 ТП-3 тр-р№1 |  |  |  | яч№19 Венствол2 |  |  |  | яч.№10 Евродон-Юг |  |  |  | яч№8 клетье подьем 1.2 |  |  |  | яч№14 ОФ |  |  |  | яч№25 клеть водьем 2.2 |  |  |  | яч№13 венствол1 |  |  |  | яч№33 ТП-3 Блок всп ствола |  |  |  | яч№15 котельная ввод 1
| Р,кВт | Q,кВар | I, А | U, кВ | Р,кВт | Q,кВар | I, А | U, кВ | Р,кВт | Q,кВар | I, А | U, кВ | Р,кВт | Q,кВар | I, А | U, кВ | Р,кВт | Q,кВар | I, А | U, кВ | Р,кВт | Q,кВар | I, А | U, кВ | Р,кВт | Q,кВар | I, А | U, кВ | Р,кВт | Q,кВар | I, А | U, кВ | Р,кВт | Q,кВар | I, А | U, кВ | Р,кВт | Q,кВар | I, А | U, кВ | Р,кВт | Q,кВар | I, А | U, кВ | Р,кВт | Q,кВар | I, А | U, кВ | Р,кВт | Q,кВар | I, А | U, кВ
00:00 |  |  |  | 6,4 |  |  | 0 | 6,4 |  |  | 0.05 | 6,4 |  |  | 0.03 | 6,4 | 0 |  | 0.06 | 6,4 |  |  | 0.01 | 6,4 |  |  | 17.6 | 6,4 |  |  |  | 6,4 |  |  |  | 6,4 |  |  |  | 6,4 |  |  |  | 6,4 |  |  |  | 6,4 |  |  |  | 6,4
01:00 | 360 | 0 |  | 6.4 | 48 | 48 | 0 | 6.4 | 72 | 0 | 0,03 | 6.4 | 0 | 0 | 0.03 | 6.4 | 0 | 0 | 0,02 | 6.4 | 0 | 0 | 0.01 | 6.4 | 48 | 48 | 16.8 | 6.4 | 0 | 0 |  | 6.4 | 18 | 18 |  | 6.4 | 0 | 0 |  | 6.4 | 0 | 0 |  | 6.4 | 0 | 0 |  | 6.4 | 0 | 0 |  | 6.4
02:00 | 0 | 0 |  | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 72 | 0 | 0,07 | 6.4 | 0 | 0,01 | 0.03 | 6.4 | 0 | 72 | 0,02 | 6.4 | 0 | 0 | 0.01 | 6.4 | 48 | 48 | 16,8 | 6.4 | 0 | 0 |  | 6.4 | 21,6 | 21.6 |  | 6.4 | 0 | 0 |  | 6.4 | 0 | 0 |  | 6.4 | 0 | 0 |  | 6.4 | 0 | 0 |  | 6.4
03:00 | 360 | 360 |  | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 72 | 72 | 0,06 | 6,4 | 0,01 | 0 | 0.03 | 6,4 | 72 | 0 | 0,02 | 6,4 | 0 | 0 | 0.01 | 6,4 | 48 | 48 | 13,6 | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 25,2 | 21.6 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4
04:00 | 0 | 0 |  | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 72 | 0 | 0,07 | 6,4 | 0 | 0,01 | 0.03 | 6,4 | 0 | 0 | 0,02 | 6,4 | 0 | 0 | 0.01 | 6,4 | 48 | 48 | 15.2 | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 21,6 | 21,6 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4
05:00 | 360 | 0 |  | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 72 | 0 | 0,03 | 6,4 | 0 | 0 | 0.03 | 6,4 | 0 | 72 | 0,02 | 6,4 | 0 | 0 | 0.01 | 6,4 | 48 | 48 | 14.4 | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 21,6 | 21,6 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4
06:00 | 0 | 360 |  | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0,03 | 6.4 | 0 | 0,01 | 0.03 | 6.4 | 72 | 0 | 0,03 | 6.4 | 48 | 0 | 0.03 | 6.4 | 48 | 48 | 14.4 | 6.4 | 0 | 0 |  | 6.4 | 18 | 25,2 |  | 6.4 | 0 | 0 |  | 6.4 | 0 | 0 |  | 6.4 | 0 | 0 |  | 6.4 | 0 | 0 |  | 6.4
07:00 | 360 | 0 |  | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 72 | 72 | 0,06 | 6.4 | 0 | 0,01 | 0.03 | 6.4 | 0 | 0 | 0,04 | 6.4 | 0 | 0 | 0.01 | 6.4 | 48 | 48 | 14.4 | 6.4 | 0 | 0 |  | 6.4 | 18 | 18 |  | 6.4 | 0 | 0 |  | 6.4 | 72 | 0 |  | 6.4 | 0 | 0 |  | 6.4 | 0 | 0 |  | 6.4
08:00 | 0 | 360 |  | 6,4 | 0 | 48 | 0 | 6,4 | 0 | 0 | 0,04 | 6,4 | 0,01 | 0 | 0.03 | 6,4 | 72 | 72 | 0,03 | 6,4 | 0 | 0 | 0.01 | 6,4 | 48 | 48 | 14.4 | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 21,6 | 25,2 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4
09:00 | 360 | 360 |  | 6,3 | 48 | 96 | 0 | 6,3 | 72 | 0 | 0,04 | 6,3 | 0 | 0,02 | 0.03 | 6,3 | 0 | 0 | 0,04 | 6,3 | 0 | 48 | 0.03 | 6,3 | 48 | 48 | 16 | 6,3 | 0 | 0 |  | 6,3 | 32,4 | 36 |  | 6,3 | 0 | 0 |  | 6,3 | 0 | 0 |  | 6,3 | 0 | 12 |  | 6,3 | 0 | 0 |  | 6,3
10:00 | 360 | 360 |  | 6,4 | 144 | 240 | 1,42 | 6,4 | 72 | 0 | 0,04 | 6,4 | 0 | 0 | 0.03 | 6,4 | 72 | 72 | 0,02 | 6,4 | 288 | 0 | 0.84 | 6,4 | 48 | 48 | 16 | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 32,4 | 32,4 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 0 | 72 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4
11:00 | 1080 | 360 |  | 6,2 | 48 | 144 | 0 | 6,2 | 72 | 72 | 0,06 | 6,2 | 0 | 0,01 | 0.03 | 6,2 | 0 | 0 | 0,03 | 6,2 | 624 | 0 | 0.86 | 6,2 | 48 | 48 | 18.4 | 6,2 | 0 | 0 |  | 6,2 | 241,2 | 284,4 |  | 6,2 | 0 | 0 |  | 6,2 | 0 | 0 |  | 6,2 | 0 | 0 |  | 6,2 | 0 | 0 |  | 6,2
12:00 | 1080 | 360 |  | 6,3 | 48 | 144 | 0 | 6,3 | 72 | 0 | 0,04 | 6,3 | 0 | 0 | 0.03 | 6,3 | 72 | 72 | 0,06 | 6,3 | 336 | 0 | 0.01 | 6,3 | 96 | 48 | 16.8 | 6,3 | 0 | 0 |  | 6,3 | 190,8 | 226,8 |  | 6,3 | 0 | 0 |  | 6,3 | 0 | 0 |  | 6,3 | 0 | 0 |  | 6,3 | 0 | 0 |  | 6,3
13:00 | 360 | 360 |  | 6,4 | 48 | 96 | 0 | 6,4 | 0 | 0 | 0,02 | 6,4 | 0,01 | 0,01 | 0.03 | 6,4 | 0 | 0 | 0,04 | 6,4 | 0 | 48 | 0.01 | 6,4 | 96 | 48 | 15.2 | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 18 | 18 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4
14:00 | 360 | 720 |  | 6,3 | 48 | 144 | 0 | 6,3 | 72 | 72 | 0,02 | 6,3 | 0 | 0 | 0.03 | 6,3 | 72 | 72 | 0,03 | 6,3 | 0 | 0 | 0.01 | 6,3 | 96 | 48 | 16 | 6,3 | 0 | 0 |  | 6,3 | 406,8 | 500,4 |  | 6,3 | 0 | 0 |  | 6,3 | 72 | 0 |  | 6,3 | 0 | 0 |  | 6,3 | 0 | 0 |  | 6,3
15:00 | 720 | 720 |  | 6,3 | 48 | 48 | 0 | 6,3 | 0 | 0 | 0,02 | 6,3 | 0 | 0,01 | 0.03 | 6,3 | 0 | 0 | 0,03 | 6,3 | 0 | 0 | 0.01 | 6,3 | 96 | 48 | 13.6 | 6,3 | 0 | 0 |  | 6,3 | 450 | 554,4 |  | 6,3 | 0 | 0 |  | 6,3 | 0 | 0 |  | 6,3 | 0 | 0 |  | 6,3 | 0 | 0 |  | 6,3
16:00 | 720 | 720 |  | 6,4 | 0 | 48 | 1,42 | 6,4 | 0 | 0 | 0,02 | 6,4 | 0 | 0 | 0.03 | 6,4 | 72 | 72 | 0,06 | 6,4 | 48 | 0 | 0.01 | 6,4 | 96 | 48 | 12.8 | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 406,8 | 486 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4
17:00 | 720 | 360 |  | 6,3 | 0 | 48 | 0 | 6,3 | 72 | 0 | 0,02 | 6,3 | 0 | 0,01 | 0.03 | 6,3 | 0 | 0 | 0,02 | 6,3 | 0 | 0 | 0.01 | 6,3 | 96 | 48 | 14.4 | 6,3 | 0 | 0 |  | 6,3 | 388,8 | 709,2 |  | 6,3 | 0 | 0 |  | 6,3 | 0 | 0 |  | 6,3 | 0 | 0 |  | 6,3 | 0 | 0 |  | 6,3
18:00 | 0 | 360 |  | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 0 | 72 | 0,02 | 6,4 | 0,01 | 0 | 0.03 | 6,4 | 72 | 72 | 0,02 | 6,4 | 0 | 0 | 0.01 | 6,4 | 96 | 48 | 13.6 | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 25,2 | 36 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4
19:00 | 360 | 0 |  | 6,4 | 48 | 48 | 1,42 | 6,4 | 72 | 0 | 0,05 | 6,4 | 0 | 0,01 | 0.03 | 6,4 | 72 | 0 | 0,05 | 6,4 | 0 | 0 | 0.02 | 6,4 | 96 | 48 | 12.8 | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 21,6 | 36 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 72 | 0 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4
20:00 | 360 | 360 |  | 6,4 | 0 | 48 | 0 | 6,4 | 72 | 0 | 0,05 | 6,4 | 0 | 0,01 | 0.03 | 6,4 | 72 | 72 | 0,03 | 6,4 | 0 | 0 | 0.02 | 6,4 | 48 | 48 | 14.4 | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 43,2 | 32,4 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4
21:00 | 360 | 1440 |  | 6,4 | 0 | 0 | 0,01 | 6,4 | 72 | 0 | 0,05 | 6,4 | 0,05 | 0,18 | 1.15 | 6,4 | 0 | 0 | 0,04 | 6,4 | 0 | 0 | 0.02 | 6,4 | 96 | 48 | 12.8 | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 25,2 | 32,4 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 72 | 0 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4
22:00 | 1080 | 2160 |  | 6,4 | 48 | 0 | 0,01 | 6,4 | 72 | 72 | 0,05 | 6,4 | 0,09 | 0,29 | 1.14 | 6,4 | 72 | 0 | 0,03 | 6,4 | 0 | 0 | 0.02 | 6,4 | 96 | 48 | 12.8 | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 28,8 | 36 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4
23:00 | 720 | 1800 |  | 6,4 | 0 | 48 | 0,01 | 6,4 | 72 | 0 | 0,04 | 6,4 | 0,06 | 0,23 | 0.8 | 6,4 | 0 | 0 | 0,04 | 6,4 | 0 | 0 | 0.01 | 6,4 | 48 | 48 | 12.8 | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 21,6 | 28,8 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4
24:00 | 360 | 720 |  | 6,4 | 0 | 0 | 0 | 6,4 | 72 | 0 | 0,05 | 6,4 | 0,02 | 0,09 | 0.8 | 6,4 | 0 | 72 | 0,02 | 6,4 | 0 | 0 | 0.01 | 6,4 | 96 | 48 | 12.8 | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 25,6 | 32,4 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4 | 0 | 0 |  | 6,4
Ст. диспетчер ООО "Энерготранс" Алехин В.П.

## ПС "Ясногорская"
Данные контрольного замера ПС "Ясногорская"
на 17.06.2026
| наименование |  |  |  |  | кВ
t, ч. | яч№37 Ввод№2 |  |  |  | 5ЦЛ Грушевская |  |  |  | ТСН-2 0,4кВ |  |  | яч№44 Гортоп |  |  |  | яч№38 х.Чапаева |  |  |  | яч№8 станцияЧапаева |  |  |  | яч№4 Сбойка |  |  |  | яч№17 Син.камень-1 |  |  |  | яч№33 Дизельная |  |  |  | яч№31 Син.камень-2
| P, кВт | Q, кВар | I, А | U, кВ | P, кВт | Q, кВар | I, А | U, кВ | P, кВт | I, А | U, кВ | P, кВт | Q, кВар | I, А | U, кВ | P, кВт | Q, кВар | I, А | U, кВ | P, кВт | Q, кВар | I, А | U, кВ | P, кВт | Q, кВар | I, А | U, кВ | P, кВт | Q, кВар | I, А | U, кВ | P, кВт | Q, кВар | I, А | U, кВ | P, кВт | Q, кВар | I, А | U, кВ
00:00 |  |  |  | 6.4 |  |  | 7.2 | 6.4 |  | 0.4 | 6.4 |  |  |  | 6.4 |  |  | 18 | 6.4 |  |  |  | 6.4 |  |  |  | 6.4 |  |  |  | 6.4 |  |  |  | 6.4 |  |  |  | 6.4
01:00 | 360 | 360 |  | 6.4 | 280 | 280 | 7.2 | 6.4 | 0 | 0.4 | 6.4 | 0.6 | 0.6 |  | 6.4 | 18 |  | 18 | 6.4 | 24 | 48 |  | 6.4 | 24 | 12 |  | 6.4 | 6 | 15.6 |  | 6.4 | 48 | 0 |  | 6.4 | 0 | 0 |  | 6.4
02:00 | 0 | 360 |  | 6.4 | 280 | 350 | 7 | 6.4 | 0 | 0.4 | 6.4 | 0.6 | 1.2 |  | 6.4 | 18 |  | 18 | 6.4 | 0 | 24 |  | 6.4 | 24 | 24 |  | 6.4 | 4.8 | 16.8 |  | 6.4 | 48 | 48 |  | 6.4 | 0 | 12 |  | 6.4
03:00 | 360 | 360 |  | 6.4 | 420 | 420 | 7 | 6.4 | 6 | 0.4 | 6.4 | 0.6 | 1.8 |  | 6.4 | 18 |  | 18 | 6.4 | 24 | 24 |  | 6.4 | 24 | 24 |  | 6.4 | 8.4 | 9.6 |  | 6.4 | 48 | 48 |  | 6.4 | 0 | 0 |  | 6.4
04:00 | 0 | 0 |  | 6.4 | 280 | 350 | 6.9 | 6.4 | 0 | 0.4 | 6.4 | 1.2 | 0.6 |  | 6.4 | 18 |  | 18 | 6.4 | 0 | 0 |  | 6.4 | 12 | 24 |  | 6.4 | 4.8 | 18.4 |  | 6.4 | 48 | 48 |  | 6.4 | 0 | 0 |  | 6.4
05:00 | 360 | 360 |  | 6.4 | 280 | 350 | 7 | 6.4 | 0 | 0.4 | 6.4 | 0.6 | 1.8 |  | 6.4 | 18 |  | 18 | 6.4 | 24 | 24 |  | 6.4 | 24 | 24 |  | 6.4 | 7.2 | 19.2 |  | 6.4 | 48 | 48 |  | 6.4 | 0 | 0 |  | 6.4
06:00 | 0 | 360 |  | 6.4 | 350 | 350 | 7 | 6.4 | 6 | 0.4 | 6.4 | 0.6 | 1.2 |  | 6.4 | 18 |  | 18 | 6.4 | 0 | 24 |  | 6.4 | 36 | 24 |  | 6.4 | 3.6 | 15.6 |  | 6.4 | 48 | 48 |  | 6.4 | 0 | 0 |  | 6.4
07:00 | 360 | 0 |  | 6.4 | 350 | 350 | 7 | 6.4 | 0 | 0.4 | 6.4 | 0.6 | 1.2 |  | 6.4 | 18 |  | 18 | 6.4 | 0 | 24 |  | 6.4 | 24 | 24 |  | 6.4 | 3.6 | 14.4 |  | 6.4 | 48 | 48 |  | 6.4 | 0 | 12 |  | 6.4
08:00 | 360 | 360 |  | 6.4 | 420 | 280 | 7 | 6.4 | 0 | 0.4 | 6.4 | 0.6 | 0.6 |  | 6.4 | 18 |  | 20 | 6.4 | 24 | 24 |  | 6.4 | 36 | 12 |  | 6.4 | 3.6 | 14.4 |  | 6.4 | 48 | 48 |  | 6.4 | 0 | 0 |  | 6.4
09:00 | 0 | 360 |  | 6.4 | 350 | 350 | 8 | 6.4 | 0 | 0.4 | 6.4 | 0.6 | 1.2 |  | 6.4 | 20 |  | 20 | 6.4 | 0 | 0 |  | 6.4 | 36 | 24 |  | 6.4 | 3.6 | 14.4 |  | 6.4 | 48 | 48 |  | 6.4 | 0 | 0 |  | 6.4
10:00 | 0 | 0 |  | 6.4 | 420 | 280 | 8 | 6.4 | 6 | 0.4 | 6.4 | 0.6 | 1.2 |  | 6.4 | 20 |  | 20 | 6.4 | 24 | 0 |  | 6.4 | 24 | 12 |  | 6.4 | 3.6 | 12 |  | 6.4 | 48 | 48 |  | 6.4 | 0 | 0 |  | 6.4
11:00 | 360 | 360 |  | 6.4 | 280 | 280 | 8 | 6.4 | 0 | 0.4 | 6.4 | 0.6 | 0.6 |  | 6.4 | 20 |  | 20 | 6.4 | 0 | 0 |  | 6.4 | 24 | 24 |  | 6.4 | 2.4 | 10.8 |  | 6.4 | 48 | 48 |  | 6.4 | 0 | 0 |  | 6.4
12:00 | 0 | 0 |  | 6.4 | 420 | 350 | 8 | 6.4 | 0 | 0.4 | 6.4 | 0.6 | 1.8 |  | 6.4 | 20 |  | 20 | 6.4 | 0 | 24 |  | 6.4 | 48 | 24 |  | 6.4 | 3.6 | 15 |  | 6.4 | 48 | 48 |  | 6.4 | 0 | 0 |  | 6.4
13:00 | 360 | 0 |  | 6.4 | 350 | 420 | 8 | 6.4 | 0 | 0.4 | 6.4 | 1.2 | 1.2 |  | 6.4 | 20 |  | 20 | 6.4 | 24 | 0 |  | 6.4 | 36 | 24 |  | 6.4 | 4.8 | 18 |  | 6.4 | 48 | 48 |  | 6.4 | 0 | 12 |  | 6.4
14:00 | 360 | 360 |  | 6.4 | 350 | 280 | 7.8 | 6.4 | 0 | 0.4 | 6.4 | 0.6 | 2.4 |  | 6.4 | 20 |  | 20 | 6.4 | 0 | 24 |  | 6.4 | 24 | 24 |  | 6.4 | 6 | 21.6 |  | 6.4 | 48 | 48 |  | 6.4 | 0 | 0 |  | 6.4
15:00 | 360 | 360 |  | 6.4 | 350 | 420 | 7.8 | 6.4 | 0 | 0.4 | 6.4 | 0.6 | 1.2 |  | 6.4 | 20 |  | 20 | 6.4 | 0 | 0 |  | 6.4 | 36 | 24 |  | 6.4 | 100.8 | 102 |  | 6.4 | 96 | 48 |  | 6.4 | 0 | 0 |  | 6.4
16:00 | 360 | 360 |  | 6.4 | 420 | 420 | 7 | 6.4 | 0 | 0.4 | 6.4 | 0.6 | 0.6 |  | 6.4 | 20 |  | 20 | 6.4 | 24 | 24 |  | 6.4 | 36 | 24 |  | 6.4 | 153.6 | 130.8 |  | 6.4 | 48 | 96 |  | 6.4 | 12 | 0 |  | 6.4
17:00 | 360 | 360 |  | 6.4 | 350 | 280 | 8 | 6.4 | 0 | 0.4 | 6.4 | 0.6 | 0.6 |  | 6.4 | 20 |  | 20 | 6.4 | 24 | 24 |  | 6.4 | 36 | 12 |  | 6.4 | 187.2 | 146.4 |  | 6.4 | 96 | 0 |  | 6.4 | 0 | 0 |  | 6.4
18:00 | 360 | 360 |  | 6.4 | 420 | 350 | 7.8 | 6.4 | 0 | 0.4 | 6.4 | 0.6 | 0.6 |  | 6.4 | 20 |  | 20 | 6.4 | 0 | 0 |  | 6.4 | 24 | 24 |  | 6.4 | 133.1 | 133.2 |  | 6.4 | 48 | 48 |  | 6.4 | 0 | 0 |  | 6.4
19:00 | 720 | 360 |  | 6.4 | 350 | 350 | 7 | 6.4 | 0 | 0.4 | 6.4 | 0.6 | 2.4 |  | 6.4 | 20 |  | 20 | 6.4 | 24 | 24 |  | 6.4 | 48 | 24 |  | 6.4 | 97.2 | 88.8 |  | 6.4 | 96 | 96 |  | 6.4 | 0 | 0 |  | 6.4
20:00 | 0 | 360 |  | 6.4 | 350 | 350 | 9 | 6.4 | 0 | 0.4 | 6.4 | 0.6 | 0.6 |  | 6.4 | 20 |  | 20 | 6.4 | 0 | 0 |  | 6.4 | 36 | 24 |  | 6.4 | 13.2 | 24 |  | 6.4 | 48 | 48 |  | 6.4 | 12 | 12 |  | 6.4
21:00 | 360 | 360 |  | 6.4 | 560 | 420 | 9 | 6.4 | 0 | 0.4 | 6.4 | 0.6 | 0.6 |  | 6.4 | 20 |  | 20 | 6.4 | 0 | 24 |  | 6.4 | 36 | 24 |  | 6.4 | 18 | 6 |  | 6.4 | 96 | 48 |  | 6.4 | 0 | 0 |  | 6.4
22:00 | 360 | 0 |  | 6.4 | 490 | 280 | 9 | 6.4 | 0 | 0.4 | 6.4 | 0.6 | 0.6 |  | 6.4 | 20 |  | 20 | 6.4 | 24 | 24 |  | 6.4 | 36 | 24 |  | 6.4 | 4.8 | 18 |  | 6.4 | 96 | 48 |  | 6.4 | 0 | 0 |  | 6.4
23:00 | 360 | 360 |  | 6.4 | 490 | 420 | 8 | 6.4 | 6 | 0.4 | 6.4 | 0.6 | 1.2 |  | 6.4 | 15 |  | 15 | 6.4 | 24 | 24 |  | 6.4 | 36 | 24 |  | 6.4 | 6 | 15.6 |  | 6.4 | 48 | 48 |  | 6.4 | 0 | 12 |  | 6.4
24:00 | 360 | 360 |  | 6.4 | 350 | 280 | 8 | 6.4 | 0 | 0.4 | 6.4 | 0.6 | 0.6 |  | 6.4 | 20 |  | 20 | 6.4 | 24 | 24 |  | 6.4 | 36 | 24 |  | 6.4 | 6 | 15.6 |  | 6.4 | 48 | 48 |  | 6.4 | 12 | 0 |  | 6.4
Ст. диспетчер ООО "Энерготранс" Алехин В.П.

## ПС "Ш-29"
Данные контрольного замера ПС "Ш-29"
на 17.06.2026
t, ч. |  | яч.№ 13 Т-2 |  |  |  |  | ТСН |  |  | Детсад (Л-2905) |  |  |  |  | яч.№ 6 Глория Джинс |  |  |  |  | Мирный (Л-2908) |  |  |  |  | Нежданная 2 (Л-2909) |  |  |  |  | яч.№ 10 Евродон-4 |  |  |  |  | яч.№ 12 Евродон-1 |  |  |  |  | ООО ППТК Энергострой яч№20 |  |  |  |  | яч. №23 4й водоподъем |  |  |  |  | яч,№25 Евродон-3 |  |  |  |  | яч.№ 26 Евродон-5 |  |  |  |  | Нежданная 1 Л-2932 |  |  |  |  | ООО ППТК Энергострой |  |  |  |  | ТПН-1
| U | Ампер | Счетчик А | Счетчик R | Расход(А) | Расход(R) | Ампер | Счетчик | Расход | Ампер | Счетчик А | Счетчик R | Расход(А) | Расход(R) | Ампер | Счетчик А | Счетчик R | Расход(А) | Расход(R) | Ампер | Счетчик А | Счетчик R | Расход(А) | Расход(R) | Ампер | Счетчик А | Счетчик R | Расход(А) | Расход(R) | Ампер | Счетчик А | Счетчик R | Расход(А) | Расход(R) | Ампер | Счетчик А | Счетчик R | Расход(А) | Расход(R) | Ампер | Счетчик А | Счетчик R | Расход(А) | Расход(R) | Ампер | Счетчик А | Счетчик R | Расход(А) | Расход® | Ампер | Счетчик А | Счетчик R | Расход(А) | Расход(R) | Ампер | Счетчик А | Счетчик R | Расход(А) | Расход(R) | Ампер | Счетчик А | Счетчик R | Расход(А) | Расход(R) | Ампер | Счетчик А | Счетчик R | Расход(А) | Расход(R) | Ампер | Счетчик А | Счетчик R | Расход(А) | Расход(R)
| кВ | 18000 |  |  |  |  | 40 |  |  | 2400 |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  | 2400 |  |  |  |  | 4800 |  |  |  |  | 3600 |  |  |  |  | 4800 |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 4800 |  |  |  |  | 2400 |  |  |  |  | 4800 |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  | 4800 |  |  |  |  | 1800
00:00 | 6,3 | 230 | 1072.12 | 470.36 |  |  |  | 4830.6 |  | 40 | 11277.96 | 2657.29 |  |  |  | 1707.99 | 843.39 |  |  | 48 | 9154.35 | 3014.92 |  |  | 35 | 3705.56 | 2198.37 |  |  |  | 168.66 | 58.54 |  |  |  | 35.06 | 74.09 |  |  |  | 3519.8 | 939.18 |  |  |  | 7904.2 | 5076.12 |  |  | 10 | 1370.39 | 994.56 |  |  | 0 | 9740.52 | 6403.49 |  |  | 10 | 5383.3 | 1949.07 |  |  | 12 | 2136.35 | 998.02 |  |  | 18 | 10630.15 | 3048.64
01:00 | 6,4 | 200 | 1072.21 | 470.39 | 1620 | 540 |  | 4830.7 | 4 | 30 | 11278.11 | 2657.34 | 360 | 120 |  | 1707.99 | 843.39 | 0 | 0 | 55 | 9154.54 | 3015 | 456 | 192 | 30 | 3705.63 | 2198.42 | 336 | 240 |  | 168.66 | 58.54 | 0 | 0 |  | 35.07 | 74.1 | 48 | 48 |  | 3520 | 939.21 | 180 | 27 |  | 7904.2 | 5076.13 | 0 | 48 | 10 | 1370.44 | 994.6 | 48 | 96 | 0 | 9740.52 | 6403.49 | 0 | 0 | 10 | 5383.33 | 1949.09 | 54 | 36 | 12 | 2136.42 | 998.02 | 336 | 0 | 18 | 10630.25 | 3048.66 | 180 | 36
02:00 | 6,4 | 222 | 1072.29 | 470.43 | 1440 | 720 |  | 4830.7 | 0 | 30 | 11278.25 | 2657.39 | 336 | 120 |  | 1708 | 843.39 | 18 | 0 | 40 | 9154.72 | 3015.1 | 432 | 240 | 30 | 3705.69 | 2198.48 | 288 | 288 |  | 168.66 | 58.54 | 0 | 0 |  | 35.07 | 74.1 | 0 | 0 |  | 3520.39 | 939.24 | 351 | 27 |  | 7904.22 | 5076.14 | 96 | 48 | 10 | 1370.5 | 994.65 | 72 | 120 | 0 | 9740.52 | 6403.49 | 0 | 0 | 10 | 5383.36 | 1949.11 | 54 | 36 | 42 | 2136.5 | 998.03 | 384 | 48 | 18 | 10630.39 | 3048.68 | 252 | 36
03:00 | 6,4 | 195 | 1072.39 | 470.47 | 1800 | 720 |  | 4830.7 | 0 | 20 | 11278.38 | 2657.45 | 312 | 144 |  | 1708 | 843.39 | 0 | 0 | 40 | 9154.89 | 3015.19 | 408 | 216 | 20 | 3705.76 | 2198.53 | 336 | 240 |  | 168.67 | 58.54 | 36 | 0 |  | 35.07 | 74.11 | 0 | 48 |  | 3520.7 | 939.27 | 279 | 27 |  | 7904.27 | 5076.17 | 240 | 144 | 10 | 1370.56 | 994.7 | 48 | 120 | 0 | 9740.52 | 6403.49 | 0 | 0 | 10 | 5383.4 | 1949.13 | 72 | 36 | 32 | 2136.58 | 998.04 | 384 | 48 | 10 | 10630.47 | 3048.71 | 6 | 54
04:00 | 6,3 | 220 | 1072.47 | 470.51 | 1440 | 720 |  | 4830.7 | 0 | 20 | 11278.49 | 2657.5 | 264 | 120 |  | 1708 | 843.39 | 0 | 0 | 48 | 9155.06 | 3015.28 | 408 | 216 | 30 | 3705.82 | 2198.59 | 288 | 288 |  | 168.68 | 58.56 | 36 | 72 |  | 35.07 | 74.12 | 0 | 48 |  | 3520.98 | 939.29 | 252 | 18 |  | 7904.31 | 5076.2 | 192 | 144 | 10 | 1370.62 | 994.74 | 48 | 96 | 0 | 9740.52 | 6403.49 | 0 | 0 | 10 | 5383.44 | 1949.16 | 72 | 54 | 34 | 2136.64 | 998.04 | 288 | 0 | 5 | 10630.52 | 3048.73 | 90 | 36
05:00 | 6,3 | 185 | 1072.56 | 470.56 | 1620 | 900 |  | 4830.8 | 4 | 20 | 11278.6 | 2657.56 | 264 | 144 |  | 1708.01 | 843.4 | 18 | 18 | 52 | 9155.22 | 3015.37 | 384 | 216 | 20 | 3705.89 | 2198.64 | 336 | 240 |  | 168.7 | 58.59 | 72 | 108 |  | 35.07 | 74.12 | 0 | 0 |  | 3521.24 | 939.32 | 234 | 27 |  | 7904.36 | 5076.23 | 240 | 144 | 10 | 1370.68 | 994.79 | 72 | 120 | 0 | 9740.52 | 6403.49 | 0 | 0 | 10 | 5383.46 | 1949.17 | 36 | 18 | 42 | 2136.71 | 998.05 | 336 | 48 | 5 | 10630.57 | 3048.76 | 90 | 54
06:00 | 6,3 | 225 | 1072.65 | 470.6 | 1620 | 720 |  | 4830.8 | 0 | 20 | 11278.72 | 2657.61 | 288 | 120 |  | 1708.01 | 843.4 | 0 | 0 | 50 | 9155.4 | 3015.46 | 432 | 216 | 20 | 3705.95 | 2198.7 | 288 | 288 |  | 168.71 | 58.61 | 72 | 72 |  | 35.08 | 74.13 | 48 | 48 |  | 3521.51 | 939.34 | 243 | 18 |  | 7904.42 | 5076.27 | 288 | 192 | 10 | 1370.74 | 994.83 | 48 | 96 | 0 | 9740.52 | 6403.49 | 0 | 0 | 10 | 5383.52 | 1949.21 | 108 | 72 | 14 | 2136.79 | 998.06 | 384 | 48 | 5 | 10630.62 | 3048.78 | 90 | 36
07:00 | 6,3 | 225 | 1072.74 | 470.65 | 1620 | 900 |  | 4830.8 | 0 | 30 | 11278.85 | 2657.66 | 312 | 120 |  | 1708.01 | 843.4 | 0 | 0 | 58 | 9155.58 | 3015.54 | 432 | 192 | 20 | 3706.02 | 2198.75 | 336 | 240 |  | 168.72 | 58.63 | 36 | 72 |  | 35.08 | 74.14 | 0 | 48 |  | 3521.67 | 939.37 | 144 | 27 |  | 7904.46 | 5076.29 | 192 | 96 | 10 | 1370.79 | 994.87 | 48 | 96 | 0 | 9740.52 | 6403.49 | 0 | 0 | 10 | 5383.58 | 1949.25 | 108 | 72 | 80 | 2136.86 | 998.09 | 336 | 144 | 5 | 10630.67 | 3048.81 | 90 | 54
08:00 | 6,3 | 220 | 1072.84 | 470.7 | 1800 | 900 |  | 4830.8 | 0 | 30 | 11278.92 | 2657.71 | 168 | 120 |  | 1708.01 | 843.4 | 0 | 0 | 58 | 9155.7 | 3015.62 | 288 | 192 | 20 | 3706.09 | 2198.8 | 336 | 240 |  | 168.73 | 58.65 | 36 | 72 |  | 35.08 | 74.15 | 0 | 48 |  | 3521.7 | 939.4 | 27 | 27 |  | 7904.5 | 5076.31 | 192 | 96 | 10 | 1370.84 | 994.91 | 48 | 96 | 0 | 9740.52 | 6403.49 | 0 | 0 | 10 | 5383.64 | 1949.29 | 108 | 72 | 80 | 2136.91 | 998.11 | 240 | 96 | 5 | 10630.72 | 3048.84 | 90 | 54
09:00 | 6,24 | 295 | 1072.96 | 470.77 | 2160 | 1260 |  | 4830.8 | 0 | 35 | 11279.13 | 2657.76 | 504 | 120 |  | 1708.02 | 843.4 | 18 | 0 | 52 | 9155.97 | 3015.69 | 648 | 168 | 80 | 3706.19 | 2198.87 | 480 | 336 | 10 | 168.75 | 58.66 | 72 | 36 | 5 | 35.08 | 74.15 | 0 | 0 |  | 3521.74 | 939.47 | 36 | 63 | 5 | 7904.558 | 5076.356 | 278.4 | 220.8 | 15 | 1370.89 | 994.94 | 72 | 72 | 0 | 9740.52 | 6403.49 | 0 | 0 | 40 | 5383.72 | 1949.35 | 144 | 108 | 10 | 2136.984 | 998.167 | 355.2 | 273.6 | 15 | 10630.81 | 3048.84 | 162 | 0 | 63
10:00 | 6,22 | 320 | 1073.08 | 470.84 | 2160 | 1260 |  | 4830.9 | 4 | 38 | 11279.31 | 2657.82 | 432 | 144 |  | 1708.03 | 843.4 | 18 | 0 | 65 | 9156.24 | 3015.79 | 648 | 240 | 80 | 3706.34 | 2198.98 | 720 | 528 | 35 | 168.78 | 58.7 | 108 | 144 |  | 35.08 | 74.15 | 0 | 0 |  | 3521.78 | 939.52 | 36 | 45 | 5 | 7904.61 | 5076.387 | 249.6 | 148.8 | 18 | 1370.98 | 995 | 216 | 144 | 0 | 9740.52 | 6403.49 | 0 | 0 | 40 | 5383.81 | 1949.41 | 162 | 108 | 10 | 2137.047 | 998.207 | 302.4 | 192 | 15 | 10630.89 | 3048.85 | 144 | 18
11:00 | 6,19 | 350 | 1073.19 | 470.89 | 1980 | 900 |  | 4830.9 | 0 | 42 | 11279.48 | 2657.87 | 408 | 120 |  | 1708.03 | 843.4 | 0 | 0 | 75 | 9156.49 | 3015.88 | 600 | 216 | 60 | 3706.46 | 2199.05 | 576 | 336 | 40 | 168.84 | 58.75 | 216 | 180 | 5 | 35.08 | 74.16 | 0 | 48 |  | 3521.82 | 939.57 | 36 | 45 | 5 | 7904.659 | 5076.416 | 235.2 | 139.2 | 15 | 1371.06 | 995.05 | 192 | 120 | 0 | 9740.52 | 6403.49 | 0 | 0 | 60 | 5383.9 | 1949.48 | 162 | 126 | 10 | 2137.105 | 998.246 | 278.4 | 187.2 | 15 | 10630.97 | 3048.86 | 144 | 18
12:00 | 6,2 | 345 | 1073.33 | 470.97 | 2520 | 1440 |  | 4830.9 | 0 | 42 | 11279.65 | 2657.92 | 408 | 120 |  | 1708.03 | 843.41 | 0 | 18 | 68 | 9156.73 | 3015.97 | 576 | 216 | 65 | 3706.58 | 2199.13 | 576 | 384 | 30 | 168.89 | 58.8 | 180 | 180 | 5 | 35.08 | 74.17 | 0 | 48 |  | 3521.85 | 939.61 | 27 | 36 | 5 | 7904.708 | 5076.446 | 235.2 | 144 | 15 | 1371.14 | 995.12 | 192 | 168 | 0 | 9740.52 | 6403.49 | 0 | 0 | 15 | 5383.99 | 1949.54 | 162 | 108 | 10 | 2137.158 | 998.282 | 254.4 | 172.8 | 15 | 10631.04 | 3048.87 | 126 | 18
13:00 | 6,2 | 345 | 1073.47 | 471.05 | 2520 | 1440 |  | 4830.9 | 0 | 42 | 11279.85 | 2657.99 | 480 | 168 |  | 1708.04 | 843.41 | 18 | 0 | 58 | 9157.02 | 3016.08 | 696 | 264 | 75 | 3706.72 | 2199.22 | 672 | 432 | 30 | 168.94 | 58.85 | 180 | 180 | 5 | 35.09 | 74.17 | 48 | 0 |  | 3521.89 | 939.66 | 36 | 45 | 5 | 7904.764 | 5076.483 | 268.8 | 177.6 | 16 | 1371.24 | 995.2 | 240 | 192 | 0 | 9740.52 | 6403.49 | 0 | 0 | 15 | 5384.1 | 1949.61 | 198 | 126 | 10 | 2137.2 | 998.313 | 201.6 | 148.8 | 16 | 10631.13 | 3048.89 | 162 | 36
14:00 | 6,23 | 305 | 1073.62 | 471.12 | 2700 | 1260 |  | 4831 | 4 | 48 | 11280.07 | 2658.06 | 528 | 168 |  | 1708.05 | 843.41 | 18 | 0 | 58 | 9157.31 | 3016.18 | 696 | 240 | 70 | 3706.85 | 2199.31 | 624 | 432 | 30 | 168.99 | 58.9 | 180 | 180 | 5 | 35.09 | 74.18 | 0 | 48 |  | 3521.93 | 939.72 | 36 | 54 | 5 | 7904.82 | 5076.519 | 268.8 | 172.8 | 12 | 1371.32 | 995.25 | 192 | 120 | 0 | 9740.52 | 6403.49 | 0 | 0 | 50 | 5384.21 | 1949.67 | 198 | 108 | 10 | 2137.26 | 998.358 | 288 | 216 | 12 | 10631.21 | 3048.9 | 144 | 18
15:00 | 6,22 | 310 | 1073.75 | 471.19 | 2340 | 1260 |  | 4831 | 0 | 44 | 11280.27 | 2658.12 | 480 | 144 |  | 1708.05 | 843.41 | 0 | 0 | 72 | 9157.59 | 3016.28 | 672 | 240 | 75 | 3707 | 2199.4 | 720 | 432 | 10 | 169.02 | 58.92 | 108 | 72 | 5 | 35.09 | 74.18 | 0 | 0 |  | 3521.97 | 939.77 | 36 | 45 | 5 | 7904.874 | 5076.555 | 259.2 | 172.8 | 12 | 1371.4 | 995.3 | 192 | 120 | 0 | 9740.52 | 6403.49 | 0 | 0 | 35 | 5384.31 | 1949.74 | 180 | 126 | 10 | 2137.32 | 998.401 | 288 | 206.4 | 10 | 10631.3 | 3048.91 | 162 | 18
16:00 | 6,21 | 315 | 1073.91 | 471.27 | 2880 | 1440 |  | 4831 | 0 | 48 | 11280.52 | 2658.2 | 600 | 192 |  | 1708.06 | 843.41 | 18 | 0 | 58 | 9157.93 | 3016.4 | 816 | 288 | 78 | 3707.16 | 2199.51 | 768 | 528 | 0 | 169.03 | 58.94 | 36 | 72 | 5 | 35.09 | 74.19 | 0 | 48 |  | 3522.02 | 939.84 | 45 | 63 | 5 | 7904.938 | 5076.596 | 307.2 | 196.8 | 10 | 1371.5 | 995.37 | 240 | 168 | 5 | 9740.52 | 6403.49 | 0 | 0 | 30 | 5384.43 | 1949.83 | 216 | 162 | 10 | 2137.387 | 998.452 | 321.6 | 244.8 | 15 | 10631.4 | 3048.92 | 180 | 18
17:00 | 6,1 | 535 | 1074.04 | 471.33 | 2340 | 1080 |  | 4831 | 0 | 46 | 11280.66 | 2658.24 | 336 | 96 |  | 1708.06 | 843.41 | 0 | 0 | 63 | 9158.13 | 3016.47 | 480 | 168 | 65 | 3707.26 | 2199.57 | 480 | 288 | 0 | 169.03 | 58.94 | 0 | 0 | 5 | 35.09 | 74.2 | 0 | 48 |  | 3522.09 | 939.88 | 63 | 36 | 5 | 7904.974 | 5076.62 | 172.8 | 115.2 | 12 | 1371.56 | 995.41 | 144 | 96 | 20 | 9740.69 | 6403.57 | 816 | 384 | 35 | 5384.5 | 1949.86 | 126 | 54 | 12 | 2137.427 | 998.473 | 192 | 100.8 | 15 | 10631.5 | 3048.93 | 180 | 18
18:00 | 6,2 | 410 | 1074.26 | 471.42 | 3960 | 1620 |  | 4831 | 0 | 48 | 11280.89 | 2658.31 | 552 | 168 |  | 1708.06 | 843.42 | 0 | 18 | 75 | 9158.44 | 3016.57 | 744 | 240 | 70 | 3707.39 | 2199.65 | 624 | 384 | 0 | 169.03 | 58.94 | 0 | 0 | 0 | 35.09 | 74.2 | 0 | 0 |  | 3522.45 | 939.94 | 324 | 54 | 5 | 7905.03 | 5076.657 | 268.8 | 177.6 | 10 | 1371.64 | 995.47 | 192 | 144 | 75 | 9741.05 | 6403.75 | 1728 | 864 | 15 | 5384.59 | 1949.9 | 162 | 72 | 12 | 2137.517 | 998.481 | 432 | 38.4 | 30 | 10631.71 | 3048.95 | 378 | 36
19:00 | 6,2 | 385 | 1074,,42 | 471.49 | 2880 | 1260 |  | 4831.1 | 4 | 46 | 11281.09 | 2658.37 | 480 | 144 |  | 1708.06 | 843.42 | 0 | 0 | 62 | 9158.72 | 3016.67 | 672 | 240 | 75 | 3707.52 | 2199.74 | 624 | 432 | 0 | 169.03 | 58.94 | 0 | 0 | 5 | 35.1 | 74.21 | 48 | 48 |  | 3522.77 | 939.98 | 288 | 36 | 5 | 7905.081 | 5076.692 | 244.8 | 168 | 15 | 1371.71 | 995.52 | 168 | 120 | 70 | 9741.15 | 6403.85 | 480 | 480 | 10 | 5384.66 | 1949.94 | 126 | 72 | 10 | 2137.6 | 998.488 | 398.4 | 33.6 | 30 | 10631.89 | 3048.96 | 324 | 18
20:00 | 6,2 | 355 | 1074.57 | 471.56 | 2700 | 1260 |  | 4831.1 | 0 | 44 | 11281.3 | 2658.43 | 504 | 144 |  | 1708.07 | 843.42 | 18 | 0 | 58 | 9158.98 | 3016.76 | 624 | 216 | 32 | 3707.61 | 2199.8 | 432 | 288 | 0 | 169.03 | 58.94 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 74.21 | 0 | 0 |  | 3523.07 | 940 | 270 | 18 | 5 | 7905.129 | 5076.725 | 230.4 | 158.4 | 10 | 1371.79 | 995.58 | 192 | 144 | 62 | 9741.26 | 6403.94 | 528 | 432 | 5 | 5384.73 | 1949.97 | 126 | 54 | 10 | 2137.677 | 998.494 | 369.6 | 28.8 | 28 | 10632.06 | 3048.98 | 306 | 36
21:00 | 6,2 | 395 | 1074.72 | 471.62 | 2700 | 1080 |  | 4831.1 | 0 | 50 | 11281.5 | 2658.49 | 480 | 144 |  | 1708.07 | 843.42 | 0 | 0 | 63 | 9159.25 | 3016.85 | 648 | 216 | 38 | 3707.7 | 2199.86 | 432 | 288 | 0 | 169.03 | 58.94 | 0 | 0 | 5 | 35.1 | 74.22 | 0 | 48 |  | 3523.37 | 940.02 | 270 | 18 | 5 | 7905.176 | 5076.759 | 225.6 | 163.2 | 15 | 1371.87 | 995.63 | 192 | 120 | 55 | 9741.39 | 6404.04 | 624 | 480 | 5 | 5384.78 | 1950 | 90 | 54 | 10 | 2137.759 | 998.499 | 393.6 | 24 | 30 | 10632.24 | 3049 | 324 | 36
22:00 | 6,2 | 345 | 1074.88 | 471.69 | 2880 | 1260 |  | 4831.1 | 0 | 50 | 11281.73 | 2658.54 | 552 | 120 |  | 1708.07 | 843.42 | 0 | 0 | 60 | 9159.54 | 3016.95 | 696 | 240 | 38 | 3707.79 | 2199.91 | 432 | 240 | 0 | 169.03 | 58.94 | 0 | 0 | 5 | 35.1 | 74.23 | 0 | 48 |  | 3523.68 | 940.04 | 279 | 18 | 5 | 7905.223 | 5076.792 | 225.6 | 158.4 | 12 | 1371.94 | 995.68 | 168 | 120 | 58 | 9741.51 | 6404.14 | 576 | 480 | 5 | 5384.84 | 1950.03 | 108 | 54 | 5 | 2137.839 | 998.505 | 384 | 48 | 30 | 10632.42 | 3049.02 | 324 | 36
23:00 | 6,28 | 320 | 1075.02 | 471.75 | 2520 | 1080 |  | 4831.1 | 0 | 48 | 11281.95 | 2658.6 | 528 | 144 |  | 1708.08 | 843.43 | 18 | 18 | 52 | 9159.81 | 3017.03 | 648 | 192 | 38 | 3707.87 | 2199.97 | 384 | 288 | 0 | 169.03 | 58.94 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 74.23 | 0 | 0 |  | 3523.98 | 940.06 | 270 | 18 | 5 | 7905.271 | 5076.826 | 230.4 | 163.2 | 18 | 1372 | 995.73 | 144 | 120 | 65 | 9741.63 | 6404.25 | 576 | 528 | 5 | 5384.88 | 1950.05 | 72 | 36 | 10 | 2137.919 | 998.51 | 384 | 24 | 30 | 10632.6 | 3049.04 | 324 | 36
24:00 | 6,3 | 305 | 1075.16 | 471.81 | 2520 | 1080 |  | 4831.2 | 4 | 40 | 11282.16 | 2658.65 | 504 | 120 |  | 1708.08 | 843.43 | 0 | 0 | 48 | 9160.06 | 3017.13 | 600 | 240 | 25 | 3707.96 | 2200.03 | 432 | 288 | 0 | 169.03 | 58.94 | 0 | 0 | 5 | 35.11 | 74.24 | 48 | 48 |  | 3524.31 | 940.09 | 297 | 27 | 5 | 7905.323 | 5076.863 | 249.6 | 177.6 | 10 | 1372.07 | 995.78 | 168 | 120 | 50 | 9741.73 | 6404.35 | 480 | 480 | 5 | 5384.92 | 1950.07 | 72 | 36 | 10 | 2138.007 | 998.517 | 422.4 | 33.6 | 28 | 10632.79 | 3049.06 | 342 | 36
Ст. диспетчер ООО "Энерготранс" Алехин В.П.

## ПС "Ш-29"-1
Данные контрольного замера ПС "Ш-29"
от 17.06.2026
t, ч. |  | яч.№ 28 Т-1 |  |  |  |  | ТСН |  |  | Детсад (Л-2905) |  |  |  |  | яч.№ 6 Глория Джинс |  |  |  |  | Мирный (Л-2908) |  |  |  |  | Нежданная 2 (Л-2909) |  |  |  |  | яч.№ 12 Евродон-1 |  |  |  |  | яч.№ 10 Евродон-4 |  |  |  |  | ООО ППТК Энергострой яч№20 |  |  |  |  | яч. №23 4й водоподъем |  |  |  |  | яч,№25 Евродон-3 |  |  |  |  | яч.№ 26 Евродон-5 |  |  |  |  | ООО ППТК Энергострой |  |  |  |  | Нежданная 1 (Л-2932) |  |  |  |  | ТПН-2
| U | Ампер | Счетчик А | Счетчик R | Расход(А) | Расход(R) | Ампер | Счетчик | Расход | Ампер | Счетчик А | Счетчик R | Расход(А) | Расход(R) | Ампер | Счетчик А | Счетчик R | Расход(А) | Расход(R) | Ампер | Счетчик А | Счетчик R | Расход(А) | Расход(R) | Ампер | Счетчик А | Счетчик R | Расход(А) | Расход(R) | Ампер | Счетчик А | Счетчик R | Расход(А) | Расход(R) | Ампер | Счетчик А | Счетчик R | Расход(А) | Расход(R) | Ампер | Счетчик А | Счетчик R | Расход(А) | Расход(R) | Ампер | Счетчик А | Счетчик R | Расход(А) | Расход® | Ампер | Счетчик А | Счетчик R | Расход(А) | Расход(R) | Ампер | Счетчик А | Счетчик R | Расход(А) | Расход(R) | Ампер | Счетчик А | Счетчик R | Расход(А) | Расход(R) | Ампер | Счетчик А | Счетчик R | Расход(А) | Расход(R) | Ампер | Счетчик А | Счетчик R | Расход(А) | Расход(R)
| кВ | 18000 |  |  |  |  | 40 |  |  | 2400 |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  | 2400 |  |  |  |  | 4800 |  |  |  |  | 3600 |  |  |  |  | 4800 |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  | 4800 |  |  |  |  | 2400 |  |  |  |  | 4800 |  |  |  |  | 1800 |  |  |  |  | 4800 |  |  |  |  | 1800
00:00 | 6,3 | 335 | 6012.09 | 2718.21 |  |  |  | 4617.6 |  | 40 | 11277.96 | 2657.29 |  |  |  | 1665.52 | 835.43 |  |  | 48 | 9154.35 | 3014.92 |  |  | 35 | 3705.56 | 2198.37 |  |  |  | 25.97 | 46.87 |  |  |  | 43.37 | 21.35 |  |  |  | 2882.16 | 816.58 |  |  |  | 7904.2 | 5076.12 |  |  |  | 1140.79 | 871.56 |  |  |  | 9498.6 | 6151.71 |  |  |  | 1959.32 | 934.9 |  |  | 10 | 5383.3 | 1949.07 |  |  | 45 | 6589.74 | 2020.88
01:00 | 6,3 | 330 | 6012.26 | 2718.27 | 3060 | 1080 |  | 4617.7 | 4 | 30 | 11278.11 | 2657.34 | 360 | 120 |  | 1665.53 | 835.43 | 18 | 0 | 55 | 9154.54 | 3015 | 456 | 192 | 30 | 3705.63 | 2198.42 | 336 | 240 |  | 25.98 | 46.88 | 36 | 36 |  | 43.37 | 21.37 | 0 | 96 |  | 2882.48 | 816.61 | 288 | 27 |  | 7904.2 | 5076.13 | 0 | 48 |  | 1140.82 | 871.56 | 48 | 0 |  | 9498.61 | 6151.76 | 48 | 240 |  | 1959.35 | 934.903 | 54 | 5.4 | 10 | 5383.33 | 1949.09 | 54 | 36 | 44 | 6590.06 | 2020.88 | 576 | 0
02:00 | 6,3 | 335 | 6012.46 | 2718.34 | 3600 | 1260 |  | 4617.7 | 0 | 30 | 11278.25 | 2657.39 | 336 | 120 |  | 1665.54 | 835.43 | 18 | 0 | 40 | 9154.72 | 3015.1 | 432 | 240 | 30 | 3705.69 | 2198.48 | 288 | 288 |  | 25.98 | 46.88 | 0 | 0 |  | 43.38 | 21.4 | 48 | 144 |  | 2882.89 | 816.64 | 369 | 27 |  | 7904.22 | 5076.14 | 96 | 48 |  | 1140.86 | 871.58 | 72 | 48 |  | 9498.62 | 6151.83 | 48 | 336 |  | 1959.39 | 934.91 | 72 | 12.6 | 10 | 5383.36 | 1949.11 | 54 | 36 | 48 | 6590.44 | 2020.88 | 684 | 0
03:00 | 6,3 | 326 | 6012.65 | 2718.41 | 3420 | 1260 |  | 4617.8 | 4 | 20 | 11278.38 | 2657.45 | 312 | 144 |  | 1665.55 | 835.43 | 18 | 0 | 40 | 9154.89 | 3015.19 | 408 | 216 | 20 | 3705.76 | 2198.53 | 336 | 240 |  | 25.98 | 46.89 | 0 | 36 |  | 43.39 | 21.44 | 48 | 192 |  | 2883.29 | 816.68 | 360 | 36 |  | 7904.27 | 5076.17 | 240 | 144 |  | 1140.9 | 871.6 | 48 | 48 |  | 9498.62 | 6151.89 | 0 | 288 |  | 1959.44 | 934.91 | 90 | 0 | 10 | 5383.4 | 1949.13 | 72 | 36 | 48 | 6590.82 | 2020.88 | 6 | 0
04:00 | 6,3 | 325 | 6012.85 | 2718.48 | 3600 | 1260 |  | 4617.9 | 4 | 20 | 11278.49 | 2657.5 | 264 | 120 |  | 1665.56 | 835.44 | 18 | 18 | 48 | 9155.06 | 3015.28 | 408 | 216 | 30 | 3705.82 | 2198.59 | 288 | 288 |  | 25.98 | 46.9 | 0 | 36 |  | 43.4 | 21.47 | 48 | 144 |  | 2883.72 | 816.72 | 387 | 36 |  | 7904.31 | 5076.2 | 192 | 144 |  | 1140.94 | 871.62 | 48 | 48 |  | 9498.63 | 6151.96 | 48 | 336 |  | 1959.49 | 934.92 | 90 | 18 | 10 | 5383.44 | 1949.16 | 72 | 54 | 45 | 6591.21 | 2020.88 | 702 | 0
05:00 | 6,3 | 327 | 6013 | 2718.54 | 2700 | 1080 |  | 4618 | 4 | 20 | 11278.6 | 2657.56 | 264 | 144 |  | 1665.57 | 835.44 | 18 | 0 | 52 | 9155.22 | 3015.37 | 384 | 216 | 20 | 3705.89 | 2198.64 | 336 | 240 |  | 25.98 | 46.9 | 0 | 0 |  | 43.41 | 21.48 | 48 | 48 |  | 2884.08 | 816.76 | 324 | 36 |  | 7904.36 | 5076.23 | 240 | 144 |  | 1140.98 | 871.63 | 72 | 24 |  | 9498.64 | 6152.01 | 48 | 240 |  | 1959.52 | 934.92 | 54 | 0 | 10 | 5383.46 | 1949.17 | 38 | 18 | 32 | 6591.52 | 2020.88 | 558 | 0
06:00 | 6,3 | 312 | 6013.2 | 2718.6 | 3600 | 1080 |  | 4618 | 0 | 20 | 11278.72 | 2657.61 | 288 | 120 |  | 1665.58 | 835.44 | 18 | 0 | 50 | 9155.4 | 3015.46 | 432 | 216 | 20 | 3705.95 | 2198.7 | 288 | 288 |  | 25.99 | 46.91 | 0 | 36 |  | 43.42 | 21.51 | 48 | 144 |  | 2884.48 | 816.8 | 360 | 36 |  | 7904.42 | 5076.27 | 288 | 192 |  | 1141.02 | 871.65 | 48 | 48 |  | 9498.65 | 6152.07 | 48 | 288 |  | 1959.57 | 934.92 | 90 | 0 | 10 | 5383.52 | 1949.21 | 108 | 72 | 30 | 6591.83 | 2020.88 | 558 | 0
07:00 | 6,3 | 300 | 6013.38 | 2718.65 | 3240 | 900 |  | 4618.1 | 4 | 30 | 11278.85 | 2657.66 | 312 | 120 |  | 1665.59 | 835.44 | 18 | 0 | 58 | 9155.58 | 3015.57 | 432 | 264 | 20 | 3706.02 | 2198.75 | 336 | 240 |  | 25.99 | 46.92 | 0 | 36 |  | 43.43 | 21.51 | 48 | 0 |  | 2884.72 | 816.81 | 216 | 9 |  | 7904.46 | 5076.29 | 192 | 96 |  | 1141.06 | 871.66 | 48 | 24 |  | 9498.65 | 6152.1 | 0 | 144 |  | 1959.63 | 934.94 | 108 | 36 | 10 | 5383.58 | 1949.25 | 108 | 72 | 18 | 6592.06 | 2020.88 | 414 | 0
08:00 | 6,3 | 302 | 6013.56 | 2718.7 | 3240 | 900 |  | 4618.1 | 0 | 30 | 11278.92 | 2657.71 | 168 | 120 |  | 1665.6 | 835.45 | 18 | 18 | 58 | 9155.7 | 3015.62 | 288 | 120 | 20 | 3706.09 | 2198.8 | 336 | 240 |  | 26 | 46.93 | 0 | 36 |  | 43.44 | 21.52 | 48 | 48 |  | 2884.82 | 816.85 | 90 | 36 |  | 7904.5 | 5076.31 | 192 | 96 |  | 1141.1 | 871.67 | 48 | 24 |  | 9498.66 | 6152.13 | 48 | 144 |  | 1959.68 | 934.96 | 90 | 36 | 10 | 5383.64 | 1949.29 | 108 | 72 | 18 | 6592.36 | 2020.88 | 540 | 0
09:00 | 6,3 | 360 | 6013.77 | 2718.79 | 3780 | 1620 |  | 4618.3 | 8 | 35 | 11279.13 | 2657.76 | 504 | 120 |  | 1665.62 | 835.45 | 36 | 0 | 52 | 9155.97 | 3015.69 | 648 | 168 | 80 | 3706.19 | 2198.87 | 480 | 336 |  | 26 | 46.93 | 0 | 0 |  | 43.45 | 21.57 | 48 | 240 |  | 2884.91 | 816.93 | 81 | 72 |  | 7904.558 | 5076.356 | 278.4 | 220.8 |  | 1141.16 | 871.7 | 72 | 72 |  | 9498.67 | 6152.17 | 48 | 192 |  | 1959.76 | 935.015 | 8574.45 | 99 | 40 | 5383.72 | 1949.35 | 144 | 108 | 22 | 6592.41 | 2020.89 | 90 | 18 | 63
10:00 | 6,3 | 370 | 6013.97 | 2718.86 | 3600 | 1260 |  | 4618.3 | 0 | 38 | 11279.31 | 2657.82 | 432 | 144 |  | 1665.63 | 835.45 | 18 | 0 | 65 | 9156.24 | 3015.79 | 648 | 240 | 80 | 3706.34 | 2198.98 | 720 | 528 |  | 26 | 46.94 | 0 | 36 |  | 43.46 | 21.58 | 48 | 48 |  | 2884.99 | 816.98 | 72 | 45 |  | 7904.61 | 5076.387 | 249.6 | 148.8 |  | 1141.21 | 871.73 | 0 | 72 |  | 9498.68 | 6152.19 | 48 | 96 |  | 1959.821 | 935.04 | 109.8 | 45 | 40 | 5383.81 | 1949.41 | 162 | 126 | 25 | 6592.61 | 2020.9 | 360 | 18
11:00 | 6,3 | 375 | 6014.19 | 2718.94 | 3960 | 1440 |  | 4618.4 | 4 | 42 | 11279.48 | 2657.87 | 408 | 120 |  | 1665.64 | 835.45 | 18 | 0 | 75 | 9156.49 | 3015.88 | 600 | 216 | 60 | 3706.46 | 2199.05 | 576 | 336 |  | 26 | 46.94 | 0 | 0 |  | 43.47 | 21.58 | 48 | 0 |  | 2885.09 | 817.03 | 90 | 45 |  | 7904.65 | 5076.416 | 192 | 139.2 |  | 1141.27 | 871.75 | 120 | 48 |  | 9498.69 | 6152.23 | 48 | 192 |  | 1959.889 | 935.081 | 122.4 | 73.8 | 60 | 5383.9 | 1949.48 | 162 | 126 | 25 | 6592.81 | 2020.91 | 360 | 18
12:00 | 6,3 | 390 | 6014.41 | 2719.01 | 3960 | 1260 |  | 4618.5 | 4 | 42 | 11279.65 | 2657.92 | 408 | 120 |  | 1665.65 | 835.45 | 18 | 0 | 68 | 9156.73 | 3015.97 | 576 | 216 | 65 | 3706.58 | 2199.13 | 576 | 384 |  | 26 | 46.95 | 0 | 36 |  | 43.47 | 21.6 | 0 | 96 |  | 2885.16 | 817.07 | 63 | 36 |  | 7904.708 | 5076.446 | 278.4 | 144 |  | 1141.33 | 871.79 | 48 | 96 |  | 9498.7 | 6152.26 | 48 | 144 |  | 1959.958 | 935.117 | 124.2 | 64.8 | 15 | 5383.99 | 1949.54 | 162 | 108 | 20 | 6593.01 | 2020.91 | 360 | 0
13:00 | 6,3 | 390 | 6014.62 | 2719.09 | 3780 | 1440 |  | 4618.5 | 0 | 42 | 11279.85 | 2657.99 | 480 | 168 |  | 1665.66 | 835.45 | 18 | 0 | 58 | 9157.02 | 3016.08 | 696 | 264 | 75 | 3706.72 | 2199.22 | 672 | 432 |  | 26 | 46.95 | 0 | 0 |  | 43.48 | 21.61 | 48 | 48 |  | 2885.25 | 817.12 | 81 | 45 |  | 7904.764 | 5076.483 | 268.8 | 177.6 |  | 1141.39 | 871.81 | 72 | 48 |  | 9498.71 | 6152.29 | 48 | 144 |  | 1960.021 | 935.152 | 113.4 | 63 | 15 | 5384.1 | 1949.61 | 198 | 126 | 25 | 6593.2 | 2020.92 | 342 | 18
14:00 | 6,3 | 380 | 6014.82 | 2719.16 | 3600 | 1260 |  | 4618.6 | 4 | 48 | 11280.07 | 2658.06 | 528 | 168 |  | 1665.67 | 835.45 | 18 | 0 | 58 | 9157.31 | 3016.18 | 696 | 240 | 70 | 3706.85 | 2199.31 | 624 | 432 |  | 26 | 46.95 | 0 | 0 |  | 43.49 | 21.61 | 48 | 0 |  | 2885.34 | 817.17 | 81 | 45 |  | 7904.82 | 5076.519 | 268.8 | 172.8 |  | 1141.44 | 871.84 | 96 | 72 |  | 9498.72 | 6152.33 | 48 | 192 |  | 1960.082 | 935.186 | 109.8 | 61.2 | 50 | 5384.21 | 1949.67 | 198 | 108 | 22 | 6593.4 | 2020.93 | 360 | 18
15:00 | 6,3 | 350 | 6015.04 | 2719.23 | 3960 | 1260 |  | 4618.7 | 4 | 44 | 11280.27 | 2658.12 | 480 | 144 |  | 1665.68 | 835.46 | 18 | 18 | 72 | 9157.59 | 3016.28 | 672 | 240 | 75 | 3707 | 2199.4 | 720 | 432 |  | 26.02 | 46.95 | 72 | 0 |  | 43.5 | 21.62 | 48 | 48 |  | 2885.43 | 817.22 | 81 | 45 |  | 7904.874 | 5076.555 | 259.2 | 172.8 |  | 1141.49 | 871.86 | 72 | 48 |  | 9498.73 | 6152.35 | 48 | 96 |  | 1960.141 | 935.221 | 106.2 | 63 | 35 | 5384.31 | 1949.74 | 180 | 126 | 25 | 6593.62 | 2020.93 | 396 | 0
16:00 | 6,3 | 440 | 6015.29 | 2719.31 | 4500 | 1440 |  | 4618.8 | 4 | 48 | 11280.52 | 2658.2 | 600 | 192 |  | 1665.7 | 835.46 | 36 | 0 | 58 | 9157.93 | 3016.4 | 816 | 288 | 78 | 3707.16 | 2199.51 | 768 | 528 |  | 26.02 | 46.97 | 0 | 72 |  | 43.5 | 21.64 | 0 | 96 |  | 2885.56 | 817.27 | 117 | 45 |  | 7904.938 | 5076.596 | 307.2 | 196.8 |  | 1141.56 | 871.89 | 96 | 72 |  | 9498.73 | 6152.38 | 0 | 144 |  | 1960.192 | 935.254 | 91.8 | 59.4 | 30 | 5384.43 | 1949.83 | 216 | 162 | 22 | 6593.85 | 2020.94 | 414 | 18
17:00 | 6,3 | 500 | 6015.55 | 2719.37 | 4680 | 1080 |  | 4618.9 | 4 | 46 | 11280.66 | 2658.24 | 336 | 96 |  | 1665.71 | 835.46 | 18 | 0 | 63 | 9158.13 | 3016.47 | 480 | 168 | 65 | 3707.26 | 2199.57 | 480 | 288 |  | 26.02 | 46.97 | 0 | 0 |  | 43.73 | 21.66 | 1104 | 96 |  | 2885.86 | 817.32 | 270 | 45 |  | 7904.974 | 5076.62 | 172.8 | 115.2 |  | 1141.61 | 871.92 | 96 | 72 |  | 9498.785 | 6152.41 | 264 | 144 |  | 1960.245 | 935.27 | 95.4 | 28.8 | 35 | 5384.5 | 1949.86 | 126 | 54 | 35 | 6594.17 | 2020.95 | 576 | 18
18:00 | 6,3 | 530 | 6015.81 | 2719.43 | 4680 | 1080 |  | 4618.9 | 0 | 48 | 11280.89 | 2658.31 | 552 | 168 |  | 1665.72 | 835.46 | 18 | 0 | 75 | 9158.44 | 3016.57 | 744 | 240 | 70 | 3707.39 | 2199.65 | 624 | 384 |  | 26.02 | 46.98 | 0 | 36 |  | 43.85 | 21.69 | 21.6 | 144 |  | 2886.17 | 817.36 | 279 | 36 |  | 7905.03 | 5076.657 | 268.8 | 177.6 |  | 1141.66 | 871.94 | 72 | 48 |  | 9498.84 | 6152.44 | 264 | 144 |  | 1960.297 | 935.286 | 93.6 | 28.8 | 15 | 5384.59 | 1949.9 | 162 | 72 | 40 | 6594.49 | 2020.95 | 576 | 0
19:00 | 6,3 | 490 | 6016.13 | 2719.51 | 5760 | 1440 |  | 4619 | 4 | 46 | 11281.09 | 2658.37 | 480 | 144 |  | 1665.73 | 835.46 | 18 | 0 | 62 | 9158.72 | 3016.67 | 672 | 240 | 75 | 3707.52 | 2199.74 | 624 | 432 |  | 26.02 | 46.99 | 0 | 36 |  | 44.02 | 21.74 | 816 | 240 |  | 2886.6 | 817.39 | 387 | 27 |  | 7905.081 | 5076.692 | 244.8 | 168 |  | 1141.71 | 871.97 | 72 | 72 |  | 9498.94 | 6152.49 | 480 | 240 |  | 1960.346 | 935.289 | 88.2 | 5.4 | 10 | 5384.66 | 1949.94 | 126 | 72 | 45 | 6594.93 | 2020.95 | 792 | 0
20:00 | 6,3 | 500 | 6016.43 | 2719.58 | 5400 | 1260 |  | 4619 | 0 | 44 | 11281.3 | 2658.43 | 504 | 144 |  | 1665.74 | 835.46 | 18 | 0 | 58 | 9158.98 | 3016.76 | 624 | 216 | 32 | 3707.61 | 2199.8 | 432 | 288 |  | 26.02 | 46.99 | 0 | 0 |  | 44.02 | 21.8 | 0 | 288 |  | 2886.99 | 817.41 | 351 | 18 |  | 7905.129 | 5076.725 | 230.4 | 158.4 |  | 1141.77 | 871.99 | 0 | 48 |  | 9499.02 | 6152.52 | 384 | 144 |  | 1960.393 | 935.292 | 84.6 | 5.4 | 5 | 5384.73 | 1949.97 | 126 | 54 | 45 | 6595.32 | 2020.95 | 702 | 0
21:00 | 6,3 | 520 | 6016.73 | 2719.64 | 5400 | 1080 |  | 4619.1 | 4 | 50 | 11281.5 | 2658.49 | 480 | 144 |  | 1665.75 | 835.47 | 18 | 18 | 63 | 9159.25 | 3016.85 | 648 | 216 | 38 | 3707.7 | 2199.86 | 432 | 288 |  | 26.02 | 47 | 0 | 36 |  | 44.38 | 21.85 | 1728 | 240 |  | 2887.39 | 817.44 | 360 | 27 |  | 7905.176 | 5076.759 | 225.6 | 163.2 |  | 1141.83 | 872.02 | 144 | 72 |  | 9499.09 | 6152.56 | 336 | 192 |  | 1960.442 | 935.296 | 88.2 | 7.2 | 5 | 5384.78 | 1950 | 90 | 54 | 45 | 6595.72 | 2020.95 | 720 | 0
22:00 | 6,3 | 400 | 6017.07 | 2719.77 | 6120 | 2340 |  | 4619.2 | 4 | 50 | 11281.73 | 2658.54 | 552 | 120 |  | 1665.77 | 835.47 | 36 | 0 | 60 | 9159.54 | 3016.95 | 696 | 240 | 38 | 3707.79 | 2199.91 | 432 | 240 |  | 26.02 | 47 | 0 | 0 |  | 44.59 | 21.93 | 1008 | 384 |  | 2887.84 | 817.46 | 405 | 18 |  | 7905.223 | 5076.792 | 225.6 | 158.4 |  | 1141.88 | 872.04 | 48 | 48 |  | 9499.19 | 6152.6 | 480 | 192 |  | 1960.494 | 935.3 | 93.6 | 7.2 | 5 | 5384.84 | 1950.03 | 108 | 54 | 45 | 6596.17 | 2020.95 | 810 | 0
23:00 | 6,3 | 410 | 6017.24 | 2719.77 | 3060 | 0 |  | 4619.3 | 4 | 48 | 11281.95 | 2658.6 | 528 | 144 |  | 1665.78 | 835.47 | 18 | 0 | 52 | 9159.81 | 3017.03 | 648 | 192 | 38 | 3707.87 | 2199.97 | 384 | 288 |  | 26.02 | 47 | 0 | 0 |  | 44.6 | 21.96 | 48 | 144 |  | 2888.13 | 817.48 | 261 | 18 |  | 7905.271 | 5076.826 | 230.4 | 163.2 |  | 1141.92 | 872.06 | 72 | 48 |  | 9499.25 | 6152.63 | 288 | 144 |  | 1960.528 | 935.303 | 61.2 | 5.4 | 5 | 5384.88 | 1950.05 | 72 | 36 | 45 | 6596.46 | 2020.95 | 522 | 0
24:00 | 6,3 | 275 | 77.14 | 42.08 | -106921800 | -48198420 |  | 4485.7 | -5344 | 40 | 11282.16 | 2658.65 | 504 | 120 |  | 1639.09 | 828.58 | -48042 | -12402 | 48 | 9160.06 | 3017.13 | 600 | 240 | 25 | 3707.96 | 2200.03 | 432 | 288 |  | 19.81 | 30.2 | -22356 | -60480 |  | 9407.01 | 4066.09 | 44939568 | 19411824 |  | 2307.61 | 647.72 | -522468 | -152784 |  | 7905.323 | 5076.863 | 249.6 | 177.6 |  | 978.69 | 756.05 | 48 | -278424 |  | 9360.81 | 5841.61 | -664512 | -1492896 |  | 1811.663 | 856.611 | -267957 | -141645.6 | 5 | 5384.92 | 1950.07 | 72 | 36 | 30 | 5742.96 | 2011.85 | -1536300 | -16380
Ст. диспетчер ООО "Энерготранс" Алехин В.П.

## ПС "Карьер"
Данные контрольного замера ПС "Карьер"
на 17.06.2026
Объект | ввод №1 ПС Карьер КРУН-6 кВ
t, ч. | Т-1
| Р,кВт | Q,кВар | I, А | U, кВ
03:00 | 2694 | 860 |  | 6.6
10:00 | 2791 | 884 |  | 6.6
18:00 | 1760 | 602 |  | 6.6
Ст. диспетчер ООО "Энерготранс" Алехин В.П.